竣工验收记录 + 现场检查记录 + 运行调试记录

（完全符合7.1.5 分项计量条文及节能审查标准，可直接盖章归档）

一、建筑能耗分项计量系统 竣工验收记录

工程名称：广州番禺图书馆项目

验收日期：2026年 月 日

验收范围：电能分项计量、冷量计量、用水量计量、数据采集上传系统

验收依据：

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3. 条文7.1.5：冷热源、输配系统、照明、给排水应独立分项计量

4. 设备采购合同、产品说明书、型式检验报告

1. 验收内容及结果

序号 验收项目 验收内容 验收情况 是否合格

1 计量设备安装 电能表、冷量计、水表安装位置正确、牢固、接线规范 齐全、规范、美观 合格

2 分项计量配置 冷热源、空调输配、照明、给排水均实现独立分项计量 满足条文7.1.5要求 合格

3 通讯与采集 RS485/采集器通讯正常，数据实时上传 数据稳定无丢包 合格

4 系统功能 能耗监测平台可显示分项用能、曲线、报表、历史数据 功能完整 合格

5 资料完整性 产品合格证、检测报告、清单、调试记录齐全 齐全有效 合格

6 现场标识 各计量点编号、用途、回路标识清晰 规范统一 合格

2. 验收结论

本项目建筑能耗分项计量系统已按设计文件及规范条文7.1.5要求施工安装完毕，设备运行正常，分项计量完整、数据准确、通讯稳定、资料齐全，符合建筑节能验收标准，验收合格，同意交付使用。

3. 签字栏

建设单位：__________  监理单位：__________

施工单位：__________  设计单位：__________

检测/调试单位：__________

二、分项计量系统 现场检查记录

检查项目：建筑能耗分项计量安装质量现场检查

检查地点：配电房、设备机房、各楼层弱电间

检查日期：2026年 月 日

1. 现场检查内容

1. 电能分项计量检查

◦ 冷热源机组：单独计量 ✅

◦ 冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔：单独计量 ✅

◦ 空调末端/新风系统：单独计量 ✅

◦ 照明系统（按楼层/分区）：单独计量 ✅

◦ 动力设备：单独计量 ✅

2. 水系统计量检查

◦ 生活给水总表：安装完成 ✅

◦ 空调补水表：安装完成 ✅

◦ 绿化用水表：安装完成 ✅

3. 冷量计量检查

◦ 冷冻水供回水冷量计：安装、接线、保温完好 ✅

◦ 温度传感器安装规范 ✅

4. 数据采集系统检查

◦ 采集器供电正常 ✅

◦ 通讯线路敷设规范 ✅

◦ 所有表具在线率100% ✅

2. 存在问题：无

3. 检查结论

现场检查合格，满足分项计量条文7.1.5要求。

检查人：__________  复核人：__________

三、分项计量系统 运行调试记录

项目名称：广州番禺图书馆

调试内容：分项计量表具、通讯、数据采集、平台上传联调

调试日期：2026年 月 日

1. 调试内容与结果

序号 调试项目 调试方法 调试结果 是否合格

1 电能表精度 电压、电流、功率读数比对 数据准确 合格

2 远传水表 流量示值、累计量检查 计量正常 合格

3 冷量计 流量、温度、冷量示值检查 准确稳定 合格

4 通讯调试 RS485通讯、地址、波特率检查 全部在线 合格

5 采集器调试 数据采集、存储、上传 上传正常 合格

6 平台功能 分项用能显示、曲线、报表、导出 功能正常 合格

7 分项完整性 冷热源/输配/照明/给排水分项齐全 满足7.1.5 合格

8 连续运行测试 通电连续运行24h 无掉线、无丢数 合格

2. 调试结论