室外吸烟区设置专项报告

文件编号：PYTS-YC-2026-001

编制依据：

• 绿色建筑评价标准 8.2.4 条文

• 《广州市公共场所控制吸烟条例》

• 项目建筑总平面图、景观专业图纸及设计说明

• 场地主导风向（广州番禺夏季主导风向为东南风，冬季为北风）

一、项目概况

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区

• 建筑功能：公共文化服务建筑，主要服务读者、工作人员及访客，含儿童阅览区、老年阅览区等特殊人群活动区域

• 设计目标：严格落实8.2.4条文要求，实现室外吸烟区布局合理、导向清晰、设施完善，获得本条满分9分

二、第1款：位置布局合理性设计（5分）

2.1 主导风向下风向布置

• 场地主导风向：夏季东南风、冬季北风，综合确定建筑主出入口的主导风向为东南风。

• 吸烟区选址：将室外吸烟区设置于建筑主出入口（北侧主入口）的下风向（场地西南角），避免烟雾随风飘向主入口及建筑内部。

2.2 安全距离控制

• 与建筑出入口/新风进气口/可开启窗扇的距离：≥8m

◦ 距北侧主入口：约12m

◦ 距东侧次入口：约15m

◦ 距屋顶新风进气口：约20m

◦ 距建筑南侧可开启窗扇：约10m

• 与儿童/老人活动场地的距离：≥8m

◦ 距一层儿童阅览区外活动场地：约18m

◦ 距二层老年阅览区外休憩平台：约15m

• 所有距离均满足规范要求，有效避免烟雾对敏感区域及人群的影响。

2.3 平面位置标注

在建筑总平面图中明确标注吸烟区位置，坐标及距离参数如下：

• 吸烟区中心点坐标：X=XXX，Y=XXX

• 与各敏感点的距离测量记录见附件《吸烟区距离测算表》

三、第2款：景观结合与设施配置设计（4分）

3.1 与绿植结合布置

• 吸烟区周边种植高大乔木（细叶榕、凤凰木）+ 浓密灌木（勒杜鹃、夹竹桃），形成绿色屏障，有效吸附烟雾、隔离异味，同时美化环境。

• 吸烟区地面采用透水铺装，与周边景观风格统一，避免突兀感。

3.2 设施配置

• 座椅：设置4组休闲座椅，满足吸烟者短暂休憩需求，座椅朝向绿植屏障，避免直视建筑主入口。

• 带烟头收集的垃圾桶：配置2组带封闭式烟灰缸的分类垃圾桶，烟灰缸采用耐高温材质，具备熄灭烟头功能，防止火灾隐患。

• 导向标识：

◦ 从建筑主出入口至吸烟区设置连续导向标识（地面贴地贴、墙面挂指示牌），标识清晰、醒目，采用中英文对照。

◦ 吸烟区入口设置定位标识，明确吸烟区范围。

• 警示标识：在吸烟区显著位置张贴“吸烟有害健康”警示标识，符合《广州市公共场所控制吸烟条例》要求，字体大小≥30cm，便于识别。

3.3 景观融合效果

吸烟区与周边景观自然衔接，绿植屏障既起到隔离作用，又成为场地景观节点，避免对图书馆整体环境造成破坏，满足“与周围景观协调”的隐性要求。

四、施工与运维管理

4.1 施工要求

• 严格按照景观专业图纸施工，确保吸烟区位置、绿植配置、设施安装准确。

• 导向标识、警示标识采用耐候材质，防水、防晒，使用寿命≥5年。

• 垃圾桶、座椅等设施安装牢固，避免倾倒、损坏。

4.2 运维管理

• 日常维护：保洁人员每日清理垃圾桶内烟头、垃圾，检查烟灰缸是否完好，定期修剪周边绿植，保持景观效果。

• 标识维护：每半年检查标识是否模糊、破损，发现问题及时更换。

• 监督管理：图书馆工作人员负责引导吸烟者至指定区域，劝阻违规吸烟行为，符合《广州市公共场所控制吸烟条例》要求。

五、合规性与评分说明

5.1 合规性验证

1. 第1款（5分）：吸烟区位于主出入口下风向，与所有敏感点距离≥8m，满足规范要求，可获得5分。

2. 第2款（4分）：与绿植结合布置，设施配置完善，导向标识、警示标识完整醒目，满足规范要求，可获得4分。

3. 总分：5+4=9分，达到本条满分要求。

5.2 提资适配说明

本报告可直接上传至GUPA2026评价系统，与以下资料配套使用：

• 景观专业图纸及设计说明（标注吸烟区位置、绿植布局）

• 建筑总平面图（标注吸烟区与各敏感点的距离）

• 室外吸烟区设置图（标注设施、标识位置）

六、附件清单

1. 建筑总平面图（标注吸烟区位置及与敏感点距离）

2. 景观专业图纸（标注吸烟区绿植布局）

3. 室外吸烟区设置图（标注座椅、垃圾桶、标识位置）

4. 吸烟区距离测算表

5. 警示标识、导向标识样图