建筑工程造价计算书

（用于装饰性构件造价比例计算、节能审查、竣工归档）

一、工程基本信息

1. 项目名称：广州番禺图书馆项目

2. 建设地点：广州市番禺区

3. 建筑性质：公共文化建筑

4. 总建筑面积：35000 ㎡

5. 地上层数：6 层

6. 地下层数：1 层

7. 结构形式：钢筋混凝土框架结构

8. 计算依据：

◦ 条文 7.1.9 装饰性构件造价比例要求

◦ 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

◦ 《广东省建筑与装饰工程综合定额》

◦ 施工图纸、工程量清单、中标预算书、结算资料

二、建筑工程总造价汇总表

序号 工程项目名称 计算金额（万元） 备注说明

1 地基与基础工程 1960 桩基、承台、地下室底板、挡土墙

2 主体结构工程 6440 柱、梁、板、楼梯、剪力墙等

3 围护结构工程 3200 外墙、屋面、幕墙、门窗、保温、防水

4 装饰装修工程 4800 地面、墙面、天棚、卫生间、功能装修

5 机电安装工程 3600 给排水、电气、照明、暖通、消防、弱电

6 室外总体及配套 1200 场地、道路、绿化、管网、附属设施

7 措施项目及其他 1000 脚手架、模板、垂直运输、安全文明施工

- 建筑工程总造价合计 22200 万元 不含土地费、设计费、监理费

三、分部分项工程造价明细

1）地基与基础工程（1960 万元）

• 桩基工程：780 万元

• 地下室结构：920 万元

• 基坑支护、降水：260 万元

2）主体结构工程（6440 万元）

• 钢筋工程：2600 万元

• 混凝土工程：2200 万元

• 砌体工程：820 万元

• 梁、板、柱、楼梯：820 万元

3）围护结构工程（3200 万元）

• 外墙保温、涂料：980 万元

• 玻璃幕墙、石材幕墙：1260 万元

• 外窗、防火门：560 万元

• 屋面防水、保温：400 万元

4）装饰装修工程（4800 万元）

• 地面工程：1280 万元

• 墙面工程：1420 万元

• 吊顶工程：960 万元

• 卫生间、功能用房装修：1140 万元

5）机电安装工程（3600 万元）

• 给排水系统：720 万元

• 电气照明系统：880 万元

• 暖通空调系统：1400 万元

• 消防、弱电系统：600 万元

6）室外总体及配套（1200 万元）

• 道路、广场：460 万元

• 景观绿化：420 万元

• 室外管网：320 万元

7）措施项目及其他（1000 万元）

• 安全文明施工费：280 万元

• 脚手架、模板：420 万元

• 垂直运输、机械费：300 万元

四、装饰性构件造价明细（用于7.1.9条文计算）

序号 装饰性构件名称 位置 造价（万元）

1 外立面装饰线条 外墙 96

2 屋面装饰挑檐 屋顶 42

3 大堂装饰浮雕 首层入口 12

4 纯造型装饰构件 局部墙面 13.5

- 装饰性构件总造价 - 163.5 万元

五、装饰性构件造价比例计算

计算公式

装饰性构件造价比例 = 装饰性构件造价 ÷ 建筑工程总造价 × 100%

代入计算

163.5 ÷ 22200 × 100%

= 0.736% ≈ 0.74%

条文要求

公共建筑装饰性构件造价比例 ≤ 1%

结论

0.74% ＜ 1%，满足条文7.1.9要求，判定合格。

六、造价说明（审查专用）

1. 本计算书按广东省现行定额、中标价、竣工工程量编制，真实有效。

2. 建筑工程总造价不含土地、勘察、设计、监理、设备购置费等前期费用。

3. 装饰性构件仅计算无使用功能、纯造型美化的构件；

幕墙、保温、门窗、防水、吊顶、地面等功能性构件不计入。

4. 本造价数据可直接用于绿色建筑验收、节能备案、装饰性构件比例验算。