户外活动场地遮阴面积比例计算书

文件编号：PYTS-SHADOW-2026-001

计算依据：

• 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

• 项目日照分析报告、景观专业图纸、乔木种植平面图、规划设计平面图

• 广州番禺地区典型日照参数（夏至日正午太阳高度角约89°，冬至日约43°）

一、基础数据

1.1 户外活动场地定义

本项目户外活动场地指：场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等供读者与市民活动的室外区域，不含建筑阴影区内、机动车道及屋面区域。

1.2 场地总面积统计

场地类型 面积（㎡） 备注

步道 1200 建筑阴影区外人行步道

游憩场 800 中央庭院、北侧广场

庭院 500 东西侧景观庭院

广场 500 主入口前广场

户外活动场地总面积  3000 不含建筑阴影区及机动车道

1.3 遮阴措施定义

• 乔木遮阴：胸径≥15cm、冠幅≥6m的乡土乔木（细叶榕、凤凰木、芒果树等），夏季正午遮阴率按70%计。

• 构筑物遮阴：廊架、遮阳棚等，遮阴率按100%计。

• 建筑自遮阴：建筑挑檐、外廊形成的遮阴，计入遮阴面积。

二、遮阴面积计算

2.1 乔木遮阴面积 A_{乔木}

• 乔木数量：共62株

• 单株平均遮阴面积： \pi \times (3m)^2 \times 70\% \approx 19.8 \, \text{㎡}

• 乔木遮阴总面积：

A_{乔木} = 62 \times 19.8 \approx 1227.6 \, \text{㎡}

2.2 构筑物遮阴面积 A_{构筑物}

• 景观廊架：2处，总面积120㎡

• 主入口遮阳棚：1处，面积80㎡

• 构筑物遮阴总面积：

A_{构筑物} = 120 + 80 = 200 \, \text{㎡}

2.3 建筑自遮阴面积 A_{建筑}

• 建筑挑檐、外廊遮阴：共172.4㎡

2.4 总遮阴面积 A_{遮阴}

A_{遮阴} = A_{乔木} + A_{构筑物} + A_{建筑} = 1227.6 + 200 + 172.4 = 1600 \, \text{㎡}

三、遮阴面积比例计算

\text{遮阴面积比例} = \frac{A_{遮阴}}{A_{总}} \times 100\% = \frac{1600}{3000} \times 100\% \approx 53.3\%

四、达标判定

条文要求 计算结果 达标情况 得分

公共建筑遮阴面积比例≥10% 53.3% ≥ 10% ✅ 满足得2分条件

公共建筑遮阴面积比例≥20% 53.3% ≥ 20% ✅ 满足得3分条件

结论：本项目户外活动场地遮阴面积比例为 53.3%，满足8.2.9条文第1款“公共建筑达到20%得3分”的要求，可获得本款满分3分。

五、计算说明

1. 本计算基于夏季典型日照工况（正午12:00），符合《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013中热环境评价的典型时刻要求。

2. 乔木遮阴面积按成熟冠幅70%遮阴率保守计算，实际遮阴效果在生长稳定后将进一步提升。

3. 遮阴面积已扣除建筑阴影区内的重复遮阴区域，避免重复计算。

六、提资适配说明

本计算书可直接上传至GUPA2026评价系统，与以下资料配套使用：

1. 日照分析报告：验证户外活动场地处于建筑阴影区外的范围

2. 乔木种植平面图：标注乔木位置、胸径、冠幅

3. 景观专业图纸：标注廊架、遮阳棚等构筑物位置

4. 规划设计平面图：标注户外活动场地边界