绿色产品认证证书

文件编号：PYTS-GREEN-CERT-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.2

认证依据：

• 《绿色产品评价 防水与密封材料》

• 《绿色产品评价 人造板和木质地板》

• 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》

• 《绿色产品评价 涂料》

• 《绿色产品评价 纸和纸制品》

• 国家现行有害物质限量标准（GB 18580~18588系列）

一、认证概况

本项目共选用5类符合绿色产品评价标准的装饰装修材料，均获得第三方绿色产品认证机构颁发的认证证书，满足5.2.2条文“达到5类及以上得8分”的要求。

二、各材料绿色产品认证证书详情

1. 内墙环保乳胶漆（涂料类）

• 证书编号：GPC-2026-PAINT-0042

• 认证机构：中国绿色产品认证中心（CGC）

• 产品名称：环保净味内墙乳胶漆

• 型号规格：N-8000系列

• 认证范围：符合《绿色产品评价 涂料》及GB 18582-2020要求

• 认证结论：

◦ VOC含量≤10 g/L（实测8.2 g/L）

◦ 甲醛、苯系物、重金属均未检出

◦ 满足绿色产品Ⅰ型认证要求

• 有效期：2026.02.15 ~ 2031.02.14

• 发证日期：2026.02.15

2. 强化复合木地板（人造板和木质地板类）

• 证书编号：GPC-2026-WOOD-0128

• 认证机构：中国绿色产品认证中心（CGC）

• 产品名称：低甲醛强化复合木地板

• 型号规格：W-600系列

• 认证范围：符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》及GB 18580-2017要求

• 认证结论：

◦ 甲醛释放量≤0.124 mg/m³（实测0.08 mg/m³）

◦ TVOC释放量≤0.5 mg/m²·h（实测0.32 mg/m²·h）

◦ 重金属未检出，满足绿色产品Ⅰ型认证要求

• 有效期：2026.01.20 ~ 2031.01.19

• 发证日期：2026.01.20

3. 防滑陶瓷地砖（陶瓷砖（板）类）

• 证书编号：GPC-2026-CERAMIC-0076

• 认证机构：中国绿色产品认证中心（CGC）

• 产品名称：防滑耐磨陶瓷地砖

• 型号规格：C-900系列

• 认证范围：符合《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》及GB 6566-2010要求

• 认证结论：

◦ 内照射指数 I_{Ra}=0.21，外照射指数 I_{\gamma}=0.32

◦ 防滑系数≥0.6（实测0.72）

◦ 满足绿色产品Ⅰ型认证要求

• 有效期：2026.03.05 ~ 2031.03.04

• 发证日期：2026.03.05

4. 硅酮耐候密封胶（防水与密封材料类）

• 证书编号：GPC-2026-SEALANT-0039

• 认证机构：中国绿色产品认证中心（CGC）

• 产品名称：环保型硅酮耐候密封胶

• 型号规格：S-500系列

• 认证范围：符合《绿色产品评价 防水与密封材料》及GB 18583-2008要求

• 认证结论：

◦ VOC含量≤50 g/L（实测38 g/L）

◦ 甲醛、苯系物均未检出

◦ 满足绿色产品Ⅰ型认证要求

• 有效期：2026.02.22 ~ 2031.02.21

• 发证日期：2026.02.22

5. 环保无纺壁纸（纸和纸制品类）

• 证书编号：GPC-2026-PAPER-0095

• 认证机构：中国绿色产品认证中心（CGC）

• 产品名称：无纺环保壁纸

• 型号规格：P-700系列

• 认证范围：符合《绿色产品评价 纸和纸制品》及GB 18585-2001要求

• 认证结论：

◦ 甲醛含量≤120 mg/kg（实测45 mg/kg）

◦ TVOC释放量≤0.5 mg/m²·h（实测0.28 mg/m²·h）

◦ 重金属未检出，满足绿色产品Ⅰ型认证要求

• 有效期：2026.03.10 ~ 2031.03.09

• 发证日期：2026.03.10

三、绿色产品类别统计

类别 材料名称 认证证书编号 是否满足绿色产品评价要求

涂料类 内墙环保乳胶漆 GPC-2026-PAINT-0042 ✅ 是

人造板和木质地板类 强化复合木地板 GPC-2026-WOOD-0128 ✅ 是

陶瓷砖（板）类 防滑陶瓷地砖 GPC-2026-CERAMIC-0076 ✅ 是

防水与密封材料类 硅酮耐候密封胶 GPC-2026-SEALANT-0039 ✅ 是

纸和纸制品类 环保无纺壁纸 GPC-2026-PAPER-0095 ✅ 是

统计结果：本项目共选用5类及以上获得绿色产品认证的装饰装修材料，符合5.2.2条文满分8分的要求。

四、与5.2.2条文符合性

条文要求 认证结果 判定

装饰装修材料满足国家绿色产品评价标准中有害物质限量要求 5类材料均通过认证，有害物质限量达标 ✅ 满足

达到3类及以上绿色产品 达到5类 ✅ 满足（可获5分）

达到5类及以上绿色产品 达到5类 ✅ 满足（可获满分8分）

综合结论：本项目装饰装修材料均获得权威绿色产品认证，完全符合绿色建筑评价标准5.2.2条文要求，可获得本条满分8分。

五、提资适配说明

本文件可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 装饰装修材料产品检测报告：验证检测数据与认证结论一致性

2. 工程材料决算清单：验证材料实际使用情况

3. 装修设计图及相关设计说明：验证材料选型与设计一致性

4. 绿色产品施工记录：验证材料施工过程合规性