遮阳装置配套资料

以下为可直接上传至评价系统的遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同核心内容模板，可根据实际项目补充完整信息。

一、遮阳装置产品说明书（节选）

文件编号：PYTS-SHADING-MAN-2026-001

产品名称：外遮阳铝合金百叶 / 内遮阳卷帘

生产厂家：广东XX遮阳科技有限公司

1. 产品基本信息

• 型号：WS-AL80（外遮阳百叶） / RN-5010（内遮阳卷帘）

• 材质：

◦ 外遮阳百叶：高强度铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂

◦ 内遮阳卷帘：聚酯纤维面料，涂银反光层

• 功能特性：

◦ 可调节角度：0°~180°（百叶） / 0%~100%（卷帘）

◦ 遮阳系数SC：0.25~0.80 可调

◦ 使用寿命：≥20年

◦ 操作方式：手动/电动（本项目采用电动智能控制）

◦ 符合标准：GB/T 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》

2. 技术参数表

参数项 外遮阳百叶 内遮阳卷帘

叶片宽度 80 mm —

面料厚度 — 0.5 mm

遮阳系数（关闭状态） 0.25 0.20

可见光透射比 0.15~0.60 可调 0.10~0.70 可调

防火等级 B1级 B1级

抗风压性能 5级 4级

3. 安装与维护

• 安装方式：外装式（百叶）/ 内装式（卷帘）

• 维护周期：每年清洁1次，每3年润滑传动部件

• 质保期限：5年免费质保，终身维护

二、招标文件（节选）

文件编号：PYTS-TENDER-SHADING-2026-001

项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用——遮阳系统工程

招标单位：广州番禺图书馆建设项目部

1. 招标范围

• 外遮阳铝合金百叶：约1200 m²

• 内遮阳卷帘：约400 m²

• 包含：深化设计、生产、运输、安装、调试、验收及5年质保

2. 技术要求

• 所有遮阳装置必须为可调节式，满足5.2.11条文要求

• 外遮阳百叶需满足抗风压≥5级，防火等级≥B1级

• 内遮阳卷帘需满足遮阳系数≤0.25（关闭状态）

• 控制系统需接入楼宇智能管理平台，实现分时段、分区域自动调节

3. 商务要求

• 交货期：合同签订后60日历天内完成供货及安装

• 付款方式：预付款30%，到货验收后付60%，质保期满付10%

• 质保期：≥5年

三、采购合同（节选）

合同编号：PYTS-CONTRACT-SHADING-2026-001

甲方：广州番禺图书馆建设项目部

乙方：广东XX遮阳科技有限公司

1. 合同标的

产品名称 规格型号 数量 (m²) 单价 (元/m²) 总价 (元)

外遮阳铝合金百叶 WS-AL80 1200 450 540,000

内遮阳卷帘 RN-5010 400 320 128,000

合计 — 1600 — 668,000

2. 核心条款

• 乙方保证所有产品为全新合格产品，符合国家及行业标准，满足本项目可调节遮阳功能要求

• 安装完成后，甲方委托第三方检测机构进行遮阳系数、可调节性能检测，合格后方可验收

• 质保期5年，质保期内非人为损坏由乙方免费维修更换

• 乙方需提供完整产品说明书、检测报告、安装图纸等资料

3. 签字盖章

（此处为甲乙双方签字、盖章页，略）

四、提资适配说明

以上三份文件可与《可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例计算书》《建筑专业图纸及设计说明》配套上传至 GUPA2026 评价系统，完整证明：

1. 遮阳装置具备可调节功能

2. 产品性能符合规范要求