室内声环境分析报告 办公建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月21日 |

| 采用软件 | ：建筑声环境SEDU2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | ：20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | ：T15053835222 |  |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 项目概况	1

2 评价依据	1

3 标准要求	1

4 声学原理及计算方法	2

4.1 原理概要	2

4.2 计算方法	3

5 声环境评价	7

5.1 声学分区	7

5.2 主要构件隔声性能	7

5.3 建筑物外部噪声源对主要功能房间的影响评估	12

5.4 建筑物内部设备噪声对主要功能房间的影响评估	15

5.5 主要功能房间隔声性能	18

6 结论	19

附录

附录 1 	声学分区标注图	21

附录 2 	建筑外部噪声对主要功能房间噪声影响分析表	24

附录 3 	建筑内部设备对主要功能房间噪声影响分析表	64

附录 4 	主要功能房间构件隔声性能表	104

项目概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建筑面积 (m2) | 地上 31687 地下 0 |
| 建筑层数 | 地上 8 地下0 |
| 建筑高度（m） | 地上25.0 |
| 北向角度（°） | 90 |

请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1-1	建筑模型

评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

《建筑声学设计手册》

《建筑隔声设计—空气声隔声技术》

《声学手册》

《噪声与振动控制工程手册 》

《建筑声学设计原理》

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

《建筑设计资料集（2）第二版》

标准要求

- 控制项要求：

5.1.4 建筑声环境设计应符合下列要求：

1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注；

2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。

- 评分项要求：

5.2.6	 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1	 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上，得4分；

2	 建筑物内部设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上，得4分。

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10分，按表5.2.7的规则分别评分并累计：

表5.2.7	主要功能房间隔声性能评分规则

| 建筑类别 | 构件或房间名称 |  | 评价指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 卧室含窗外墙 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 D2mnT,w+Ctr≥35dB | 2 |
|  | 相邻两户房间之间隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w+Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间） 且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和 DnT,w+C≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 |  | 2 |
|  | 卧室、起居室楼板撞击声隔声 |  | 计权标准化撞击声压级LnT,w'≤60dB(55dB) | 2(4) |
| 公共建筑 | 外围护结构 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 D2mnT,w+Ctr≥30dB | 2 |
|  | 房间之间隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 比《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值高3dB及以上 | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 |  | 2 |
|  | 楼板撞击声隔声 |  | 比《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值高5dB（10）dB及以上 | 2(4) |

声学原理及计算方法

原理概要

声音通过围护结构的传播，按传播规律有两种途径。由此可将声音分为：

- 空气声：声源经过空气向四周传播的噪声，如室外交通噪声。

- 撞击声：两物体相互撞击产生的噪声，通过固体来传播，如楼板上行走的脚步声。

图 4-1	空气声和撞击声

在建筑声学中，这两种声音有时也会相互关联。例如，脚步声既是空气声（直接传播到空气中）又是撞击声（通过楼板结构传递）。以下将分别阐述空气声、撞击声的隔声原理。

空气声隔声

墙、板、门、窗和屏障等构件，对于入射声波具有较强的反射，使透射声波大大减小，从而起到隔声作用。为了表示材料及构件的空气声隔声性能，常采用隔声量R这一指标来体现。

R=10lg1τ ……… 公式 4-1

| 式中： | τ | — | 为构件的透射系数，透射声能与入射声能之比。 |
| --- | --- | --- | --- |

构件的透射系数越小，隔声量就越大，隔声性能越好。对于高声阻、刚性、匀质密实的围护结构，通常越密实的材料对应结构的隔声性能越好。单层匀质密实墙的隔声性能和入射声波的频率有关，还取决于墙体的面密度、劲度、材料的内阻尼以及墙的边界条件等因素。现在的节能建筑一般采取多层复合墙板达到节能保温的效果，也可以增加墙体的隔声性能。

图 4-2单层匀质墙典型隔声频率特性曲线               图 4-3改善多孔材料的隔声特性实例

撞击声隔声

物体的撞击、设备振动、卫生设备及管道使用都会产生固体噪声。根据隔声的质量定律，楼板具有一定的隔绝空气声的能力，但是由于楼板与四周墙体为刚性连接，将使振动能量沿着建筑结构传播。

计算方法

均质构件的空气声隔声量

一般由混凝土材料组成的单一构造做法的构件，其空气声隔声量按照经验公式进行计算分析。砌体材料、保温层材料、轻钢龙骨材料等轻质材料的空气声隔声和撞击声隔声情况无法通过公式直接进行计算，一般采用与典型构造的现场检测值进行对比的形式来确定。

隔声量经验公式，以质量定律为基本理论，虽然不完全符合质量定律中的假定条件，但经验公式充分考虑了实践的因素（包括实验室测定、现场测定等研究成果）。并且其基本变量还是质量m，而质量大小控制隔声量。因此，经验公式是理论向实践的延伸，其结果更接近实际。

&R=23lg⁡m+11lg⁡f−41    &&m≥200kg/m2&R=13lg⁡m+11lg⁡f−18    &&m≤200kg/m2 ……… 公式 4-2

组合墙的空气声有效隔声量

组合墙是指含门窗的墙体，其总隔声表现与每个构件的隔声性能有关。组合墙中，单一均质构件，例如墙体，其隔声量依隔声量经验公式计算获得。但组合墙的整体隔声表现需要考虑门窗缝隙、房间吸声量等因素的影响。在等传声度的原则下，单面组合墙的空气声有效隔声量按照下列公式进行计算。

透射系数：

τkj=10−0.1Rkj ………………………………………….……………..……………… 公式 4-3

组合墙的平均透射系数：

τj=k=1n τkjSk/k=1n Sk …………………………….………………………… 公式 4-4

实际隔声量：

RjS=10lg⁡1τj ………………………………...…………………………….……..……… 公式 4-5

有效隔声量是判断降噪效果的最终指标，它与室内表面吸声状况、构件面积等有关。

RjY=RjS+10lg⁡Ajk=1n Sk ……………………….……………………………. 公式 4-6

| 式中： | τkj | — | 隔声构件k在中心频率为j时的透射系数； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rkj | — | 隔声构件k在中心频率为j时的空气声隔声量，dB； |
|  | Sk | — | 隔声构件k的面积，m2，如外墙、外窗、外门； |
|  | Aj | — | 房间在中心频率为j时的总吸声量，m2。 |

房间的总吸声量

各中心频率下的总吸声量，按照下面的公式计算：

Aj=i=1nαijSi ………………………………..…………………………………..… 公式 4-7

| 式中： | Aj | — | 房间在中心频率为j时的总吸声量，m2； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | αij | — | 构件i在中心频率为j时的吸声系数； |
|  | Si | — | 构件i的内表面积，m2，这里包括内墙、内窗、地板和天花板。 |

缝隙对组合墙隔声量的影响

在通常门/窗与墙之间在安装过程中都会留下缝隙，而一般的缝隙填充材料对降低隔声几乎没有实际的效果，所以该缝隙对组合墙的隔声性能影响较大。

缝隙的影响主要决定于其尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过缝隙的声能可近似认为与缝隙的面积成正比。缝隙导致的隔声量降低值用下列公式表示：

ΔR=10lg⁡SC+S0⋅100.1R0SC+S0 ………………………………………………………… 公式 4-8

| 式中： | R0 | — | 隔声结构的隔声量； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | — | 缝隙的面积； |
|  | Sc | — | 组合墙的面积。 |

撞击声隔声量

本报告参照相近楼板构造的撞击声计权隔声量，依据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求，求得计权规范化撞击声压级来评价楼板的撞击声隔声性能。

单值评价量

单值评价量是表征隔声性能的单一值，该值综合考虑了建筑或建筑构件在规定频率范围内的隔声性能。依据 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121提供了单值评价量的计算方法。

计权隔声量是表征构件空气声隔声性能的单值评价量，满足不利偏差Pi要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，精确到1dB。

- 可采用公式法求得：

&i=15 Pi≤10.0&Pi=XW+Ki−XiXW+Ki−Xi>00XW+Ki−Xi≤0 …………………………..….. 公式 4-9

| 式中： | Xw | — | 空气声隔声计权单值评价量； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ki | — | 第i个频带的基准值； |
|  | Xi | — | 第i个频带的隔声量，精确到0.1dB； |
|  | i | — | 频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个中心频率。 |

- 计权规范化撞击声压级是表征构件撞击声隔声性能的单值评价量，满足不利偏差要求的最小值再减5dB即为撞击声隔声计权单值评价量，精确到1dB，可采用公式法求得：

Pi=&Xt−Kt−XW−5    &&Xt−Kt−XW−5>0&0    &&Xt−Kt−XW−5≤0 ………………….. 公式 4-10

| 式中： | Xw | — | 撞击声隔声计权单值评价量； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | — | 第i个频带的撞击声压级，精确到0.1dB。 |

表 4.1	各频带基准值Ki                             单位：dB

| 倍频程中心频率 | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气声基准值 | -16 | -7 | 0 | 3 | 4 |
| 撞击声基准值 | 2 | 2 | 0 | -3 | -16 |

频谱修正量

频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。当声源空间的噪声呈粉红噪声频率特性或交通噪声频率特性时，计算得到的频谱修正量分别是粉红噪声频谱修正量或交通噪声频谱修正量。

《建筑隔声评价标准》GB/T 50121中明确了频谱修正量Cj的算法：

Cj=−10lg10(Lij−Xi)/10−XW ……………………………...……….… 公式 4-11

| 式中： | j | — | 频谱序号，j=1或2，1为计算C的频谱1，2为计算Ctr的频谱2； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xw | — | 空气声隔声计权单值评价量； |
|  | i | — | 100~3150Hz的1/3倍频程或125~2000Hz的倍频程序号； |
|  | Lij | — | 第j号频谱的第i个频带的声压级； |
|  | Xi | — | 第i个频带的隔声量，精确到0.1dB。 |

频谱修正量在计算时应精确到0.1dB，得出的结果应修约为整数。

表 4.2	计算频谱修正量的声压级频谱                         单位：dB

| 倍频程中心频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算粉红噪声C的频谱1 | -21 | -14 | -8 | -5 | -4 |
| 计算交通噪声Ctr的频谱2 | -14 | -10 | -7 | -4 | -6 |

声压级叠加

确定了声源噪声级、构件隔声量、频谱修正量后，即可算得噪声通过围护结构传到室内的噪声级。

LmW−N=LmW−RmW …………………………………………………………. 公式 4-12

LW−N=10lgm=1n100.1LmW−N …………………………………………... 公式 4-13

| 式中： | LmW−N | — | 噪声源通过围护结构m传到室内的噪声级，dB（A）； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LmW | — | 围护结构m对应的噪声源噪声级，dB（A）； |
|  | RmW | — | 围护结构m隔声量，dB； |
|  | LW−N | — | 噪声源通过多面围护结构传到室内的总噪声级，dB（A）。 |

声功率级与声压级

室内设备噪声可视为一个室内点声源，假定声场充分扩散，可利用下述公式计算声源至不同距离的声压级Lp，再将多个声源产生的噪声叠加，从而获得房间内部噪声源对室内声环境的影响值。计算结果见下表：

Lp=Lw+10lg（Q4πr2+4R) ………………….…………… 公式 4-14

R=S×α1−α ………………………………………………………………… 公式 4-15

| 式中： | LW | — | 声源的声功率级，dB； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | r | — | 离开声源的距离，m； |
|  | Q | — | 声源指向性因数； |
|  | R | — | 房间常数； |
|  | S | — | 平均室内总表面面积，m2； |
|  | α | — | 吸声系数。 |

声环境评价

声学分区

本项目中，产生噪声的区域、混合区域、交通区域、噪声敏感区域识别及分区标注参见附录1。

主要构件隔声性能

本项目中建筑围护结构详细信息可见下表：

表 5.1	建筑围护结构构造与材料清单

| 构件 | 材料 | 厚度(mm) | 密度(kg/m3) | 面密度(kg/m2) | 总面密度(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙(填充墙) | 水泥砂浆 | 20 | 1800.0 | 36 | 189 |
|  | 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 630.0 | 126 |  |
|  | 水泥砂浆 | 5 | 1800.0 | 9 |  |
|  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 25 | 31.5 | 1 |  |
|  | m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 10 | 1700.0 | 17 |  |
| 外墙(剪力墙) | 水泥砂浆 | 20 | 1800.0 | 36 | 563 |
|  | 钢筋混凝土 | 200 | 2500.0 | 500 |  |
|  | 水泥砂浆 | 5 | 1800.0 | 9 |  |
|  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 25 | 31.5 | 1 |  |
|  | m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 10 | 1700.0 | 17 |  |
| 隔墙 | m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 10 | 1700.0 | 17 | 178 |
|  | 水泥砂浆 | 5 | 1800.0 | 9 |  |
|  | 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 630.0 | 126 |  |
|  | 水泥砂浆 | 5 | 1800.0 | 9 |  |
|  | m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 10 | 1700.0 | 17 |  |
| 屋顶 | 水泥砂浆 | 20 | 1800.0 | 36 | 463 |
|  | c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300.0 | 92 |  |
|  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 100 | 31.5 | 3 |  |
|  | lc5.0轻集料混凝土 | 30 | 1050.0 | 32 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500.0 | 300 |  |
| 楼板 | 水泥砂浆 | 20 | 1800.0 | 36 | 370 |
|  | 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 110.0 | 2 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500.0 | 300 |  |
|  | 石灰砂浆 | 20 | 1600.0 | 32 |  |
| 挑空楼板 | m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 10 | 1700.0 | 17 | 363 |
|  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 25 | 31.5 | 1 |  |
|  | 水泥砂浆 | 5 | 1800.0 | 9 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500.0 | 300 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800.0 | 36 |  |
| 地面 | 水泥砂浆 | 20 | 1800.0 | 36 | 337 |
|  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 25 | 31.5 | 1 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500.0 | 300 |  |

墙、板空气声隔声量

表 5.2	墙板空气声隔声性能计算详表                        单位：dB

| 构件 | 计算过程参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室外墙 | 构造做法 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 5mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 25mm＋m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | -- |  |  |  |  |
|  | 面密度(kg/㎡) | 563 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 通过经验公式计算 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 45.3 | 48.6 | 51.9 | 55.3 | 58.6 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 1.4 |
|  | 计权隔声量 | 56 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | -3.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 53 |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≥45 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |
| 分户墙 | 构造做法 | m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm＋水泥砂浆 5mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋水泥砂浆 5mm＋m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | -- |  |  |  |  |
|  | 面密度(kg/㎡) | 178 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 通过经验公式计算 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 34.3 | 37.6 | 40.9 | 44.3 | 47.6 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 1.4 |
|  | 计权隔声量 | 45 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | -1.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 44 |  |  |  |  |
|  | 限值 | >45 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 不满足 |  |  |  |  |
| 卧室外墙 | 构造做法 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 5mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 25mm＋m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | -- |  |  |  |  |
|  | 面密度(kg/㎡) | 563 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 通过经验公式计算 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 45.3 | 48.6 | 51.9 | 55.3 | 58.6 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 1.4 |
|  | 计权隔声量 | 56 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | -3.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 53 |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≥45 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 构造做法 | 水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋石灰砂浆 20mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | -- |  |  |  |  |
|  | 面密度(kg/㎡) | 194 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 通过经验公式计算 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 34.8 | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48.1 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 0.9 |
|  | 计权隔声量 | 45 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | -1.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 44 |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≥35 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 构造做法 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | -- |  |  |  |  |
|  | 面密度(kg/㎡) | 370 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 通过经验公式计算 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 41.1 | 44.5 | 47.8 | 51.1 | 54.4 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.9 | 0.6 |
|  | 计权隔声量 | 51 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 51 |  |  |  |  |
|  | 限值 | >45 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |

门窗的空气声隔声量

由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算。门窗的隔声性能指标限值参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

表 5.3	门窗空气声隔声性能计算详表                       单位：dB

| 构件 | 计算过程参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户门 | 构造名称 | 金属框—保温门（多功能门） |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | 木门 [示例]60厚木门 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 24.0 | 24.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
|  | 计权隔声量 | 34 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | -1.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 33 |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≥25 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |
| 住宅建筑中其他外窗 | 构造名称 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | 中空夹层玻璃 9.5+A25+6+1.5PVB+6 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 检测数据 |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
|  | 分频隔声量 | 27.0 | 38.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 |
|  | 不利偏差 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
|  | 计权隔声量 | 45 |  |  |  |  |
|  | 频谱修正量 | -6.0 |  |  |  |  |
|  | 隔声性能 | 39 |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≥25 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |

楼板的撞击声隔声量

楼板撞击声隔声量参照相近楼板构造的撞击声隔声性能。楼板的隔声性能限值参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

表 5.4	楼板撞击声隔声性能详表                          单位：dB

| 构件 | 构造参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室的分户楼板 | 构造做法 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造做法 |  |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz |
|  | 分频隔声量 | 70.7 | 74.2 | 70.7 | 65.1 | 55.8 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 2.8 |
|  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  | 计权标准化撞击声压级 | 64 |  |  |  |  |
|  | 标准限值 | <75 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 构造做法 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造做法 |  |  |  |  |  |
|  | 倍频程频率 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz |
|  | 分频隔声量 | 70.7 | 74.2 | 70.7 | 65.1 | 55.8 |
|  | 不利偏差 | 0.0 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 2.8 |
|  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  | 计权标准化撞击声压级 | 64 |  |  |  |  |
|  | 标准限值 | <75 |  |  |  |  |
|  | 结论 | 满足 |  |  |  |  |

小结—构件隔声

根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示：

表 5.5	构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB

| 构件 | 单值评价量+频谱修正量 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室外墙 | 53 | ≥45 | 满足 |
| 分户墙 | 44 | >45 | 不满足 |
| 卧室外墙 | 53 | ≥45 | 满足 |
| 卧室墙 | 44 | ≥35 | 满足 |
| 分户楼板 | 51 | >45 | 满足 |
| 户门 | 33 | ≥25 | 满足 |
| 住宅建筑中其他外窗 | 39 | ≥25 | 满足 |

表 5.6	楼板撞击声隔声性能结果统计                       单位：dB

| 构件 | 计权标准化撞击声压级 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室的分户楼板 | 64 | <75 | 满足 |
| 卧室的分户楼板 | 64 | <75 | 满足 |

建筑物外部噪声源对主要功能房间的影响评估

建筑外部噪声传到室内的噪声级计算，以典型房间8层1210房间,房间类型[卧室]为例，进行逐步计算说明。典型房间所处位置如下图5-1所示。

本项目其他主要功能房间建筑外部噪声对室内的影响评估结果参见附录2。

图 5-1	受建筑外部噪声影响的典型房间楼层平面图

典型房间总吸声量

表 5.7	典型房间总吸声量

| 构件 | 面积 (㎡) | 各中心频率下的吸声系数 |  |  |  |  | 吸声系数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 4.6 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 9.6 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 13.8 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 3.7 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 6.9 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.4 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 15.5 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 2.1 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.4 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 6.9 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 3.7 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 5.0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 3.7 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 6.9 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 4.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 外墙（剪力墙） | 5.3 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 外墙（剪力墙） | 4.1 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 外墙（剪力墙） | 1.2 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 4.6 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内墙 | 6.9 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内门(M2001) | 22.3 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 《噪声与振动控制工程手册》 |
| 内门(M2003) | 3.2 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 《噪声与振动控制工程手册》 |
| 外窗(C1213) | 3.1 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 《声学手册》 |
| 楼板 | 60.6 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 屋顶 | 60.6 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 总吸声量(㎡) |  | 33.4 | 18.7 | 20.0 | 22.7 | 28.2 |  |

典型房间室外噪声级

建筑外部噪声即环境噪声，一般指交通运输、社会生活、工业生产中所产生的干扰周围生活环境的声音。室外环境噪声多来自于交通噪声，通过环境影响评价分析可知外部噪声声压级为：昼间55dB(A)， 夜间45dB(A)。

典型房间外围护结构隔声量

典型房间外围护结构如下图所示。

图 5-2	典型房间外围护结构

如果外围护结构为组合墙，其隔声量根据公式4-4、公式4-5计算。在考虑了缝隙的影响以及频谱修正量之后，典型房间的外围护结构隔声量结果如下：

表 5.8 	典型房间组合墙隔声量计算表

| 外墙1+外窗(C1213) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倍频程中心频率(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 外墙隔声量(dB) | 45.3 | 48.6 | 51.9 | 55.3 | 58.6 |
| 外窗(C1213)隔声量(dB) | 27.0 | 38.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 |
| 组合墙实际隔声量(dB) | 33.2 | 43.3 | 49.2 | 49.5 | 51.7 |
| 组合墙有效隔声量(dB) | 40.1 | 47.7 | 53.9 | 54.7 | 57.9 |
| 组合墙计权隔声量(dB) | 56 |  |  |  |  |
| 组合墙频谱修正量(dB) | -5 |  |  |  |  |
| 组合墙隔声量(dB) | 51 |  |  |  |  |
| 组合墙面积(㎡) | 6.9 |  |  |  |  |
| 门/窗与墙缝隙面积(㎡) | 0.050 |  |  |  |  |
| 门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) | 30 |  |  |  |  |
| 计算缝隙后组合墙隔声量(dB) | 21 |  |  |  |  |
| 外墙2+外窗(C1213)×1 |  |  |  |  |  |  |
| 倍频程中心频率(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 外墙隔声量(dB) | 45.3 | 48.6 | 51.9 | 55.3 | 58.6 |
| 外窗(C1213)隔声量(dB) | 27.0 | 38.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 |
| 组合墙实际隔声量(dB) | 33.2 | 43.3 | 49.2 | 49.5 | 51.7 |
| 组合墙有效隔声量(dB) | 40.1 | 47.7 | 53.9 | 54.7 | 57.9 |
| 组合墙计权隔声量(dB) | 56 |  |  |  |  |
| 组合墙频谱修正量(dB) | -5 |  |  |  |  |
| 组合墙隔声量(dB) | 51 |  |  |  |  |
| 组合墙面积(㎡) | 6.9 |  |  |  |  |
| 门/窗与墙缝隙面积(㎡) | 0.050 |  |  |  |  |
| 门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) | 30 |  |  |  |  |
| 计算缝隙后组合墙隔声量(dB) | 21 |  |  |  |  |

典型房间建筑外部噪声传播至室内的噪声级

通过多面组合墙传到室内的噪声进行叠加，可得出建筑外部噪声源传播到本房间的噪声影响：

- 昼间为37 dB（A）

- 夜间为27 dB（A）

表 5.9	室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级

| 外围护结构 | 室外噪声级(dBA) |  | 隔声量(dB) |  | 传到室内噪声级(dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 外墙1+外窗(C1213) | 55 | 45 | 21 | 21 | 34 | 24 |
| 外墙2+外窗(C1213)×1 | 55 | 45 | 21 | 21 | 34 | 24 |

小结—建筑外部噪声影响

本建筑位于0类、1类声环境功能区。按照5.3.1节至5.3.4节的评估步骤，主要功能房间受建筑外部噪声影响的情况及标准限值小结如下：

表 5.10	本项目主要功能房间受建筑外部噪声影响                  单位：dB

| 房间类型 | 对标功能 | 房间编号 | 最大值 |  | 限值 |  | 达标 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 卧室 | 睡眠 | 1210@8,1210@7,1210@6 等1077个房间 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 起居室 | 日常生活 | 1038,1055,1045 等13个房间 | 35 | 25 | 37 | 37 | 达标 |

建筑物内部设备噪声对主要功能房间的影响评估

建筑内部设备噪音主要包括建筑内设备间中设备的运行噪声、房间内新风系统风口噪声等。建筑内声源对目标房间内的噪声影响由两部分构成：房间内的噪声源对本房间的噪声影响、相邻房间的设备噪声通过隔墙、楼板传递的噪声。

本项目中，以典型房间8层1292房间,房间类型[卧室]为例，依照计算流程，逐步进行计算说明。本项目其他主要功能房间建筑内部设备噪声对室内的影响评估结果参见附录3。

图 5-3	受建筑内设备噪声影响的典型房间楼层平面图

典型房间总吸声量

表 5.11	典型房间总吸声量

| 构件 | 面积 (㎡) | 各中心频率下的吸声系数 |  |  |  |  | 吸声系数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |
| 内墙 | 14.4 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 外墙（剪力墙） | 14.6 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 内门(M2001) | 1.7 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 《噪声与振动控制工程手册》 |
| 外窗(C1213) | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 《声学手册》 |
| 楼板 | 7.0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 屋顶 | 7.0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 《声学手册》 |
| 总吸声量(㎡) |  | 5.1 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.1 |  |

典型房间内部设备影响

设备噪声通常使用声功率进行衡量，而声功率描述整个声源系统产生的总声能量，以瓦特（W）为单位。而声压级反映在特定位置上的声音强度，以分贝（dB）为单位。在实际应用中，不同的环境接收点位置不同，所以需将声功率级转换为声压级。

根据公式4-14，典型房间所受的设备噪声噪声级结果如下：

表 5.12	典型房间内部设备噪声噪声级

参评房间无内部建筑设备

典型房间受相邻房间设备影响

典型房间分隔结构如下图所示。

图 5-4	典型房间分隔结构

如果分隔结构为组合墙，其隔声量根据公式4-4，公式4-5获得。在考虑了缝隙的影响以及频谱修正量之后，典型房间的分隔结构隔声量结果如下：

表 5.13	分隔构件做法和隔声量                       单位：dB

相邻房间设备噪声经过分隔结构，对典型房间室内噪声级的影响结果如下：

表 5.14	相邻房间建筑设备噪声影响                           单位：dB

典型房间室内噪声级受建筑设备噪声的影响

将通过分隔构件到达典型房间的设备噪声，根据公式4-12、公式4-13进行噪声级的叠加，即可得出建筑内部设备对本房间的影响：

- 设备噪声影响：<5 dB(A)。

小结—建筑内设备噪声影响

按照5.4.1节至5.4.4节的评估步骤，本项目主要功能房间受建筑内噪声影响的情况，小结如下：

表 5.15	本项目主要功能房间受建筑内设备噪声影响               单位：dB(A)

参评房间无内部建筑设备

主要功能房间隔声性能

根据《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求，本项目作为办公建筑，卧室、起居室识别为主要功能房间。对于主要功能房间的隔声性能，评价标准要求以DnT,w为指标进行评价。但是由于DnT,w是实际测量结果，在设计阶段，本报告书采用隔声量Rw进行隔声性能评估。

本项目所有主要功能房间的外围护结构、隔墙、楼板的隔声性能评估结果，分别总结于表5.16，表5.17，表5.18，表5.19。其中，“结果”栏只显示该类房间（即对标功能相同的房间）的最不利结果，并且只有当最不利结果符合评价标准中的要求时，方能得分。所有主要功能房间的详细结果参见附录4。

外围护结构的空气声隔声性能

本项目主要功能房间外围护结构的空气声隔声性能结果小结如下：

表 5.16	主要功能房间外围护结构的空气声隔声性能                    单位：dB

| 房间 | 对标功能 | 结果 | 标准要求 | 得分 | 同类型房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室[1038] | 起居室 | 43 | ≥ 30 得2分 | 2 | 1038,1026,1005 等13个房间 |
| 卧室[1207] | 卧室 | 42 | ≥ 30 得2分 | 2 | 1207,1212@3,1212@5 等1077个房间 |

房间之间隔墙的空气声隔声性能

表 5.17	主要功能房间之间隔墙的空气声隔声性能                   单位：dB

| 房间 | 对标功能 | 结果 | 标准要求 | 得分 | 同类型房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室[1001] | 卧室 | 44 | ≥ 3 得2分 | 2 | 1001,1002,1004 等1070个房间 |

房间之间楼板的空气声隔声性能

表 5.18	主要功能房间之间楼板的空气声隔声性能                    单位：dB

| 房间 | 对标功能 | 结果 | 标准要求 | 得分 | 同类型房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室[1005] | 起居室 | 51 | ≥ 48 得2分 | 2 | 1005,1006,1021 等13个房间 |
| 卧室[1001] | 卧室 | 51 | ≥ 48 得2分 | 2 | 1001,1002,1004 等921个房间 |

楼板的撞击声隔声性能

表 5.19	主要功能房间之间楼板的撞击声隔声性能                    单位：dB

| 房间 | 对标功能 | 结果 | 标准要求 | 得分 | 同类型房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室[1005] | 起居室 | 64 | < 70 得2分 < 65 得4分 | 4 | 1005,1006,1021 等13个房间 |
| 卧室[1001] | 卧室 | 64 | < 70 得2分 < 65 得4分 | 4 | 1001,1002,1004 等921个房间 |

结论

本项目作为办公建筑，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010评价要求，本项目声环境评价结果及得分如下：

表 6.1	声环境评价结果

| 检查项 | 评价依据 |  | 结论/得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.4 建筑声环境设计应符合下列要求： 1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注 |  | 满足 |
|  | 2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。 | 空气声 | 不满足 |
|  |  | 撞击声 | 满足 |
| 评分项 | 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： 1 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上，得4分； 评价内容; 房间的使用功能; 噪声限值（dB）. 0、1类 声功能区; 2、3、4类 声功能区. 2.1.3-1建筑物外部噪声源传播至主要功能房间室内的噪声限值应符合噪声限值的规定。; 睡眠; 40(昼) 30(夜); 45(昼) 35(夜). 日常生活; 40; 45. 阅读、自学、思考; 35; 40. 教学、医疗、办公、会议; 40; 45. | 4分 |
|  | 2 建筑物内部设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上，得4分。 评价内容; 房间的使用功能; 噪声限值（dB）. 2.1.4建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间室内的噪声应符合噪声限值的规定。; 睡眠; 33. 日常生活; 40. 阅读、自学、思考; 40. 教学、医疗、办公、会议; 45. 人员密集的公共空间; 55. | 4分 |
|  | 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10分，按表5.2.7的规则分别评分并累计： 建筑类别; 构件或房间名称; 评价指标; 标准 分值; 实际 得分. 公共建筑; 外围护结构; 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 D2mnT,w+Ctr≥30dB; 2; 2. 房间之间隔声; 隔墙两侧房间之间; 比《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值高3dB及以上; 2; 2. 楼板两侧房间之间; 2; 2. 楼板撞击声隔声; 比《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值高5dB及以上; 2(4); 4. | 10分 |

附录 1	声学分区标注图

红色——产生噪声区域    黄色——混合区域，如开放办公室、会议区等    蓝色——交通区域，如大堂、走廊等     绿色——噪声敏感区域，如卧室、病房等

图6.1 【1】层平面图

图6.2 【2】层平面图

图6.3 【3~8】层平面图

附录 2	建筑外部噪声对主要功能房间噪声影响分析表

| 楼层 | 房间类型 | 对标功能 | 噪声值(dB) |  | 限值(dB) |  | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 1 | 起居室[1005] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1006] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1021] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1026] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1034] | 日常生活 | 32 | 22 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1037] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1038] | 日常生活 | 35 | 25 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1041] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1043] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1045] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1055] | 日常生活 | 33 | 23 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1060] | 日常生活 | 32 | 22 | 37 | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1070] | 日常生活 | 31 | 21 | 37 | 37 | 达标 |
| 2 | 卧室[1001] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1002] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1004] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1005] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1007] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1009] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1010] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1013] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1014] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1015] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1016] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1020] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1022] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1023] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1026] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1027] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1030] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1032] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1036] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1037] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1039] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1040] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1043] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1047] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1051] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1052] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1054] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1055] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1056] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1057] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1058] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1061] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1063] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1064] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1065] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1068] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1070] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1072] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1073] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1077] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1079] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1080] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1082] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1083] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1085] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1086] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1089] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1090] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1091] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1092] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1093] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1094] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1098] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1100] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1102] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1103] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1104] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1109] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1112] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1113] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1114] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1115] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1118] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1119] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1121] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1125] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1130] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1131] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1132] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1133] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1135] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1139] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1140] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1141] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1143] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1144] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1145] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1147] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1148] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1152] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1153] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1154] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1157] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1158] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1160] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1162] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1165] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1166] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1167] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1172] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1173] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1179] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1180] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1182] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1183] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1185] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1187] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1188] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1190] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1191] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1194] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1197] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1202] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1203] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1205] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1206] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1207] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1208] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1210] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1212] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1213] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1214] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1216] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1218] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1219] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1221] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1222] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1223] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1224] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1226] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1227] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1228] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1230] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1235] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1242] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1245] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1246] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1248] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1250] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1251] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1254] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1256] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1257] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1259] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1261] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1262] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1263] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1265] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1266] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1267] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 2 | 卧室[1269] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1001@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1002@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1004@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1005@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1007@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1009@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1010@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1013@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1014@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1015@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1016@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1020@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1022@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1023@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1026@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1027@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1030@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1032@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1036@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1037@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1039@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1040@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1043@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1047@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1051@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1052@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1054@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1055@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1056@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1057@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1058@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1061@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1063@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1064@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1065@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1068@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1070@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1072@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1073@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1077@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1079@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1080@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1082@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1083@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1085@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1086@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1089@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1090@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1091@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1092@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1093@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1094@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1098@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1100@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1102@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1103@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1104@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1109@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1112@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1113@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1114@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1115@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1118@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1119@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1121@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1125@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1130@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1131@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1132@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1133@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1135@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1139@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1140@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1141@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1143@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1144@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1145@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1147@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1148@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1152@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1153@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1154@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1157@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1158@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1160@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1162@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1165@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1166@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1167@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1172@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1173@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1179@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1180@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1182@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1183@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1185@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1187@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1188@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1190@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1191@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1193@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1194@3] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1195@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1198@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1199@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1202@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1205@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1206@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1209@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1210@3] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1211@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1212@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1213@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1214@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1216@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1218@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1220@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1221@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1222@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1225@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1228@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1230@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1232@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1233@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1234@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1235@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1238@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1240@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1241@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1243@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1244@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1247@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1249@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1252@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1253@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1257@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1259@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1261@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1263@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1265@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1268@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1269@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1271@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1273@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1274@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1277@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1279@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1280@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1282@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1284@3] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1285@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1286@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1288@3] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1289@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1290@3] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 3 | 卧室[1292@3] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1001@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1002@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1004@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1005@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1007@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1009@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1010@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1013@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1014@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1015@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1016@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1020@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1022@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1023@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1026@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1027@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1030@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1032@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1036@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1037@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1039@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1040@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1043@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1047@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1051@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1052@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1054@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1055@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1056@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1057@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1058@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1061@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1063@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1064@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1065@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1068@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1070@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1072@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1073@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1077@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1079@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1080@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1082@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1083@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1085@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1086@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1089@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1090@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1091@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1092@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1093@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1094@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1098@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1100@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1102@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1103@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1104@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1109@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1112@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1113@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1114@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1115@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1118@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1119@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1121@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1125@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1130@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1131@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1132@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1133@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1135@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1139@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1140@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1141@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1143@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1144@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1145@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1147@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1148@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1152@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1153@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1154@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1157@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1158@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1160@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1162@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1165@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1166@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1167@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1172@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1173@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1179@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1180@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1182@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1183@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1185@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1187@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1188@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1190@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1191@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1193@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1194@4] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1195@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1198@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1199@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1202@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1205@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1206@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1209@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1210@4] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1211@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1212@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1213@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1214@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1216@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1218@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1220@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1221@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1222@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1225@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1228@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1230@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1232@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1233@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1234@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1235@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1238@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1240@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1241@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1243@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1244@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1247@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1249@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1252@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1253@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1257@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1259@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1261@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1263@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1265@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1268@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1269@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1271@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1273@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1274@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1277@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1279@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1280@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1282@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1284@4] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1285@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1286@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1288@4] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1289@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1290@4] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 4 | 卧室[1292@4] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1001@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1002@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1004@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1005@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1007@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1009@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1010@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1013@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1014@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1015@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1016@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1020@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1022@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1023@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1026@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1027@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1030@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1032@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1036@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1037@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1039@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1040@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1043@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1047@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1051@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1052@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1054@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1055@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1056@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1057@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1058@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1061@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1063@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1064@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1065@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1068@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1070@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1072@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1073@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1077@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1079@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1080@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1082@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1083@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1085@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1086@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1089@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1090@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1091@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1092@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1093@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1094@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1098@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1100@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1102@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1103@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1104@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1109@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1112@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1113@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1114@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1115@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1118@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1119@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1121@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1125@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1130@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1131@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1132@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1133@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1135@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1139@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1140@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1141@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1143@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1144@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1145@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1147@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1148@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1152@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1153@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1154@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1157@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1158@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1160@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1162@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1165@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1166@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1167@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1172@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1173@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1179@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1180@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1182@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1183@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1185@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1187@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1188@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1190@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1191@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1193@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1194@5] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1195@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1198@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1199@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1202@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1205@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1206@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1209@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1210@5] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1211@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1212@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1213@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1214@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1216@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1218@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1220@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1221@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1222@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1225@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1228@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1230@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1232@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1233@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1234@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1235@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1238@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1240@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1241@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1243@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1244@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1247@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1249@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1252@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1253@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1257@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1259@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1261@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1263@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1265@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1268@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1269@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1271@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1273@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1274@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1277@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1279@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1280@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1282@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1284@5] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1285@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1286@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1288@5] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1289@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1290@5] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 5 | 卧室[1292@5] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1001@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1002@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1004@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1005@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1007@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1009@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1010@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1013@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1014@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1015@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1016@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1020@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1022@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1023@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1026@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1027@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1030@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1032@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1036@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1037@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1039@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1040@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1043@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1047@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1051@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1052@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1054@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1055@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1056@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1057@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1058@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1061@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1063@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1064@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1065@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1068@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1070@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1072@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1073@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1077@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1079@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1080@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1082@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1083@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1085@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1086@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1089@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1090@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1091@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1092@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1093@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1094@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1098@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1100@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1102@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1103@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1104@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1109@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1112@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1113@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1114@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1115@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1118@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1119@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1121@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1125@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1130@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1131@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1132@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1133@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1135@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1139@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1140@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1141@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1143@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1144@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1145@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1147@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1148@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1152@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1153@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1154@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1157@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1158@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1160@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1162@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1165@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1166@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1167@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1172@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1173@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1179@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1180@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1182@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1183@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1185@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1187@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1188@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1190@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1191@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1193@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1194@6] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1195@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1198@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1199@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1202@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1205@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1206@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1209@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1210@6] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1211@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1212@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1213@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1214@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1216@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1218@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1220@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1221@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1222@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1225@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1228@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1230@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1232@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1233@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1234@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1235@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1238@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1240@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1241@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1243@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1244@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1247@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1249@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1252@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1253@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1257@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1259@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1261@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1263@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1265@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1268@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1269@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1271@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1273@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1274@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1277@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1279@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1280@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1282@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1284@6] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1285@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1286@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1288@6] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1289@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1290@6] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 6 | 卧室[1292@6] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1001@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1002@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1004@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1005@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1007@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1009@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1010@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1013@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1014@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1015@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1016@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1020@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1022@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1023@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1026@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1027@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1030@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1032@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1036@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1037@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1039@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1040@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1043@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1047@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1051@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1052@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1054@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1055@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1056@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1057@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1058@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1061@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1063@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1064@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1065@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1068@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1070@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1072@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1073@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1077@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1079@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1080@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1082@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1083@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1085@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1086@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1089@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1090@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1091@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1092@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1093@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1094@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1098@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1100@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1102@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1103@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1104@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1109@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1112@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1113@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1114@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1115@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1118@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1119@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1121@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1125@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1130@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1131@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1132@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1133@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1135@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1139@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1140@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1141@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1143@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1144@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1145@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1147@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1148@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1152@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1153@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1154@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1157@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1158@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1160@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1162@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1165@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1166@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1167@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1172@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1173@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1179@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1180@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1182@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1183@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1185@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1187@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1188@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1190@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1191@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1193@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1194@7] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1195@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1198@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1199@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1202@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1205@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1206@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1209@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1210@7] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1211@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1212@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1213@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1214@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1216@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1218@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1220@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1221@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1222@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1225@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1228@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1230@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1232@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1233@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1234@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1235@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1238@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1240@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1241@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1243@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1244@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1247@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1249@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1252@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1253@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1257@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1259@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1261@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1263@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1265@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1268@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1269@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1271@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1273@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1274@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1277@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1279@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1280@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1282@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1284@7] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1285@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1286@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1288@7] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1289@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1290@7] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 7 | 卧室[1292@7] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1001@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1002@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1004@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1005@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1007@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1009@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1010@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1013@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1014@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1015@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1016@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1020@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1022@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1023@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1026@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1027@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1030@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1032@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1036@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1037@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1039@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1040@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1043@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1047@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1051@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1052@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1054@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1055@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1056@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1057@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1058@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1061@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1063@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1064@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1065@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1068@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1070@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1072@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1073@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1077@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1079@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1080@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1082@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1083@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1085@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1086@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1089@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1090@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1091@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1092@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1093@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1094@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1098@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1100@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1102@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1103@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1104@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1109@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1112@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1113@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1114@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1115@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1118@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1119@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1121@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1125@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1130@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1131@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1132@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1133@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1135@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1139@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1140@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1141@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1143@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1144@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1145@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1147@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1148@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1152@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1153@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1154@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1157@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1158@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1160@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1162@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1165@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1166@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1167@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1172@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1173@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1179@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1180@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1182@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1183@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1185@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1187@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1188@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1190@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1191@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1193@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1194@8] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1195@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1198@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1199@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1202@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1205@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1206@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1209@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1210@8] | 睡眠 | 37 | 27 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1211@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1212@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1213@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1214@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1216@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1218@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1220@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1221@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1222@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1225@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1228@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1230@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1232@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1233@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1234@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1235@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1238@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1240@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1241@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1243@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1244@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1247@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1249@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1252@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1253@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1257@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1259@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1261@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1263@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1265@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1268@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1269@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1271@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1273@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1274@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1277@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1279@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1280@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1282@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1284@8] | 睡眠 | 33 | 23 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1285@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1286@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1288@8] | 睡眠 | 35 | 25 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1289@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1290@8] | 睡眠 | 34 | 24 | 37 | 27 | 达标 |
| 8 | 卧室[1292@8] | 睡眠 | 36 | 26 | 37 | 27 | 达标 |

注：本建筑位于0类、1类声环境功能区。

附录 3	建筑内部设备对主要功能房间噪声影响分析表

| 楼层 | 房间类型 | 对标功能 | 噪声源(dB) | 噪声值(dB) | 限值(dB) | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起居室[1005] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1006] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1021] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1026] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1034] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1037] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1038] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1041] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1043] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1045] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1055] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1060] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 1 | 起居室[1070] | 日常生活 | -- | -- | 37 | 达标 |
| 2 | 卧室[1001] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1002] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1004] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1005] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1007] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1009] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1010] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1013] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1014] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1015] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1016] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1020] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1022] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1023] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1026] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1027] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1030] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1032] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1036] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1037] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1039] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1040] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1043] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1047] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1051] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1052] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1054] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1055] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1056] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1057] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1058] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1061] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1063] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1064] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1065] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1068] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1070] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1072] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1073] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1077] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1079] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1080] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1082] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1083] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1085] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1086] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1089] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1090] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1091] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1092] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1093] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1094] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1098] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1100] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1102] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1103] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1104] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1109] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1112] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1113] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1114] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1115] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1118] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1119] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1121] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1125] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1130] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1131] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1132] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1133] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1135] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1139] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1140] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1141] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1143] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1144] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1145] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1147] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1148] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1152] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1153] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1154] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1157] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1158] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1160] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1162] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1165] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1166] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1167] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1172] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1173] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1179] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1180] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1182] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1183] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1185] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1187] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1188] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1190] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1191] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1194] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1197] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1202] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1203] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1205] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1206] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1207] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1208] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1210] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1212] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1213] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1214] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1216] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1218] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1219] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1221] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1222] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1223] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1224] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1226] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1227] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1228] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1230] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1235] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1242] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1245] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1246] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1248] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1250] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1251] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1254] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1256] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1257] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1259] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1261] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1262] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1263] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1265] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1266] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1267] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 2 | 卧室[1269] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1001@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1002@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1004@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1005@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1007@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1009@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1010@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1013@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1014@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1015@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1016@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1020@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1022@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1023@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1026@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1027@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1030@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1032@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1036@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1037@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1039@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1040@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1043@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1047@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1051@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1052@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1054@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1055@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1056@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1057@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1058@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1061@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1063@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1064@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1065@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1068@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1070@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1072@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1073@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1077@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1079@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1080@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1082@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1083@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1085@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1086@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1089@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1090@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1091@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1092@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1093@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1094@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1098@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1100@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1102@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1103@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1104@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1109@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1112@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1113@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1114@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1115@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1118@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1119@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1121@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1125@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1130@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1131@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1132@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1133@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1135@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1139@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1140@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1141@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1143@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1144@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1145@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1147@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1148@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1152@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1153@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1154@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1157@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1158@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1160@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1162@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1165@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1166@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1167@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1172@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1173@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1179@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1180@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1182@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1183@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1185@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1187@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1188@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1190@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1191@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1193@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1194@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1195@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1198@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1199@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1202@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1205@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1206@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1209@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1210@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1211@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1212@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1213@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1214@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1216@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1218@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1220@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1221@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1222@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1225@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1228@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1230@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1232@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1233@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1234@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1235@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1238@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1240@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1241@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1243@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1244@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1247@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1249@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1252@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1253@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1257@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1259@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1261@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1263@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1265@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1268@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1269@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1271@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1273@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1274@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1277@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1279@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1280@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1282@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1284@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1285@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1286@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1288@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1289@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1290@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 3 | 卧室[1292@3] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1001@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1002@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1004@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1005@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1007@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1009@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1010@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1013@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1014@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1015@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1016@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1020@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1022@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1023@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1026@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1027@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1030@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1032@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1036@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1037@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1039@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1040@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1043@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1047@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1051@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1052@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1054@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1055@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1056@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1057@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1058@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1061@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1063@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1064@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1065@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1068@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1070@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1072@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1073@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1077@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1079@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1080@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1082@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1083@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1085@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1086@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1089@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1090@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1091@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1092@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1093@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1094@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1098@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1100@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1102@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1103@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1104@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1109@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1112@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1113@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1114@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1115@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1118@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1119@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1121@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1125@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1130@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1131@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1132@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1133@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1135@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1139@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1140@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1141@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1143@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1144@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1145@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1147@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1148@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1152@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1153@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1154@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1157@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1158@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1160@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1162@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1165@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1166@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1167@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1172@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1173@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1179@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1180@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1182@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1183@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1185@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1187@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1188@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1190@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1191@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1193@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1194@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1195@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1198@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1199@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1202@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1205@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1206@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1209@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1210@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1211@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1212@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1213@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1214@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1216@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1218@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1220@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1221@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1222@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1225@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1228@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1230@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1232@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1233@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1234@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1235@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1238@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1240@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1241@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1243@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1244@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1247@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1249@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1252@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1253@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1257@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1259@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1261@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1263@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1265@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1268@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1269@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1271@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1273@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1274@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1277@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1279@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1280@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1282@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1284@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1285@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1286@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1288@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1289@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1290@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 4 | 卧室[1292@4] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1001@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1002@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1004@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1005@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1007@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1009@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1010@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1013@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1014@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1015@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1016@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1020@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1022@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1023@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1026@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1027@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1030@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1032@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1036@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1037@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1039@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1040@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1043@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1047@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1051@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1052@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1054@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1055@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1056@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1057@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1058@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1061@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1063@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1064@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1065@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1068@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1070@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1072@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1073@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1077@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1079@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1080@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1082@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1083@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1085@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1086@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1089@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1090@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1091@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1092@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1093@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1094@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1098@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1100@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1102@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1103@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1104@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1109@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1112@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1113@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1114@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1115@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1118@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1119@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1121@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1125@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1130@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1131@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1132@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1133@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1135@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1139@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1140@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1141@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1143@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1144@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1145@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1147@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1148@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1152@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1153@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1154@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1157@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1158@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1160@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1162@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1165@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1166@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1167@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1172@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1173@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1179@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1180@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1182@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1183@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1185@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1187@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1188@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1190@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1191@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1193@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1194@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1195@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1198@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1199@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1202@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1205@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1206@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1209@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1210@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1211@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1212@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1213@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1214@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1216@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1218@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1220@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1221@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1222@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1225@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1228@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1230@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1232@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1233@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1234@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1235@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1238@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1240@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1241@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1243@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1244@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1247@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1249@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1252@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1253@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1257@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1259@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1261@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1263@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1265@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1268@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1269@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1271@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1273@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1274@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1277@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1279@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1280@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1282@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1284@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1285@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1286@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1288@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1289@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1290@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 5 | 卧室[1292@5] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1001@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1002@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1004@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1005@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1007@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1009@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1010@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1013@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1014@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1015@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1016@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1020@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1022@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1023@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1026@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1027@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1030@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1032@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1036@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1037@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1039@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1040@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1043@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1047@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1051@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1052@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1054@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1055@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1056@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1057@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1058@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1061@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1063@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1064@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1065@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1068@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1070@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1072@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1073@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1077@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1079@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1080@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1082@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1083@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1085@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1086@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1089@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1090@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1091@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1092@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1093@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1094@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1098@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1100@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1102@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1103@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1104@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1109@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1112@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1113@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1114@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1115@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1118@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1119@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1121@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1125@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1130@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1131@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1132@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1133@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1135@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1139@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1140@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1141@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1143@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1144@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1145@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1147@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1148@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1152@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1153@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1154@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1157@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1158@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1160@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1162@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1165@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1166@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1167@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1172@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1173@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1179@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1180@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1182@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1183@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1185@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1187@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1188@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1190@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1191@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1193@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1194@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1195@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1198@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1199@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1202@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1205@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1206@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1209@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1210@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1211@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1212@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1213@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1214@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1216@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1218@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1220@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1221@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1222@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1225@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1228@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1230@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1232@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1233@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1234@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1235@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1238@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1240@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1241@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1243@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1244@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1247@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1249@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1252@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1253@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1257@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1259@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1261@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1263@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1265@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1268@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1269@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1271@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1273@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1274@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1277@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1279@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1280@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1282@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1284@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1285@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1286@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1288@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1289@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1290@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 6 | 卧室[1292@6] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1001@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1002@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1004@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1005@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1007@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1009@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1010@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1013@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1014@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1015@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1016@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1020@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1022@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1023@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1026@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1027@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1030@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1032@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1036@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1037@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1039@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1040@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1043@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1047@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1051@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1052@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1054@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1055@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1056@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1057@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1058@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1061@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1063@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1064@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1065@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1068@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1070@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1072@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1073@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1077@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1079@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1080@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1082@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1083@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1085@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1086@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1089@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1090@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1091@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1092@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1093@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1094@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1098@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1100@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1102@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1103@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1104@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1109@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1112@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1113@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1114@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1115@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1118@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1119@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1121@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1125@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1130@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1131@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1132@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1133@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1135@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1139@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1140@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1141@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1143@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1144@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1145@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1147@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1148@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1152@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1153@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1154@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1157@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1158@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1160@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1162@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1165@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1166@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1167@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1172@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1173@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1179@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1180@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1182@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1183@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1185@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1187@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1188@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1190@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1191@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1193@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1194@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1195@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1198@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1199@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1202@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1205@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1206@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1209@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1210@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1211@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1212@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1213@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1214@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1216@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1218@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1220@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1221@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1222@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1225@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1228@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1230@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1232@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1233@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1234@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1235@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1238@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1240@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1241@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1243@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1244@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1247@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1249@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1252@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1253@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1257@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1259@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1261@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1263@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1265@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1268@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1269@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1271@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1273@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1274@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1277@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1279@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1280@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1282@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1284@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1285@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1286@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1288@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1289@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1290@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 7 | 卧室[1292@7] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1001@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1002@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1004@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1005@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1007@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1009@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1010@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1013@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1014@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1015@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1016@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1020@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1022@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1023@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1026@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1027@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1030@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1032@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1036@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1037@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1039@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1040@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1043@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1047@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1051@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1052@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1054@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1055@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1056@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1057@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1058@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1061@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1063@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1064@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1065@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1068@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1070@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1072@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1073@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1077@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1079@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1080@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1082@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1083@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1085@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1086@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1089@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1090@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1091@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1092@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1093@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1094@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1098@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1100@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1102@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1103@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1104@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1109@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1112@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1113@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1114@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1115@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1118@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1119@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1121@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1125@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1130@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1131@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1132@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1133@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1135@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1139@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1140@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1141@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1143@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1144@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1145@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1147@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1148@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1152@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1153@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1154@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1157@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1158@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1160@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1162@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1165@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1166@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1167@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1172@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1173@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1179@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1180@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1182@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1183@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1185@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1187@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1188@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1190@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1191@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1193@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1194@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1195@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1198@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1199@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1202@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1205@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1206@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1209@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1210@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1211@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1212@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1213@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1214@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1216@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1218@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1220@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1221@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1222@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1225@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1228@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1230@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1232@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1233@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1234@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1235@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1238@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1240@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1241@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1243@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1244@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1247@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1249@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1252@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1253@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1257@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1259@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1261@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1263@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1265@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1268@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1269@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1271@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1273@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1274@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1277@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1279@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1280@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1282@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1284@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1285@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1286@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1288@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1289@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1290@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |
| 8 | 卧室[1292@8] | 睡眠 | -- | -- | 30 | 达标 |

注：仅输出受建筑物内部设备噪声影响的房间。

附录 4	主要功能房间构件隔声性能表

| 楼层 | 房间类型 | 对标功能 | 构件 | 计权标准化 声压级差(dB) | 频谱修正量 (dB) | 空气声隔声性能 (dB) | 得分 | 撞击声隔声性能 (dB) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起居室[1005] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1006] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1021] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1026] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1034] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1037] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1038] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1041] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1043] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1045] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1055] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1060] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 51 | Ctr= -5 | 46 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 起居室[1070] | 起居室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1001] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1002] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1004] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1005] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1007] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1009] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1010] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1013] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1014] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1015] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1016] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1020] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1022] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1023] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1026] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1027] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1030] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1032] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1036] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1037] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1039] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1040] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1043] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1047] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1051] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1052] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1054] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1055] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1056] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1057] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1058] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1061] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1063] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1064] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1065] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1068] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1070] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1072] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1073] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1077] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1079] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1080] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1082] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1083] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1085] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1086] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1089] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1090] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1091] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1092] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1093] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1094] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1098] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1100] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1102] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1103] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1104] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1109] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1112] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1113] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1114] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1115] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1118] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1119] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1121] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1125] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1130] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1131] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1132] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1133] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1135] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1139] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1140] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1141] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1143] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1144] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1145] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1147] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1148] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1152] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1153] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1154] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1157] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1158] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1160] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1162] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1165] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1166] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1167] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1172] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1173] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1179] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1180] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1182] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1183] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1185] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1187] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1188] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1190] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1191] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1194] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1197] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1202] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1203] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1205] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1206] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1207] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1208] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1210] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1212] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1213] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1214] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1216] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1218] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1219] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1221] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1222] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1223] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1224] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1226] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1227] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1228] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1230] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1235] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1242] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1245] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1246] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1248] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1250] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1251] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1254] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1256] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1257] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1259] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1261] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1262] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1263] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1265] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1266] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1267] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 卧室[1269] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1001@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1002@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1004@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1005@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1007@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1009@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1010@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1013@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1014@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1015@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1016@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1020@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1022@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1023@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1026@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1027@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1030@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1032@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1036@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1037@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1039@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1040@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1043@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1047@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1051@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1052@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1054@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1055@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1056@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1057@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1058@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1061@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1063@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1064@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1065@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1068@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1070@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1072@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1073@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1077@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1079@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1080@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1082@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1083@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1085@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1086@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1089@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1090@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1091@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1092@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1093@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1094@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1098@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1100@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1102@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1103@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1104@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1109@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1112@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1113@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1114@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1115@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1118@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1119@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1121@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1125@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1130@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1131@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1132@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1133@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1135@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1139@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1140@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1141@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1143@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1144@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1145@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1147@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1148@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1152@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1153@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1154@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1157@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1158@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1160@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1162@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1165@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1166@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1167@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1172@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1173@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1179@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1180@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1182@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1183@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1185@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1187@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1188@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1190@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1191@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1193@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1194@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1195@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1198@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1199@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1202@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1205@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1206@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1209@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1210@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1211@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1212@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1213@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1214@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1216@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1218@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1220@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1221@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1222@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1225@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1228@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1230@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1232@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1233@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1234@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1235@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1238@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1240@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1241@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1243@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1244@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1247@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1249@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1252@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1253@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1257@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1259@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1261@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1263@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1265@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1268@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1269@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1271@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1273@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1274@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1277@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1279@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1280@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1282@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1284@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1285@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1286@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1288@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1289@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1290@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 卧室[1292@3] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1001@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1002@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1004@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1005@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1007@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1009@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1010@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1013@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1014@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1015@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1016@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1020@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1022@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1023@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1026@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1027@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1030@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1032@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1036@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1037@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1039@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1040@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1043@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1047@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1051@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1052@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1054@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1055@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1056@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1057@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1058@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1061@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1063@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1064@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1065@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1068@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1070@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1072@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1073@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1077@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1079@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1080@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1082@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1083@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1085@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1086@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1089@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1090@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1091@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1092@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1093@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1094@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1098@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1100@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1102@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1103@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1104@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1109@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1112@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1113@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1114@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1115@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1118@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1119@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1121@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1125@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1130@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1131@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1132@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1133@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1135@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1139@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1140@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1141@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1143@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1144@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1145@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1147@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1148@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1152@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1153@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1154@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1157@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1158@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1160@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1162@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1165@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1166@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1167@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1172@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1173@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1179@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1180@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1182@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1183@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1185@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1187@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1188@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1190@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1191@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1193@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1194@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1195@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1198@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1199@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1202@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1205@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1206@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1209@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1210@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1211@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1212@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1213@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1214@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1216@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1218@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1220@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1221@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1222@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1225@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1228@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1230@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1232@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1233@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1234@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1235@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1238@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1240@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1241@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1243@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1244@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1247@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1249@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1252@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1253@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1257@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1259@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1261@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1263@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1265@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1268@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1269@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1271@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1273@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1274@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1277@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1279@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1280@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1282@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1284@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1285@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1286@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1288@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1289@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1290@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 卧室[1292@4] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1001@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1002@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1004@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1005@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1007@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1009@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1010@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1013@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1014@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1015@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1016@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1020@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1022@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1023@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1026@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1027@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1030@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1032@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1036@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1037@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1039@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1040@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1043@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1047@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1051@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1052@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1054@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1055@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1056@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1057@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1058@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1061@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1063@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1064@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1065@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1068@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1070@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1072@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1073@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1077@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1079@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1080@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1082@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1083@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1085@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1086@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1089@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1090@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1091@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1092@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1093@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1094@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1098@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1100@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1102@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1103@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1104@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1109@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1112@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1113@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1114@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1115@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1118@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1119@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1121@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1125@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1130@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1131@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1132@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1133@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1135@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1139@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1140@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1141@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1143@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1144@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1145@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1147@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1148@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1152@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1153@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1154@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1157@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1158@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1160@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1162@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1165@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1166@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1167@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1172@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1173@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1179@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1180@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1182@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1183@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1185@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1187@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1188@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1190@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1191@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1193@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1194@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1195@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1198@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1199@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1202@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1205@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1206@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1209@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1210@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1211@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1212@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1213@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1214@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1216@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1218@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1220@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1221@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1222@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1225@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1228@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1230@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1232@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1233@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1234@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1235@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1238@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1240@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1241@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1243@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1244@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1247@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1249@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1252@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1253@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1257@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1259@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1261@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1263@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1265@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1268@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1269@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1271@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1273@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1274@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1277@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1279@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1280@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1282@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1284@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1285@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1286@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1288@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1289@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1290@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 卧室[1292@5] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1001@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1002@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1004@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1005@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1007@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1009@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1010@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1013@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1014@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1015@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1016@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1020@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1022@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1023@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1026@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1027@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1030@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1032@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1036@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1037@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1039@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1040@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1043@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1047@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1051@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1052@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1054@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1055@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1056@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1057@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1058@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1061@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1063@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1064@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1065@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1068@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1070@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1072@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1073@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1077@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1079@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1080@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1082@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1083@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1085@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1086@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1089@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1090@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1091@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1092@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1093@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1094@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1098@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1100@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1102@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1103@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1104@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1109@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1112@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1113@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1114@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1115@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1118@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1119@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1121@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1125@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1130@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1131@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1132@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1133@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1135@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1139@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1140@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1141@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1143@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1144@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1145@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1147@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1148@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1152@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1153@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1154@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1157@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1158@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1160@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1162@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1165@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1166@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1167@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1172@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1173@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1179@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1180@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1182@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1183@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1185@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1187@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1188@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1190@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1191@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1193@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1194@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1195@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1198@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1199@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1202@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1205@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1206@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1209@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1210@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1211@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1212@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1213@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1214@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1216@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1218@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1220@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1221@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1222@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1225@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1228@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1230@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1232@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1233@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1234@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1235@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1238@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1240@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1241@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1243@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1244@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1247@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1249@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1252@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1253@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1257@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1259@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1261@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1263@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1265@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1268@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1269@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1271@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1273@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1274@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1277@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1279@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1280@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1282@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1284@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1285@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1286@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1288@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1289@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1290@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 卧室[1292@6] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1001@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1002@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1004@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1005@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1007@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1009@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1010@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1013@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1014@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1015@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1016@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1020@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1022@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1023@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1026@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1027@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1030@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1032@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1036@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1037@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1039@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1040@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1043@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1047@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1051@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1052@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1054@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1055@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1056@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1057@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1058@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1061@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1063@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1064@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1065@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1068@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1070@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1072@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1073@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1077@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1079@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1080@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1082@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1083@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1085@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1086@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1089@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1090@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1091@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1092@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1093@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1094@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1098@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1100@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1102@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1103@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1104@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1109@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1112@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1113@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1114@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1115@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1118@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1119@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1121@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1125@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1130@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1131@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1132@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1133@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1135@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1139@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1140@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1141@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1143@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1144@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1145@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1147@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1148@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1152@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1153@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1154@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1157@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1158@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1160@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1162@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1165@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1166@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1167@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1172@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1173@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1179@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1180@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1182@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1183@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1185@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1187@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1188@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1190@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1191@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1193@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1194@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1195@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1198@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1199@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1202@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1205@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1206@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1209@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1210@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1211@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1212@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1213@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1214@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1216@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1218@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1220@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1221@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1222@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1225@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1228@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1230@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1232@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1233@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1234@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1235@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1238@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1240@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1241@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1243@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1244@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1247@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1249@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1252@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1253@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1257@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1259@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1261@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1263@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1265@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1268@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1269@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1271@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1273@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1274@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1277@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1279@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1280@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1282@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1284@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1285@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1286@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1288@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1289@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1290@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 卧室[1292@7] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 51 | C= 0 | 51 (≥48) | 2 | 64 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 卧室[1001@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1002@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1004@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1005@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1007@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1009@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1010@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1013@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1014@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1015@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1016@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1020@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1022@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1023@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1026@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1027@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1030@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1032@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1036@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1037@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1039@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1040@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1043@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1047@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1051@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1052@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1054@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1055@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1056@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1057@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1058@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1061@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1063@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1064@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1065@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1068@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1070@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1072@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1073@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1077@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1079@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1080@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1082@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1083@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1085@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1086@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1089@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1090@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1091@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1092@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1093@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1094@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1098@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1100@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1102@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1103@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1104@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1109@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1112@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1113@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1114@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1115@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1118@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1119@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1121@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1125@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1130@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1131@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1132@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1133@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1135@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1139@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1140@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1141@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1143@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1144@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1145@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1147@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1148@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1152@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1153@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1154@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1157@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1158@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1160@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1162@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1165@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1166@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1167@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1172@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1173@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1179@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1180@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1182@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1183@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1185@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1187@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1188@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1190@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1191@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1193@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1194@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1195@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1198@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1199@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1202@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1205@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1206@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1209@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1210@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1211@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1212@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -6 | 42 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1213@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1214@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1216@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1218@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1220@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1221@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1222@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1225@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1228@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1230@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1232@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1233@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1234@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1235@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1238@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1240@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1241@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1243@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1244@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1247@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1249@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1252@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1253@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1257@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1259@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1261@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1263@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1265@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1268@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1269@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1271@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1273@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1274@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1277@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1279@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1280@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1282@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1284@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1285@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -6 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1286@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1288@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -5 | 44 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1289@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 48 | Ctr= -5 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1290@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 50 | Ctr= -5 | 45 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |
| 8 | 卧室[1292@8] | 卧室 | 外墙 | D2mntw= 49 | Ctr= -6 | 43 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 45 | C= -1 | 44 (≥3) | 2 | -- | -- |

《建筑隔声设计——空气声隔声技术》中推荐经验公式计算混凝土材料组成的建筑构件的空气声隔声量。

质量定律是指在声学隔声中，使用质量定律来描述材料对声波的隔离效果。该定律表明，隔声材料的质量密度与其隔声性能有关。其公式为：Ro=10lg1+πmfρoc2 （式中：m为面密度，单位kg/m2；ρ0为空气密度，单位kg/m3；c为声音在空气中的传播速度，一般取344m/s；f为入射声波的频率）。上述公式表明，单位面积质量每增加一倍，隔声量可增加6dB。入射声波的频率每增加一倍，隔声量也可增加6dB。

一般的门/窗与墙之间的缝隙为0.5cm（装配式）和1cm（非装配式）。

外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标限值参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

表中【隔声量来源】指明了计算采用的方法。”通过经验公式计算“指根据公式4-2计算而得。无法通过公式直接进行计算，采用与典型构造的现场检测值进行对比的形式来确定，即“参照相近构造的隔声量数据”。

外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标限值参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

根据公式4-12，公式4-13计算。

Rw作为实验室检测结果，与实际测量结果DnT,w存在数值上的差异。若想精确评估可采用根据ISO 12354系列标准的方法。

此处若无表格，代表本项目中不存在两户卧室相邻的情况，无需对此项进行评价。

相同房间使用功能（即对标功能）的主要功能房间，表格中只显示该类房间中隔声量结果最小值。