[image: image15.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖北-武汉

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15053835222
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


64 规定性指标检查


64.1 工程材料


74.2 围护结构做法简要说明


84.3 体形系数


84.4 窗墙比


94.5 天窗


94.6 屋顶


104.7 外墙


134.8 挑空楼板


144.9 外窗


174.10 建筑遮阳措施


184.11 非中空窗面积比


184.12 可开启窗扇


184.13 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	湖北-武汉

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上31746㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上8      地下0

	建筑高度
	25.0m

	计算建筑体积
	98366.98

	计算建筑外表面积
	21922.35

	北向角度
	312.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3~8层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	0.030
	0.290
	31.5
	1380.0
	0.0162
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	0.190
	3.010
	630.0
	1050.0
	0.0158
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0140
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	lc5.0轻集料混凝土
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0017
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.282,D=3.301)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 100mm＋lc5.0轻集料混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：剪力墙构造一 (K=0.274,D=3.373)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 5mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 100mm＋m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.291,D=2.582)：（由上到下）

    m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 100mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	21922.35

	建筑体积(m3)
	98366.98

	体形系数
	0.22


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	3129.82
	2429.66
	12519.29

	2
	3.000
	3793.33
	3123.80
	11380.00

	3~8
	18.000
	24822.56
	12231.81
	74467.69

	屋顶
	－
	－
	4137.09
	－

	合计
	25.00
	31745.72
	21922.35
	98366.98


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	东向
	立面3
	1703.02
	8078.65
	0.21

	西向
	立面4
	1789.90
	8290.87
	0.22


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	东向
	立面3
	C1213
	1.50×1.30
	1~8
	316
	1.95
	616.20
	1703.02

	
	
	C1213
	1.50×1.30
	3~8
	144
	1.95
	280.80
	

	
	
	C1213[0013]
	0.05×1.30
	3~8
	6
	0.06
	0.39
	

	
	
	C1213[1513]
	1.45×1.30
	3~8
	6
	1.89
	11.31
	

	
	
	C2001
	1.20×1.30
	2~8
	217
	1.56
	338.52
	

	
	
	C2001
	1.30×1.50
	2~8
	7
	1.96
	13.70
	

	
	
	C2113
	2.10×1.30
	1~8
	64
	2.73
	174.72
	

	
	
	C2113
	2.10×1.30
	2~8
	13
	2.73
	35.49
	

	
	
	C2113
	2.10×1.30
	3~8
	36
	2.73
	98.28
	

	
	
	C2113[1013]
	1.05×1.30
	1
	1
	1.37
	1.37
	

	
	
	C2113[1113]
	1.05×1.30
	1
	1
	1.37
	1.37
	

	
	
	C2113[1813]
	1.78×1.30
	1
	1
	2.32
	2.32
	

	
	
	C2113[2013]
	1.99×1.30
	1
	1
	2.58
	2.58
	

	
	
	C2113[2113]
	2.07×1.30
	1
	1
	2.69
	2.69
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2~8
	14
	3.15
	44.10
	

	
	
	M1
	2.40×1.50
	1
	22
	3.60
	79.20
	

	西向
	立面4
	C1213
	1.50×1.30
	1~8
	614
	1.95
	1197.30
	1789.90

	
	
	C1213
	1.50×1.30
	3~8
	12
	1.95
	23.40
	

	
	
	C1214
	1.00×1.30
	2~8
	7
	1.30
	9.10
	

	
	
	C2113
	2.10×1.30
	1~8
	116
	2.73
	316.68
	

	
	
	C2113
	2.10×1.30
	3~8
	6
	2.73
	16.38
	

	
	
	C2113
	2.10×1.30
	3~8
	36
	2.73
	98.28
	

	
	
	C2113[0013]
	0.00×1.30
	1
	1
	0.00
	0.00
	

	
	
	C2113[0113]
	0.08×1.30
	1
	1
	0.10
	0.10
	

	
	
	C2113[2013]
	2.02×1.30
	1
	1
	2.63
	2.63
	

	
	
	C2113[2113]
	2.10×1.30
	1
	1
	2.73
	2.73
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2~8
	14
	3.15
	44.10
	

	
	
	M1
	2.40×1.50
	1
	22
	3.60
	79.20
	


天窗

天窗外遮阳类型


本工程无此项围护结构

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	100
	0.030
	0.290
	1.05
	3.175
	0.967

	lc5.0轻集料混凝土
	30
	0.300
	5.000
	1.00
	0.100
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	3.392
	3.301

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.28

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	100
	0.030
	0.290
	1.00
	3.333
	0.967

	m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	335
	－
	－
	－
	3.487
	3.373

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.27

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 1328.58/12846.35 = 0.37


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.180
	364.72
	65.50

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	2184.20
	262.10

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	1305.27
	156.63

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	1295.67
	155.48

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	50.00
	0.25

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.170
	116.84
	19.82

	
	合计
	
	659.79

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.180
	353.88
	63.56

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	2130.40
	255.65

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	1369.00
	164.28

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	1364.20
	163.70

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	38.00
	0.19

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.170
	126.29
	21.42

	
	合计
	
	668.80

	总计
	
	1328.58


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image7.bmp]
	[image: image8.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image9.bmp]
	[image: image10.bmp]


	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image11.bmp]
	[image: image12.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]2l
A

Kn=K+



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。

2.　北向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。

3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	6355.47
	1.000
	0.27
	3.37
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 659.79/6355.47 = 0.37


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	6490.89
	1.000
	0.27
	3.37
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 668.80/6490.89 = 0.37


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	12846.35
	1.000
	0.27
	3.37
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 1328.58/12846.35 = 0.37

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	100
	0.030
	0.290
	1.05
	3.175
	0.967

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	255
	－
	－
	－
	3.282
	2.582

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	27
	2.00
	0.25
	0.550

	
	
	窗编号

	
	
	C1213，C1213[0013]，C1213[1513]，C2001，C2113，C2113[1013]，C2113[1113]，C2113[1813]，C2113[2013]，C2113[2113]，C2115，M1，C1214，C2113[0013]，C2113[0113]

	
	备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C
来源：DB42T1770-2021


外遮阳类型

固定百叶外遮阳

[image: image14.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1213
	1~8
	316
	1.95
	616.20
	27
	2.000

	2
	C1213
	3~8
	144
	1.95
	280.80
	27
	2.000

	3
	C1213[0013]
	3~8
	6
	0.06
	0.39
	27
	2.000

	4
	C1213[1513]
	3~8
	6
	1.89
	11.31
	27
	2.000

	5
	C2001
	2~8
	217
	1.56
	338.52
	27
	2.000

	6
	C2001
	2~8
	7
	1.96
	13.70
	27
	2.000

	7
	C2113
	1~8
	64
	2.73
	174.72
	27
	2.000

	8
	C2113
	2~8
	13
	2.73
	35.49
	27
	2.000

	9
	C2113
	3~8
	36
	2.73
	98.28
	27
	2.000

	10
	C2113[1013]
	1
	1
	1.37
	1.37
	27
	2.000

	11
	C2113[1113]
	1
	1
	1.37
	1.37
	27
	2.000

	12
	C2113[1813]
	1
	1
	2.32
	2.32
	27
	2.000

	13
	C2113[2013]
	1
	1
	2.58
	2.58
	27
	2.000

	14
	C2113[2113]
	1
	1
	2.69
	2.69
	27
	2.000

	15
	C2115
	2~8
	14
	3.15
	44.10
	27
	2.000

	16
	M1
	1
	22
	3.60
	79.20
	27
	2.000

	立面总面积(㎡)
	1703.02
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1213
	1~8
	614
	1.95
	1197.30
	27
	2.000

	2
	C1213
	3~8
	12
	1.95
	23.40
	27
	2.000

	3
	C1214
	2~8
	7
	1.30
	9.10
	27
	2.000

	4
	C2113
	1~8
	116
	2.73
	316.68
	27
	2.000

	5
	C2113
	3~8
	6
	2.73
	16.38
	27
	2.000

	6
	C2113
	3~8
	36
	2.73
	98.28
	27
	2.000

	7
	C2113[0013]
	1
	1
	0.00
	0.00
	27
	2.000

	8
	C2113[0113]
	1
	1
	0.10
	0.10
	27
	2.000

	9
	C2113[2013]
	1
	1
	2.63
	2.63
	27
	2.000

	10
	C2113[2113]
	1
	1
	2.73
	2.73
	27
	2.000

	11
	C2115
	2~8
	14
	3.15
	44.10
	27
	2.000

	12
	M1
	1
	22
	3.60
	79.20
	27
	2.000

	立面总面积(㎡)
	1789.90
	立面平均传热系数
	2.000


综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1213
	1~8
	316
	1.95
	616.20
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	2
	C1213
	3~8
	144
	1.95
	280.80
	27
	0.248
	百叶遮阳0
	0.545
	0.135

	3
	C1213[0013]
	3~8
	6
	0.06
	0.39
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	4
	C1213[1513]
	3~8
	6
	1.89
	11.31
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	5
	C2001
	2~8
	217
	1.56
	338.52
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	6
	C2001
	2~8
	7
	1.96
	13.70
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	7
	C2113
	1~8
	64
	2.73
	174.72
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	8
	C2113
	2~8
	13
	2.73
	35.49
	27
	0.248
	百叶遮阳0
	0.541
	0.134

	9
	C2113
	3~8
	36
	2.73
	98.28
	27
	0.248
	百叶遮阳0
	0.570
	0.141

	10
	C2113[1013]
	1
	1
	1.37
	1.37
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	11
	C2113[1113]
	1
	1
	1.37
	1.37
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	12
	C2113[1813]
	1
	1
	2.32
	2.32
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	13
	C2113[2013]
	1
	1
	2.58
	2.58
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	14
	C2113[2113]
	1
	1
	2.69
	2.69
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	15
	C2115
	2~8
	14
	3.15
	44.10
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	16
	M1
	1
	22
	3.60
	79.20
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	立面总面积(㎡)
	1703.02
	立面平均综合太阳得热系数
	0.221


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1213
	1~8
	614
	1.95
	1197.30
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	2
	C1213
	3~8
	12
	1.95
	23.40
	27
	0.248
	百叶遮阳0
	0.580
	0.144

	3
	C1214
	2~8
	7
	1.30
	9.10
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	4
	C2113
	1~8
	116
	2.73
	316.68
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	5
	C2113
	3~8
	6
	2.73
	16.38
	27
	0.248
	百叶遮阳0
	0.575
	0.143

	6
	C2113
	3~8
	36
	2.73
	98.28
	27
	0.248
	百叶遮阳0
	0.664
	0.165

	7
	C2113[0013]
	1
	1
	0.00
	0.00
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	8
	C2113[0113]
	1
	1
	0.10
	0.10
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	9
	C2113[2013]
	1
	1
	2.63
	2.63
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	10
	C2113[2113]
	1
	1
	2.73
	2.73
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	11
	C2115
	2~8
	14
	3.15
	44.10
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	12
	M1
	1
	22
	3.60
	79.20
	27
	0.248
	
	1.000
	0.248

	立面总面积(㎡)
	1789.90
	立面平均综合太阳得热系数
	0.241


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	东向
	立面3
	1703.02
	2.00
	0.22
	0.21
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	1789.90
	2.00
	0.24
	0.22
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	3492.92
	2.00
	0.23
	0.21
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-4的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	东向
	立面3
	0.00
	1703.02
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	1789.90
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	起居室
	外窗
	M1
	0.30
	有可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗
	满足
	

	6
	建筑遮阳措施
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image15.png]