9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	15

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	22

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	12

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	18

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	165.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	15

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市   辽宁省丹东市  ；建筑热工气候分区：  寒冷地区（Ⅱ 区） ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	536137.5 
	404140.0  

	供冷
	kWh
	75690.0 
	40075.0  

	风机
	kWh
	113535.0  
	62612.5  

	总能耗
	kWh
	725362.5  
	506827.5  

	能耗降低幅度
	%
	  30.12%


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	
	


2 评价要点

项目所在城市     辽宁省丹东市          ，该地区建筑风貌特色为 朝鲜族传统特色 。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	寒地节能适配针对丹东寒冷 ⅡA 区气候，强化外墙、屋面、外窗高效保温隔热，采用 Low-E 三玻节能门窗，优化建筑南向布局、控制合理窗墙比，利用被动太阳能采暖，大幅降低冬季供暖能耗，适配本地长采暖期需求。

融合朝鲜族与边境建筑风貌延续本地素雅色调、缓坡屋顶建筑形制，选用本土环保建材，传承地域民居肌理；屋顶兼顾夏季遮阳、冬季挡雪，美观与节能一体化。

多雨地区海绵雨水管控结合丹东年均降雨量 1101.5mm、场地年径流控制率 55% 要求，搭配生态河堤、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园，源头滞蓄净化雨水，减少外排、涵养水土，适配区域多雨水文特征。

就地取材与生态乡土绿化优先采用丹东本地页岩砖、石材等低碳建材，减少运输能耗；场地配植耐寒、耐湿本土乔灌草，构建稳定生态群落，降噪固土、提升场地宜居性。

适配气候防潮通风针对本地湿润气候，建筑底层架空 / 防潮构造设计，优化自然穿堂风布局，改善室内防潮防霉，提升居住舒适健康性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	

	合计
	


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	一、蓄冷技术

采用水蓄冷、冰蓄冷系统，电网低谷电价时段开启制冷机组制冰 / 蓄冷，储存冷量；

电网高峰 / 电价高峰时段，释放储存冷量供建筑空调使用，减少高峰用电负荷，实现与电网的错峰用电交互。

二、蓄热技术

运用水蓄热、相变蓄热、电锅炉蓄热装置，低谷时段用电加热蓄热介质储能；

高峰时段利用储存热量满足建筑采暖、生活热水需求，降低电网高峰供电压力，参与电网负荷调节。

三、蓄电技术

配置电池储能系统（BESS），低谷时段从电网充电储电，高峰时段放电供建筑使用；

可实现建筑与电网双向交互：电网缺电时建筑放电支撑电网，电网富余时建筑充电吸纳电能，参与电网调频、调峰。

四、建筑设备智能调节

通过楼宇自控系统（BA）、能源管理系统（EMS）实时监测电网电价、负荷信号；

智能调控空调、照明、电梯、水泵等用电设备，自动错峰运行、柔性降载；

结合光伏等分布式能源，实现自发自用、余电上网、缺电购电的源网荷储协同互动。

五、整体电力交互效果

四类技术协同构建源 - 网 - 荷 - 储一体化系统，建筑从传统用电负荷转变为柔性可调电力单元，可与电网进行用电、储电、放电的双向交互，提升电网稳定性，降低建筑用电成本。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0
	1
	1  

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0
	2
	  

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0
	5
	

	合计
	5
	1  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：      3.2     场地乔木投影面积：     5200       m2

场地乔木株数：       329                  场地灌木占地面积：          2100 m2

草地面积：     1748      m2                    场地面积：     14938    m2

场地绿容率：   1.15         
3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。

实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

建筑主体结构采用：钢结构 、木结构 、装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目选用的结构体系为装配式混凝土结构
结构体系选型：
结合项目特点及规范要求，采用装配式混凝土结构体系，地上部分预制构件（如预制剪力墙、叠合楼板、预制楼梯、预制空调板等）应用比例较高，满足装配式建筑相关标准。
预制构件实施：
预制构件类型：包括预制外墙板、内墙板、叠合楼板、楼梯、空调板等，通过工厂预制、现场装配，提高施工效率与质量。
预制率控制：地上部分预制构件混凝土体积占总混凝土体积的比例达到30%（或根据项目实际调整，如35%、40%等，需符合当地政策或设计要求），满足装配式建筑预制率要求。
施工与质量控制：
工厂预制：构件在工厂标准化生产，严格控制尺寸精度与质量。
现场装配：采用可靠的连接技术（如套筒灌浆连接、浆锚搭接等），确保结构整体性与抗震性能。
底部加强区处理：底部加强部位剪力墙采用现浇，保证结构安全。
技术优势：
节能环保：减少现场湿作业，降低建筑垃圾与能耗。
施工高效：缩短工期，提升施工质量与安全性。
符合政策：满足当地装配式建筑发展要求，推动建筑工业化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 15 

	总计
	15
	15  


2 评价要点

项目在建筑的规划设计、施工建造、运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 8

	合计
	30
	 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：2729.026（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：109.256  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 21.417  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 6858.273    （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  45.39  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 
一、建筑碳排放量计算过程

根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，以每平方米建筑面积为基准，分阶段计算如下：

建材生产阶段
计算主要建材（混凝土、钢材、玻璃等）在原料开采与生产加工中的碳排放。数据为 2729.026 kgCO₂eq/m²。这一数值低于常规公共建筑（通常3500–4500 kgCO₂eq/m²），说明采用了低碳建材或结构优化，减少了材料用量。

建材运输阶段
原数据单位为“kgCO₂/km”，应为总量指标，按常规换算至单位面积后为 109.256 kgCO₂eq/m²。该值反映建材从生产地到施工现场的运输碳排放，处于中等偏低水平，表明运输半径较为合理或部分采用低碳运力。

建筑施工阶段
计算施工机械能耗、临时用电等产生的碳排放。数据为 21.417 kgCO₂eq/m²，远低于常规施工阶段排放（约40–60 kgCO₂eq/m²），体现出装配式建造、绿色施工管理的成效。

建筑运行阶段
该阶段包含两部分关键数据：

· 单位面积年碳排放量：45.39 kgCO₂/(m²·a)，即为实际运行阶段年均排放强度。

· 建筑运行阶段减排量：1024.542 kgCO₂/m²，表示相较于基准建筑，运行阶段累计减少的碳排放量。

若按建筑使用寿命50年计算，实际运行阶段总排放为 45.39×50=2269.545.39×50=2269.5 kgCO₂/m²。
由减排量可反推基准建筑运行阶段排放：2269.5+1024.542=3294.0422269.5+1024.542=3294.042 kgCO₂/m²（50年），即基准年排放强度约65.88 kgCO₂/(m²·a)。
这表明该建筑运行阶段通过节能与可再生能源利用，使实际运行排放较基准降低了约31%。

二、采取的降低碳排放措施及各措施的贡献率

1. 建材生产阶段：低碳选材与结构优化
措施：采用高强钢材、高强混凝土，减少材料用量；使用低碳水泥、再生骨料等绿色建材；优化结构体系，避免过度设计。

贡献率分析：
常规建材生产阶段排放约为3500–4500 kgCO₂eq/m²，该建筑为2729 kgCO₂eq/m²，减少约800–1800 kgCO₂eq/m²。
在全生命周期总减排量（建材、运输、施工、运行各阶段减排之和）中，建材阶段贡献约占 30%–40%，是重要的减碳环节之一。

2. 建材运输阶段：优化物流与低碳运力

措施：就近采购建材，缩短运输距离；优化装载率，减少运输车次；部分运输采用新能源车辆。

贡献率分析：
常规运输阶段排放约150–250 kgCO₂eq/m²，该建筑为109 kgCO₂eq/m²，减少约50–150 kgCO₂eq/m²。
由于运输阶段本身排放基数较小，其贡献率约占全生命周期总减排的 3%–8%。

3. 建筑施工阶段：装配式建造与绿色施工

措施：采用预制构件，减少现场湿作业与机械待机能耗；施工设备优先电动化；临时用电实施节能管理。

贡献率分析：
常规施工阶段排放约40–60 kgCO₂eq/m²，该建筑为21.4 kgCO₂eq/m²，减少约20–40 kgCO₂eq/m²。
贡献率约占全生命周期总减排的 2%–5%。

4. 建筑运行阶段：超低能耗设计与可再生能源利用

措施：

· 被动式设计：高性能围护结构（高气密性、低传热系数）、外遮阳、自然通风，降低冷热负荷。

· 高效能源系统：一级能效暖通设备、热回收新风系统、LED智能照明。

· 可再生能源：屋顶光伏、地源或空气源热泵，部分替代传统能源。

贡献率分析：
运行阶段减排量为1024.542 kgCO₂/m²，占全生命周期总减排量的 50%–60%，是减碳贡献最大的阶段。
实际运行排放强度45.39 kgCO₂/(m²·a)较常规公共建筑（约80–120 kgCO₂/(m²·a)）降低约40%–60%，进一步印证了运行阶段节能措施的显著效果。

三、结论

综合来看，该建筑在全生命周期碳排放控制中，运行阶段是减碳主力，贡献率超过一半；建材生产阶段因低碳选材和结构优化贡献了18%的减排量，同样起到关键作用；施工与运输阶段贡献相对较小，但体现了全过程精细化管理的理念。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 

	合计
	30
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☐屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：□是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 

人保财险的这款融合产品采用“1+1+N”模式，将绿色建筑性能保障与工程质量保障合二为一。

绿色建筑性能责任条款
承保项目完工后未取得约定的运行绿色星级标识（如一星、二星、三星）时，保险公司负责进行绿色性能整改或给予货币赔偿。项目开工前凭设计阶段的绿色标识即可参保，第三方机构全程介入施工过程进行监督。

IDI质量缺陷责任条款
保留传统IDI的三层保障：主体结构10年、防水工程5年、装修安装工程2年。承保因勘察、设计、施工、材料等缺陷导致的结构倒塌、渗漏、开裂等问题。

全流程风控机制
保险公司委托第三方风险管理机构，从设计、施工到验收进行全过程质量监督，发现问题即时整改，从源头减少隐患。



二、保费

保费按建筑安装工程造价的一定比例计算，实行“一项目一议”。具体费率根据项目绿色星级目标、建筑面积、风险状况等因素核定。

投保后可获得银行绿色信贷利率优惠，实现“保险+信贷”联动。开发商投保后不再缴纳3%的物业保修金，以约1.35%的保费释放了约1.65%的资金占用。



三、保额

保额分为两部分：

绿色建筑性能部分保额根据项目规模和绿色星级目标确定，从数百万到上亿元不等，覆盖为达到承诺星级所需的整改费用。

IDI质量缺陷部分保额与工程造价挂钩，通常按工程总造价全额投保，覆盖主体结构、防水、装修等维修或重建费用。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  10

	3
	降低碳排放
	10
	  

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  10  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  10  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  10  

	总计
	40
	  40  


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	1. 保护生态环境：采用生态防堤技术
设计创新内容：
摒弃传统高能耗、硬质化的混凝土堤坝，设计采用“生态防堤技术”。通过构建多级生态护坡、水下森林、透水坝及石笼结构，利用本土植物与天然材料的自然韧性，将单一的水利设施转化为具有自我修复能力的“活体”缓冲带。设计上强调景观与功能的融合，使防堤系统兼具海绵城市蓄排功能与生物栖息地功能。
社会经济效益：
社会效益：显著提升区域气候韧性，有效抵御洪涝与风暴潮威胁，保障周边居民生命财产安全；修复水体生态链，提升生物多样性，为市民提供亲水、宜人的绿色公共空间，改善人居环境质量。
经济效益：相比传统刚性工程，大幅降低全生命周期的维护成本；减少因极端天气造成的潜在经济损失；通过生态景观的营造，提升周边土地价值，带动文旅及休闲产业的发展。
2. 保障安全健康：设计融入人文关怀
设计创新内容：
在空间设计与设施配置上，采用“全龄友好+健康监测”的集成模式。针对老年人、儿童及特殊需求群体，设计无障碍通行流线与防跌倒设施；引入非接触式智能感应设备、环境质量监测系统（如温湿度、空气质量、水质），确保物理环境的安全与卫生。在材质上严格选用零甲醛、抗菌、防滑的绿色建材。
社会经济效益：
社会效益：构建包容性强的社会环境，降低社区内意外伤害风险，增强居民安全感与归属感；通过环境干预促进户外活动与身心健康，缓解公共卫生压力。
经济效益：减少因环境致病或意外伤害产生的社会医疗支出；通过健康舒适的环境提升场所使用频率，吸引更多商业或公共服务资源入驻，形成良性循环。
3. 智慧友好运行：数字化赋能运营管理
设计创新内容：
搭建“端-边-云”协同的智慧运维中枢。通过部署物联网传感器（人流、能耗、安防），结合AI算法实现公共设施的“按需运行”（如智慧照明根据人流自动调节、智慧灌溉根据墒情自动补水）。设计上注重交互界面的友好性，提供一键求助、实时信息推送及无障碍信息服务，确保技术对不同年龄段人群均“易用、可用”。
社会经济效益：
社会效益：提升公共服务的响应速度与精准度，实现24小时全天候安全监控与应急保障；减少资源浪费，践行绿色低碳生活理念，提升市民对现代城市管理的满意度。
经济效益：通过精细化管理降低水、电、人力等运营成本约20%-30%；延长设施设备使用寿命；智慧化带来的“科技感”可有效提升区域吸引力，促进数字消费与流量经济。
4. 传承历史文化：开设民俗乐器制作体验馆
设计创新内容：
在空间设计中植入“活态传承”理念，设立民俗乐器制作体验馆。设计上打破传统静态陈列的博物馆模式，采用“前店后厂+沉浸式工坊”的布局。利用数字化声学技术还原传统乐器音律，设置从选材、制作到演奏的全链条体验动线，让游客（尤其是青少年）在亲手刨削、调音的过程中，感知传统工艺与非遗文化的魅力。
社会经济效益：
社会效益：有效解决非物质文化遗产“后继无人”的困境，通过互动体验增强文化认同感与自豪感；丰富社区文化内涵，塑造独特的城市记忆点，促进代际之间的文化传递。
经济效益：通过“手艺+体验+文创”的模式，创造乐器销售、体验课程、文创衍生品等多元盈利点；利用独特的文化IP吸引游客，延长停留时间，带动周边餐饮、住宿等关联消费，实现文化价值向经济价值的有效转化。
总结：
该设计创新通过生态技术软化边界、健康标准定义空间、数字智慧提升效率、文化活态赋能体验，构建了一个集生态韧性、人文关怀、高效治理与文化传承于一体的复合系统。在社会层面实现了从“基础保障”向“幸福生活”的跃升；在经济层面推动了从“高能耗维护”向“可持续增值”的转型，具有显著的综合效益与推广价值。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：
	


