7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）

1得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再生能源利用率达到 | 10% | 15 | 15 |
| 2 |  | 不足10%时，按线性内插法计算得分 | 15 | 单击此处输入文字。 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

可再生能源应用的投资回收期：年

2评价要点

可再生能源用途：R生活热水供热供冷供电

可再生能源应用形式：R太阳能光热R太阳能光电地源热泵其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。 屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。 项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。 项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。

3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；

2）产品型式检验报告。

实际提交材料：