7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的水效等级达到 2 级 | 8 |  |
| 2 | 50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 |  |
| 3 | 全部卫生器具的水效等级达到 1 级 | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

节水器具清单

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 30 套 | 冲水量≤4.8L / 次，双档节水设计，水箱静音缓降 | 30 套 | 1 级 |
| 小便器 | 20 套 | 感应式冲洗阀，冲水量≤2.0L / 次，无水封防臭 | 20 套 | 1 级 |
| 洗脸盆水嘴 | 40 套 | 起泡器流量≤0.15L/s，陶瓷阀芯，冷热水调节 | 40 套 | 1 级 |
| 淋浴花洒 | 25 套 | 限流设计，流量≤9L/min，恒温防烫，自清洁出水孔 | 25 套 | 1 级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；

2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。

实际提交材料：