7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 |  |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积   8410     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积  3500      m2，装修比例   41%    。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，从方案设计阶段即统筹土建与装修工程，实施一体化设计与施工。主要措施如下： 1.设计阶段一体化：建筑、结构、机电、暖通、给排水等专业与室内装修设计同步进行，统一协调点位布置、管线走向及预留预埋，避免后期拆改。装修设计深度达到施工图级别，确保现场可直接按图施工。 2.施工阶段一体化：采用总承包统筹管理模式，土建与装修工序紧密衔接，墙体砌筑时同步完成管线预埋、开关插座定位；吊顶内设备管线统一排布，避免交叉干扰；卫生间等区域防水与装修基层同步施工，确保质量。 3.材料与成本控制：装修材料在土建阶段即纳入统一采购计划，减少材料浪费；一体化设计有效控制了装修成本，避免了重复拆改造成的投资增加。 4.效果与效益：项目实现了室内外风格统一、功能布局合理、施工周期缩短约15%，无二次拆改情况，装修质量稳定，运营阶段维护便捷，充分体现了文旅疗养项目对高品质空间与环境融合的要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：