8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   27    ℃，室外平均热岛强度    0.9      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：   0，47       ，活动场地的遮阳覆盖率    47%       %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

本项目通过优化场地布局、增加绿化、改善通风及采用低吸热材料等方式降低热岛强度、提升室外热环境舒适度： - 1、合理规划建筑布局与朝向，优化夏季通风路径，提高场地自然通风效率； - 2、增加绿地、乔木及垂直绿化面积，提高场地绿化覆盖率，利用植物蒸腾降温； - 3、道路、广场等硬质铺装优先采用高反射率、高透水性铺装材料，降低地表吸热； - 4、合理设置遮阳设施，提高活动场地遮阳覆盖率，改善室外活动热舒适； - 5、优化水体景观布置，利用水体蒸发降温，调节局部微气候； - 6、控制建筑密度与下垫面构成，减少人工硬质表面比例，降低室外平均热岛强度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：