8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目位于 辽宁省丹东市 ，当地年均降雨量  1101.5   mm，项目用地面积       14938m2，

是否进行雨水专项规划设计：R是 否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

场地竖向设计结合地形合理组织排水坡度，优先采用自然下渗、滞蓄与有序排放相结合的雨水管控方式：通过设置透水铺装、绿地微地形、植草沟等低影响开发设施，提高雨水就地下渗率，削减地表径流；合理布置雨水口及雨水管网，确保雨水顺畅排放，有效控制初期雨水污染，实现雨水径流减排、源头污染控制与场地排水安全的协同管控。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：