8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：R是 否

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：R是 否

项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：R是 否

垃圾设施是否与景观协调：R是 否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。

垃圾容器与收集点设置在建筑出入口附近、室外广场、康养活动区、客房 / 服务单元等区域，按服务半径合理设置分类垃圾桶（可回收、厨余 / 其他、有害垃圾）；室外设置密闭式垃圾收集点，布置在场地下风向、隐蔽且便于清运的位置，数量满足使用需求，远离主要活动空间。 清运与处理措施垃圾每日定时清运，由环卫专用车辆密闭运输；可回收物统一回收利用，厨余及其他垃圾按当地要求转运至处理场站，有害垃圾单独存放、专业处置；场地定期消杀保洁，实现垃圾减量化、资源化、无害化，符合绿色建筑与康养环境要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明

2）设备材料表；

3）垃圾设施布置图；

4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。

实际提交材料：