8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m | 5 | 5 |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

室外吸烟区布置在    建筑主出入口的主导风的下风向       ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的      8 米，距离儿童和老人活动场所  8   米，具备 R专用垃圾桶、 R导向标识、 R警示标识。

请简要说明室外吸烟区的布置情况。

本项目室外吸烟区布置在建筑主出入口主导风下风向，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇8米，距离儿童和老人活动场所8米，具备专用垃圾桶、导向标识、警示标识。 布置情况说明：室外吸烟区选址充分考虑通风与安全因素，位于建筑主出入口主导风下风向，避免烟雾倒灌影响建筑内部及人员密集区域；与建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇保持8米安全距离，防止烟雾侵入建筑；与儿童和老人活动场所保持8米距离，保障特殊人群健康。同时，吸烟区配备专用垃圾桶用于收集烟蒂，设置导向标识引导吸烟者前往，张贴警示标识提醒吸烟有害健康，满足卫生、安全与规范要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。

实际提交材料：