9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 | 20% | 10 | 15 |
|  |  | 30% | 15 |  |
|  |  | 40% | 20 |  |
|  |  | 50% | 25 |  |
|  |  | 60% | 30 |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |

2 评价要点

建筑所处城市   辽宁省丹东市  ；建筑热工气候分区：  寒冷地区（Ⅱ 区） ；

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh | 536137.5 | 404140.0 |
| 供冷 | kWh | 75690.0 | 40075.0 |
| 风机 | kWh | 113535.0 | 62612.5 |
| 总能耗 | kWh | 725362.5 | 506827.5 |
| 能耗降低幅度 | % | 30.12% |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；

2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；

3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。

实际提交材料：