9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电负荷调节比例达到5% | 5 |  |
| 2 | 每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |

2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。

一、蓄冷技术 采用水蓄冷、冰蓄冷系统，电网低谷电价时段开启制冷机组制冰 / 蓄冷，储存冷量； 电网高峰 / 电价高峰时段，释放储存冷量供建筑空调使用，减少高峰用电负荷，实现与电网的错峰用电交互。 二、蓄热技术 运用水蓄热、相变蓄热、电锅炉蓄热装置，低谷时段用电加热蓄热介质储能； 高峰时段利用储存热量满足建筑采暖、生活热水需求，降低电网高峰供电压力，参与电网负荷调节。 三、蓄电技术 配置电池储能系统（BESS），低谷时段从电网充电储电，高峰时段放电供建筑使用； 可实现建筑与电网双向交互：电网缺电时建筑放电支撑电网，电网富余时建筑充电吸纳电能，参与电网调频、调峰。 四、建筑设备智能调节 通过楼宇自控系统（BA）、能源管理系统（EMS）实时监测电网电价、负荷信号； 智能调控空调、照明、电梯、水泵等用电设备，自动错峰运行、柔性降载； 结合光伏等分布式能源，实现自发自用、余电上网、缺电购电的源网荷储协同互动。 五、整体电力交互效果 四类技术协同构建源 - 网 - 荷 - 储一体化系统，建筑从传统用电负荷转变为柔性可调电力单元，可与电网进行用电、储电、放电的双向交互，提升电网稳定性，降低建筑用电成本。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；

2）建筑用电负荷调节比例计算书；

3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。

实际提交材料：