9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：R钢结构 、R木结构 、R装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50 %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

本项目选用的结构体系为装配式混凝土结构 结构体系选型： 结合项目特点及规范要求，采用装配式混凝土结构体系，地上部分预制构件（如预制剪力墙、叠合楼板、预制楼梯、预制空调板等）应用比例较高，满足装配式建筑相关标准。 预制构件实施： 预制构件类型：包括预制外墙板、内墙板、叠合楼板、楼梯、空调板等，通过工厂预制、现场装配，提高施工效率与质量。 预制率控制：地上部分预制构件混凝土体积占总混凝土体积的比例达到30%（或根据项目实际调整，如35%、40%等，需符合当地政策或设计要求），满足装配式建筑预制率要求。 施工与质量控制： 工厂预制：构件在工厂标准化生产，严格控制尺寸精度与质量。 现场装配：采用可靠的连接技术（如套筒灌浆连接、浆锚搭接等），确保结构整体性与抗震性能。 底部加强区处理：底部加强部位剪力墙采用现浇，保证结构安全。 技术优势： 节能环保：减少现场湿作业，降低建筑垃圾与能耗。 施工高效：缩短工期，提升施工质量与安全性。 符合政策：满足当地装配式建筑发展要求，推动建筑工业化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：