绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 智坞弄潮
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	20%
	是

	碳减排
	20%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	89.0
	53.0
	141.0
	58.0
	67.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=90.8
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]Z +5.61
vide
4.4

+5:90
N E b >
531588
1 428 +5.05
\
vI‘ 3 él-é ok =
e},
: “ - +9:53 =
\‘ ) +4.82
. \
) 5 P HR =5.45 #¥2|°5.57
: \
5.82
/‘I/ \‘ 616
l\\ o & <535,
\
\
2 mﬁ
Q = eos B e ol i
e =i ol B s Tl e ]
. : 90
i, %
e x v,
£ :
ST AL AR, L
\\ ’.1'3-5“ wfg‘{, - e:’ & Mg
i ) e e o
1 - LT s
V " g L2
A |\ g
\

\ -
= 2
) \
3 X=873 G AR g
ﬂi’ : Y=72203% BETARED SAIALT SN SR E RS
5 l\ S = =17.9m o o |
” ORIEATEERAE
oF ' o
1 4.73‘.\ S5t 4
3 - - ]
| R (Gt :
\" ; ‘ ) : o g
w o R % ) )
Sk y A ‘ Lt
,’l\ 't i' X ; % I____ “' /—H—
/’/ = > - . ‘%:k‘l Fy » - H # ,", '.;:", %%%”ii_]
% i w : i LU }ﬁc %
: L x-87814848 =
e T 0 N Y5773 42
e S \ ARFH (s \ . o
v |\ ~ H > A
ABETHTH ~ B
g R=14.5m g
L e e RATART
B\ N pe g S H=9.72m
O\
’@ \\ -
A\ A
3.50 N R e BT Ry
. Y=77241.312
: ¥ ot
3.42 o B4 LE t\ > B
W= Tnen
® e \
S ]
68 /3
® 3 'v ;“
3.76 %\
£ £ g . €V ‘ g =
& X L9 y g A R o i3 ) b
-3.64 o™ R o o N 78 8 d
BBy (70, \ > =%
E 7 SwAE 28E
Pl 5
-3.68 G G
T N HmEEERA T e ot
*3.64

—— 4

Ll

D Rt \
@

e . : ) T K\ A= AN,
EFEARRE © \__* : %4 5o

T S [ > . :
A FIERH 8680
SERER, |BXOE 539, 93

> ety 20846, 28] ' > ; “ Ceprtaea e m i e e T :,
EX = 19. 66%) -

N EERER

1568 o e e : =
” o ; s ~—fr-_L 569
A = . : g =8
(EZIVAN %, W 503665 .z \ > / b b
89 Ny TR IR A X e, 13474. 30 > Sl o
2 et i i
%ﬁ{ﬁ t1 /| L] . ol ;
L5 | I,' " . 3 - . o‘\“‘_:’_
R ) e s v (T s piog
T o Oh i) L B o bl
.‘J‘iE_.a. i j o 3?2 /’,‘/ )
> ke alal’l ’/
L. e 4
L i
& '




三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ 用地预审与选址意见书附图.dwg 
相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 0603小河公园选址论证报告.pdf 
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位分析.JPG



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	 本项目建筑结构满足承载力与使用功能要求，适配多层建筑及地下空间功能布局。围护结构设计严格遵循安全、耐久与防护标准：外墙采用钢筋混凝土墙及轻集料混凝土空心砌块，屋面为 Ⅰ 级防水设防并设保温层；门窗选用真空复合中空 Low-E 钢化玻璃与优质五金件，幕墙采用智能三层可调节系统，外保温结合高保温砌块与节能构造。整体通过合理选材、科学构造及节点处理，保障建筑稳固性与使用耐久性​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/立面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/车库平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/JS.1.2材料做法表.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.1.5门窗表及小样图.pdf



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目外遮阳、太阳能设施等外部设施与建筑主体结构统一设计施工。外遮阳采用可调节百叶与主体结构适配；屋面光伏系统按屋面类型定制安装大样，预留预埋件；空调室外机位结合立面布局预留；外墙花池与墙体构造协同。所有设施均预留安装、检修与维护空间及通道，连接件、预埋件等满足安全耐久要求，确保与主体结构衔接可靠，兼顾功能实用性与运维便利性。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/立面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/车库平面图.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 本项目建筑内部非结构构件、设备及附属设施均确保连接牢固且适配主体结构变形。门窗通过干法施工与墙体可靠固定，幕墙次结构设断桥与柔性构造吸收变形；管道、预埋件等做防腐防渗处理，穿墙处预留变形缝；吊顶、装饰构件等采用弹性连接方式安装。同时，设备管线与主体结构协调配合，通过合理构造设计，有效应对结构变形，保障使用安全与稳定性。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/立面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/车库平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/JS.1.1施工图设计说明1.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.7.1墙身大样.pdf



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 本项目外门窗安装牢固可靠，严格遵循国家现行标准。门窗选用 4+12A+4+0.15V+4 真空复合中空 Low-E 钢化玻璃与铝合金断热型材，五金件采用优质产品，通过干法施工与墙体稳固连接。抗风压性能达 5 级，水密性不小于 300Pa，同时满足隔声≤40dB、传热系数≤2.6W/㎡・K 等要求。门窗尺寸精准适配洞口，接缝用聚氨酯发泡密封胶填充，确保密封严实，全面符合相关规范对安全与性能的规定。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间、浴室地面设防水层，采用防水涂料并沿周墙面高起 250mm，穿板立管设防水套防止渗漏。墙面、顶棚均做防潮层，卫生间墙体采用适配构造满足洁具安装需求，顶棚结合吊顶系统保障气密性。地面设计内高外低，避免积水倒灌，预留孔洞采用防水套管并做闭水试验，确保 24 小时无渗漏。整体通过防水与防潮双重防护，适配潮湿使用环境，保障使用安全与建筑耐久性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道等通行空间严格契合紧急疏散与应急救护要求。通道布局规整，宽度达标，无障碍物遮挡，确保时刻畅通。结合无障碍设计，设置无障碍电梯与专用车位，适配特殊人群疏散需求。疏散路径与楼梯、安全出口高效衔接，防火分区清晰，配备防火门、卷帘等设施。同时，通道标识清晰，照明充足，全方位保障突发情况下人员快速、安全疏散及应急救护顺利开展。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/立面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/车库平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/JS.2.1总平面定位图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.3.2一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.3.3二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.3.4三层.pdf



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本标识系统依据相关国家及地方规范，结合项目工业遗存活化与绿色低碳属性设计。覆盖全域功能区，含安全警示与引导两类标识。安全警示标识针对消防通道、工业遗存区域、地下车库、光伏区、滨水地带等，采用红、黄黑警示配色，标注风险提示；引导标识清晰指示功能分区、交通流线及服务设施，无障碍标识全程连续引导。材质选用环保耐用材料，安装牢固、位置醒目，夜间适配夜光或照明设计。定期维护更新，确保标识准确清晰，保障人员安全与使用便捷。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  
4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
本项目采用基于性能的抗震设计，依据《建筑抗震设计规范》等标准，结合工业遗存活化特点，抗震设防烈度为 7 度。以 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 为核心性能目标，对保留建筑采用加固补强措施，新建框架结构优化构件选型与节点设计。选用高强抗震材料，加强墙体与梁柱连接、楼板与主体结构协同工作，提升结构整体性与延性。同时融入绿色低碳理念，优化结构受力体系，减少冗余荷载，在保障抗震安全的前提下，实现建筑性能与生态效益的统一。​
​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 建筑出入口按 7 度抗震设计，保留建筑出入口加固补强，雨棚等构件牢固防腐且下方设防护网防坠物；防火门配备闭门器、顺序器，常开式增设自动关闭及信号反馈装置，通道保持畅通并设疏散标识与应急照明；设置无障碍坡道（≤1:12）、双层扶手及防滑地砖，入口平台缓坡过渡并配无障碍标识；地面采用防滑材料，设排水坡度与挡水坎，车库入口设防撞柱、减速带；遗存建筑增设防护栏杆与警示信息，施工期设围挡、安全警示标识及夜间警示灯。​

	防护措施与其他措施结合做法
	 建筑出入口防护与绿色低碳、无障碍、工业遗存保护等措施结合，按 7 度抗震设计，保留建筑出入口加固补强并采用环保材料，雨棚牢固防腐且设防坠网；防火门配闭门器与信号反馈装置，通道畅通并设节能应急照明；无障碍坡道搭配防滑低碳地砖与双层扶手，入口缓坡过渡适配行动不便者；地面设排水坡与挡水坎，车库入口设防撞柱，充电区同步加安全警示；遗存建筑增防护栏杆与复古风格标识，兼顾安全、生态与场地特色。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 建筑出入口、车流人流分界及工业遗存区域设多元化缓冲区与隔离带，结合绿色低碳与场地特色：建筑入口以硬质铺装缓冲 + 本地绿植隔离带（植灌木与草本，兼顾碳汇与分隔）；车流与人行以防撞柱 + 绿植篱隔离带划分，车库入口设减速缓冲段；工业遗存区域用复古金属栏杆隔离带 + 过渡缓冲空间，保留风貌同时防磕碰；充电区设警示标识隔离带 + 安全缓冲距离；无障碍通道缓冲区配缓坡与防滑铺装，确保通行安全，实现功能分隔、安全防护与生态景观的统一。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/JS.1.5门窗表及小样图.pdf
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/JS.2.1总平面定位图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.3.2一层.pdf



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 本项目安全防护玻璃占玻璃总用量比例超 90%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 本项目防夹功能门窗占门窗总用量比例超 95%​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目安全防护玻璃占玻璃总用量比例超 90%，严格遵循《建筑安全玻璃管理规定》及相关规范。建筑出入口、门厅、幕墙、落地窗等关键部位，均采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全防护玻璃；地下车库、设备用房、楼梯栏板等易受撞击或存在安全风险的区域，也全部选用安全防护玻璃。同时，门窗采用真空复合中空 Low-E 钢化玻璃，兼顾安全与节能特性，既满足公共建筑高安全防护要求，又契合绿色低碳设计理念，保障使用安全与生态效益统一。本项目防夹功能门窗占门窗总用量比例超 95%，严格遵循《铝合金门窗工程技术规范》等标准。建筑出入口、公共通道、展厅、AI 智慧工坊等高频使用区域，及儿童活动关联区域、无障碍通道，所有门窗均配红外感应或机械防夹装置，避免意外夹伤。少量非公共区域门窗也按需适配防夹设计，且防夹功能与节能型材、安全防护玻璃结合，既保障老人、儿童等使用者安全，又契合绿色低碳理念，实现安全防护与节能效益统一。​​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/JS.1.5门窗表及小样图.pdf



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 本项目按规范明确各区域防滑等级：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅采用 R11 级防滑材料（如防滑地砖，燃烧性能等级 A），契合绿色低碳要求；厨房、浴室、卫生间等湿区选用 R12 级高防滑材料，适配高频用水场景。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 本项目室内外活动场地防滑地面严格遵循《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014，结合场景特性确定防滑等级：室外广场、人行步道等干区采用 R11 级防滑材料，湿态静摩擦系数≥0.5；滨水步道、亲水平台等潮湿区域选用 R12 级高防滑地面，系数≥0.6，契合绿色低碳的透水砖材质要求。室内儿童活动区、老年休憩区等特殊人群聚集场地，按规范提高防滑等级至 R12 级，采用弹性防滑地面；普通公共活动区选用 R11 级防滑地砖，燃烧性能等级均达 A 类，兼顾安全防护与工业遗存活化的场地特色。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 本项目建筑坡道、楼梯踏步防滑等级严格遵循《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014，结合使用场景精准设定：无障碍坡道、室外人行坡道及潮湿环境下的坡道，采用 R12 级高防滑材料（湿态静摩擦系数≥0.6），搭配防滑条强化防护；普通室内坡道选用 R11 级防滑材质。楼梯踏步方面，公共区域楼梯为 R11 级，室外及工业遗存改造区域楼梯因使用频率高、易受潮，提升至 R12 级，踏步前缘均设防滑条。所有防滑材料兼顾绿色低碳与风貌适配，燃烧性能达 A 类，契合项目安全防护与工业遗存活化理念。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/JS.1.2材料做法表.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.2.1总平面定位图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/JS.3.2一层.pdf



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目采用 “地面优先步行、地下集中停车” 的人车分流模式：机动车经专用入口进入地下车库（含 468 个机动车位、202 个非机动车位），地面仅保留少量大巴及出租车位，通过绿化隔离带、防撞柱划分人车流线，设清晰标识引导。步行系统串联各功能区、滨水步道、工业遗存景观节点，采用透水防滑铺装，搭配无障碍坡道与导视系统，适配全人群通行。自行车系统设专用停放区，结合绿色廊道规划骑行路线，衔接周边交通网络，同步配套充电设施。三者有机融合，兼顾安全便捷与绿色低碳，契合工业遗存活化的场地生态理念。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/流线设计2.JPG



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 34%

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目设备设施布置与控制方式适配功能分区及空间变化：展厅、AI 工坊等灵活空间采用模块化可移动设备（如智能交互终端、VR 设备），适配多元使用需求；公共走廊、电梯厅设隐藏式空调风口、嵌入式照明，不占用通行空间。控制上采用楼宇自控系统，按区域人流、光照、温湿度自动调节空调、照明（如展厅人流密集时加大新风量，无人时切换节能模式）；工业遗存改造区域设备兼顾风貌，采用复古外观机组，保留手动 + 自动双控制模式；厨房、设备用房设备集中布置便于运维，卫生间、无障碍区域设备控制高度适配特殊人群，同步联动光伏能源系统智能分配能耗，契合绿色低碳与智慧化理念。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 90%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 95%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 85%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目三类材料均优先选用耐久性强、契合绿色低碳与工业遗存活化理念的产品：耐久性好的外饰面材料（如花岗岩板材、金属风动幕墙、耐候涂料等）占总外饰面材料质量比例超 90%，适配户外环境与遗存风貌，减少后期更换；耐久性好的防水和密封材料（如改性沥青卷材、聚氨酯密封胶等）占比超 95%，满足地下室、屋面一级防水要求，降低渗漏维修频次；耐久性好、易维护的室内装饰装修材料（如防滑地砖、耐擦洗乳胶漆、金属饰面板等）占比超 85%，适配公共空间高频使用场景，兼顾环保与运维便捷性，统一安全、生态与实用价值。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
