项目工业化内装部品用量比例计算书

一、项目概况

项目名称：延续·新生·乐活
评价条文：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 中 7.2.16 “建筑装修选用工业化内装部品”

二、工业化内装部品统计

| 部品类别 | 同类部品总用量 | 工业化内装部品用量 | 占比计算 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成吊顶 | 200㎡ | 120㎡ | 120÷200×100%=60% | 满足≥50% 要求 |
| 预制橱柜 | 50 套 | 25 套 | 25÷50×100%=50% | 满足≥50% 要求 |
| 成品隔断 | 80㎡ | 30㎡ | 30÷80×100%=37.5% | 不满足要求 |

三、结论

本项目工业化内装部品中，集成吊顶、预制橱柜两类部品用量占同类部品比例均达到 50% 以上，满足 “达到 1 种” 的评分要求，对应条文评分为 3 分。