环境卫生设计说明

一、设计依据

- 《生活垃圾分类标志》GB/T19095-2008；

- 《城市生活垃圾分类及其评价标准》CJJ/T102-2004；

- 《环境卫生设施设置标准》CJJ27-2012；

- 《生活垃圾收集站技术规程》CJJ179-2012。

二、生活垃圾处理设计

分类收集系统
严格落实生活垃圾分类收集要求，配置标准化分类收集容器（涵盖可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾等类别），确保源头分类精准，便于后续回收与处理。

设施布局规划
垃圾容器及收集点依据场地功能分区、人流活动规律科学布局，兼顾使用便捷性与转运效率。收集点位置设计注重隐蔽性与可达性平衡，减少对日常活动的干扰，同时满足环卫作业需求。

景观协调设计
垃圾收集设施的外观造型、色彩选择与周边景观环境相融合，通过绿化遮蔽、艺术化设计等手段，优化视觉效果，实现环境卫生功能与场地景观品质的统一。

三、管理措施

- 制定《垃圾管理制度》，明确垃圾分类收集、运输、处置全流程操作规范，落实责任分工，确保管理有序。

- 建立垃圾收集处理记录机制，定期记录收集量、处理方式、设施维护等信息，实现管理过程可追溯。

- 定期维护垃圾收集容器及设施，保持设备清洁、完好，防止异味、污染扩散，保障环境卫生长效达标。