本项目所有卫生器具均选用用水效率等级达到1级的产品。坐便器采用双档冲洗水箱（3L/4.5L），符合《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502的1级要求；小便器采用感应式冲洗阀，一次冲水量不大于2.0L，符合《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377的1级要求；水嘴采用充气式节能龙头，流量不大于0.1L/s，符合《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501的1级要求。所有产品均提供水效标识及检测报告，满足绿色建筑三星级评价标准要求。