8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	100.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    Ⅲ类      光气候区，所在城市为    开封     ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：     满足规范要求      h，相关标准的日照时数要求：     大寒日≥2/冬至日≥1      h，其他规定性日照要求：    无      
依据标准：   《城市居住区规划设计规范》GB 50180-2018​  ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☑是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   28.5    ℃，室外平均热岛强度     1.2     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.45      ，活动场地的遮阳覆盖率     35      %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目通过建筑布局优化、透水铺装及绿化景观设计，改善室外热环境。场地内设置透水铺装、绿化隔离带及户外水景，有效降低地表温度；建筑立面采用可调节遮阳铝板，减少太阳辐射得热；种植屋面利用植物蒸腾作用调节微气候。经风环境模拟分析，冬季工况下，建筑物周围人行区距地1.5m处最大风速为2.39m/s，小于5m/s；户外休息区、儿童娱乐区最大风速为1.76m/s，小于2m/s；风速放大系数均小于2；除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面风压差均不大于5Pa，室外风环境良好，有利于提升环境舒适度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☑华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.2   m，当地园林绿化部门要求  ≥0.9   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积   385     m2，屋顶绿化面积   335    m2，屋顶绿化面积比  87   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目绿化采用乔、灌、草相结合的复层绿化方式，选用适应河南开封气候和土壤条件的乡土植物，如国槐、白蜡、银杏、紫薇、月季、麦冬等，确保植物无毒害、易维护。场地内设置绿化隔离带、草坪及户外水景周边绿化，形成多层次植物群落。屋面采用种植屋面，种植佛甲草等耐候地被植物，覆土厚度满足植物生长需求，并设置蓄排水板及过滤层，确保排水通畅。通过复层绿化及屋顶绿化，有效改善场地微气候，提升生态效益。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   河南省开封市    ，当地年均降雨量  640   mm，项目用地面积   9171.92    m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。本项目结合竖向设计统筹雨水收集与利用。屋面雨水经雨水斗收集，场地雨水通过透水铺装、下凹式绿地初步渗透后，经雨水管网汇入地下调蓄池；调蓄池前端设置截污挂篮、弃流过滤装置，对初期雨水进行污染削减。收集的雨水经简单处理后用于绿化灌溉和景观水体补水，实现雨水资源化利用。景观水体设置循环过滤系统，保持水质。各子系统相互关联，形成“渗透—滞蓄—净化—回用”的雨水控制利用体系，有效削减径流，控制污染。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	雨水控制利用专项规划设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计文件.docx 



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	   本项目标识系统涵盖安全警示、引导、信息三大类。安全警示标识设置于消防设施、疏散通道、临空区域等位置；引导标识设置于出入口、通道交叉口、电梯厅及功能空间入口；无障碍标识设置于无障碍坡道、无障碍电梯及卫生间入口。标识系统设计规范、位置合理、信息清晰，材质耐久易维护，并预留可调整性便于后续更新。使用效果良好，可有效引导人员通行，满足安全防护与无障碍使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	本项目主要污染源包括餐厅油烟、卫生间异味、生活污水、生活垃圾及设备噪声，均采取有效控制措施：
  废气：餐厅油烟经油烟净化器处理后高空排放，净化效率符合环保要求；卫生间设置独立机械排风系统，排风口设于高位，防止异味扩散；排风管道设止回阀，防止倒灌。
  废水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；餐厅废水经隔油池处理后排入市政污水管网；场地雨水通过透水铺装及雨水收集系统，实现径流污染削减。
  固废：生活垃圾设置分类垃圾桶，由环卫部门统一清运，日产日清，不滞留。
  噪声：空调室外机、风机等设备选用低噪声型，设置减振基础及隔声罩，设备用房采取隔声措施；完善停车管理制度，车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。
  各类污染物均采取相应控制措施，确保排放达标，对场地内外环境无不利影响。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目制定完善的垃圾管理制度，明确分类收集要求，将生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾四类。场地内主要出入口、公共走廊、休闲服务空间及餐厅周边共设置分类垃圾容器约15组，采用有盖式设计，与场地景观风格协调。餐厅厨房设置专用厨余垃圾桶，日产日清。有害垃圾（如废灯管、废电池等）设置专用收集容器，定期交由有资质的单位处理。物业管理部门每日定时清运，确保垃圾不滞留、不溢满，保持场地环境整洁


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	环境卫生专业设计说明 :
    3建筑设计/ 环境卫生专业设计说明.docx 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：  表层土回收利用、保留原有建筑结构减少开挖、增加绿化覆盖       。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	本项目场地为既有工业用地，原锅炉房拆除后场地平整，无自然水域、湿地等敏感生态要素。场地内原有植被主要为少量行道树及杂草，在施工前对场地区域的表层耕植土进行剥离、集中堆放，施工完成后回用于绿化种植及屋面种植土，有效保护了表层土壤资源。
  项目保留原锅炉房主体结构进行改造利用，避免大规模拆除重建，减少土方开挖对场地土壤结构的扰动。结合景观设计，在场地内增加乔、灌、草结合的复层绿化，提升绿地覆盖率，改善场地微生态环境，增强与周边校园绿地的生态连通性。灰渣沉降池改造为户外水景，结合水生植物种植，形成小型生态湿地，提升生物多样性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 10

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地       河南省开封市        ，当地年均降雨量     640    mm
场地年综合径流系数   0.35    ，场地年径流总量控制率   75   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	本项目采用“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水控制利用体系。屋面雨水经雨水斗收集，场地雨水通过透水铺装、下凹式绿地、植草沟等生态设施进行源头削减和过程滞蓄，雨水经截污挂篮、弃流过滤后汇入地下雨水调蓄池。收集的雨水经处理后用于绿化灌溉和景观水体补水，实现雨水资源化利用。场地内设置透水铺装、屋顶绿化、下凹式绿地，有效增加雨水下渗量，减少径流外排。通过上述综合措施，场地年径流总量控制率达到75%以上，满足海绵城市建设及绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地雨水综合利用方案或专项设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计文件.docx 



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 10

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 3200

	用地面积
（m2）
	 
	 9171.92

	绿地率（%）
	 
	 34.9%

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：     全天      


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在     建筑主出入口主导风下风向  ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  8     米，距离儿童和老人活动场所   8  米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	   本项目室外吸烟区设置于场地东北角，位于建筑主出入口（东侧）主导风向（东北风）的下风向，与建筑主出入口、新风进气口、可开启窗扇的最小距离均大于8m，与场地内儿童活动区、老人休息区的距离也大于8m。吸烟区结合绿植布置，配置坐椅和带烟头收集的专用垃圾桶，从主出入口至吸烟区沿途设置导向标识，吸烟区设有醒目的定位标识及“吸烟有害健康”警示标识，满足绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地      河南省开封市    ，当地年均降雨量    640    mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	300 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	300 

	屋顶绿化
	350 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	1000 
	其他  
	 

	树池
	 50
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	3200 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 62.5

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 100
	450 
	300 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	1500 
	透水铺装面积的比例（%）
	 56.7

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目结合场地条件设置多种绿色雨水基础设施。场地内设置下凹式绿地约300㎡，利用地形低洼滞蓄雨水；屋顶绿化约350㎡，有效削减屋面径流；灰渣沉降池改造为户外水景约300㎡，兼具调蓄与景观功能。屋面雨水通过雨水斗、雨水立管收集，经截污挂篮、弃流过滤后进入雨水调蓄池；道路雨水通过透水铺装、下凹式绿地及雨水口引导进入雨水系统，雨水入渗与收集比例均超过80%。硬质铺装中透水铺装面积（透水混凝土停车区及透水砖人行道）占硬质铺装总面积比例约56.7%。通过上述措施，场地形成“源头削减—过程滞蓄—末端调蓄”的雨水控制体系，有效实现雨水的滞蓄与入渗。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   2类   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	场地东侧 
	60 
	50 
	65 
	 55
	 58
	48 

	2
	场地北侧 
	 60
	 50
	 65
	 55
	57 
	 47

	3
	场地南侧
	 60
	 50
	 65
	 55
	52 
	 44

	4
	场地西侧
	 60
	 50
	 65
	 55
	 51
	 43

	5
	场地中心
	 60
	 50
	 65
	 55
	 50
	42

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 本项目场地位于开封市某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道，为主要噪声源；南侧、西侧为校内道路，噪声较小。为降低噪声影响，采取以下措施：临街一侧设置绿化隔离带，利用植物衰减噪声；外墙采用370mm厚红砖墙（保留部分）或200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量≥48dB；临街外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃，隔声量≥38dB。经模拟分析及现场监测，场地内各监测点昼间噪声值在50-58dB(A)之间，夜间噪声值在42-48dB(A)之间，均优于2类声环境功能区限值要求（昼间60dB，夜间50dB）。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 声环境.bmp 



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	5​

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	5 

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 
	 300
	 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	本项目采取以下措施控制光污染：
       建筑立面设计：外立面采用穿孔铝板及可调节遮阳系统，避免大面积玻璃幕墙产生反射眩光；玻璃选用低反射率（反射比≤0.15）的Low-E中空玻璃，减少对周边建筑的光干扰。
        照明设计：室外景观照明采用截光型灯具，灯具安装角度向下，避免光线外溢至空中及周边区域；照明系统设置时控与光感相结合的控制方式，熄灯时段（22:00后）自动关闭或调暗非必要照明。
       显示屏设置：室外信息发布屏选用低亮度显示屏，平均亮度控制在300 cd/m²以内，且位于主要出入口位置，未设置动态模式显示屏，避免对行人及周边居住区造成光污染。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	 3

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 2

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  2.39   m/s，最大风速放大系数为    1.04  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  2.16~3.71  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  大于50  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	根据《室外风环境模拟分析报告》，冬季主导风向为东北风（NE），风速3.90m/s。模拟结果显示，建筑物周围人行区距地1.5m处最大风速为2.39m/s，小于5m/s；户外休息区最大风速为1.76m/s，小于2m/s；人行区风速放大系数最大值为1.04，户外休息区风速放大系数最大值为0.77，均小于2。除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差均小于5Pa，满足冬季防风要求。
   改善风环境措施：本项目通过建筑布局优化，形成由西向东的线性空间序列，利用输煤廊改造的“光的廊桥”作为通风廊道，促进场地内空气流通。建筑采用天窗通风、通高空间通风及双侧窗通风等设计，改善室内自然通风效果。室外景观结合绿化布置，减少局部风速过大区域。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	3 

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	3 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型  可调节遮阳设施 ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 2500

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 800

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 32

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 1200

	
	行道树的路段总长度（m）
	 300

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 240

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 80

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	4284 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	3244 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 75.7


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
屋面施工图、屋面做法大样 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



  
