本项目利用场地内雨水收集系统，收集屋面及场地雨水经沉淀、过滤处理后，用于绿化灌溉和景观水体补水。绿化灌溉年用水量约800m³，全部采用非传统水源；景观水体年补水量约760m³，全部采用雨水补给，占水体蒸发量的80%。非传统水源总利用量约1560m³/a，占绿化灌溉及景观补水总用水量的100%，有效节约市政自来水用量，具有良好的节水效益。本项目未采用非传统水源用于冲厕及冷却水补水。