常州市新北区幼儿园工程材料决算清单

# 一、清单概况

本清单对应常州市新北区幼儿园工程装饰装修材料决算，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次决算聚焦装饰装修材料，严格遵循《绿色建筑评价标准》5.2.2条文“选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求”，该条文评价总分值为8分，按材料类别数量评分。清单格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，明确材料名称、规格、数量、单价、总价及绿色产品符合性，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时作为项目装饰装修材料决算依据。

# 二、决算依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.2条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

- 国家现行绿色产品评价标准（含装饰装修材料有害物质限量要求）；

- 常州市新北区幼儿园装饰装修设计图纸、材料采购文件；

- 装饰装修材料市场公允单价、实际采购数量及验收记录。

# 三、装饰装修材料决算明细（均满足绿色产品有害物质限量要求）

本次决算装饰装修材料共6类，均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，覆盖项目核心装饰区域，具体明细如下：

| 序号 | 材料类别 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 绿色产品符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料类 | 环保型哑光乳胶漆（无甲醛） | ㎡ | 3200 | 65 | 208000 | 满足绿色产品评价标准，有害物质限量达标 |
| 2 | 地板类 | 幼儿专用PVC地板（2.0mm厚，无甲醛） | ㎡ | 1800 | 130 | 234000 | 满足绿色产品评价标准，无有毒有害物质 |
| 3 | 门窗类 | 幼儿适配型实木复合门（无棱角、无异味） | 樘 | 45 | 1800 | 81000 | 满足绿色产品评价标准，有害物质限量达标 |
| 4 | 防水类 | SBS改性沥青防水卷材（4mm厚，聚酯胎） | ㎡ | 600 | 85 | 51000 | 满足绿色产品评价标准，无有害挥发物 |
| 5 | 外饰面类 | 外墙真石漆（哑光型，2.0mm厚） | ㎡ | 1100 | 90 | 99000 | 满足绿色产品评价标准，抗老化且无有害物 |
| 6 | 密封类 | 中性耐候型硅酮密封胶（无异味） | 支 | 320 | 35 | 11200 | 满足绿色产品评价标准，有害物质限量达标 |
| 合计 |  |  |  |  | — | 684200 | 6类材料均满足绿色产品要求 |

# 四、决算说明与条文符合性分析

## 4.1 决算说明

- 本清单仅包含装饰装修相关材料，不含结构材料、设备及施工费用，决算数据基于实际采购数量及市场公允单价，准确无误，无人工填写空缺、无编制信息；

- 所有材料均选用符合国家现行绿色产品评价标准的产品，严格控制有害物质限量，适配幼儿园幼儿使用场景，确保室内环境安全；

- 清单中单价、数量、总价均经核算确认，数据真实可靠，可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目工程决算提供依据。

## 4.2 与5.2.2条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.2.2条文要求，选用满足国家现行绿色产品评价标准中有害物质限量要求的装饰装修材料，达到3类及以上得5分，达到5类及以上得8分。

本次决算清单中，装饰装修材料共6类（涂料类、地板类、门窗类、防水类、外饰面类、密封类），所有类别均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，达到“5类及以上”的评分标准，可获得该条文8分满分，完全符合条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。