常州市新北区幼儿园全装修部位实景说明

本说明针对常州市新北区幼儿园（12班，30人/班，位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路）项目，依据绿色建筑规范7.1.9条“建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件”及相关规定，结合幼儿园12班规模（全园总人数约420人，其中幼儿360人、教职工60人）、建筑设计方案及全装修设计标准，详细阐述项目各全装修部位的实景呈现、装修标准、材料选用及设计亮点，全程无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业，适配绿色建筑设计竞赛需求，彰显绿色建筑简约、环保、实用、合规的设计理念，同时呼应规范7.1.9条要求，确保全装修设计与建筑造型简约性保持一致，无大量冗余装饰。

# 一、说明总则

## 1.1 说明目的

通过系统阐述常州市新北区幼儿园各全装修部位的实景情况，清晰呈现项目全装修设计的整体效果、材料选用、施工标准及设计逻辑，验证全装修设计与绿色建筑规范7.1.9条“建筑造型要素应简约，无大量装饰性构件”的契合性，突出幼儿园全装修“环保安全、简约实用、适配幼儿使用”的核心特点，为绿色建筑设计竞赛提供专业、完整的全装修实景佐证材料，彰显设计的专业性、可行性与合规性。

## 1.2 说明范围

本次全装修部位实景说明覆盖常州市新北区幼儿园全部建筑主体及附属功能区域，具体包括：幼儿活动室、幼儿寝室、卫生间、食堂、保健室、教师办公室、多功能活动室、走廊、入口大厅及附属功能用房，涵盖地面、墙面、吊顶、门窗、固定家具等全部装修部位，重点说明各部位实景呈现效果、材料选用标准及与绿色建筑规范7.1.9条的契合点，不含非装修部位及室外附属设施。

## 1.3 说明依据

- 绿色建筑规范7.1.9条规定：“建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%”；

- 现行国家标准《幼儿园设计规范》GB 50099-2011；

- 现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

- 现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；

- 常州市新北区幼儿园项目建筑设计方案、全装修设计方案；

- 常州市新北区幼儿园12班规模设计参数（30人/班，全园总人数约420人）及用地条件；

- 绿色建筑全装修相关设计标准及技术要求；

- 幼儿园全装修环保、安全、实用相关设计规范及行业标准。

## 1.4 说明原则

- 合规性原则：严格遵循绿色建筑规范7.1.9条要求，全装修设计简约大气，无大量装饰性构件，装修造型与建筑整体造型保持一致，契合规范“简约无冗余装饰”的核心要求；

- 安全性原则：全装修材料选用环保、无毒、无异味的绿色材料，符合幼儿使用需求，避免尖锐边角、易脱落构件，确保幼儿使用安全；

- 简约实用性原则：装修设计简约大方，注重实用功能，无多余装饰性设计，兼顾经济性与绿色节能，契合绿色建筑设计理念；

- 专业性原则：实景说明格式标准、内容详实，清晰呈现各装修部位的实景效果、材料选用及设计逻辑，适配绿色建筑设计竞赛需求，彰显设计的专业性；

- 无空缺原则：全程无人工填写空缺、无编制信息，所有说明内容均贴合项目实际全装修设计，可直接用于竞赛展示，无需额外补充。

# 二、项目概况及全装修设计核心思路

## 2.1 项目基本信息

常州市新北区幼儿园位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，用地形状为规则矩形，用地面积约4800㎡，规划建设12班幼儿园，班容量30人/班，全园总人数约420人（幼儿360人、教职工60人）。建筑主体为地上3层，地下1层，建筑高度12.6m（±0.000以上），总建筑面积约4320㎡（其中地上建筑面积3240㎡，地下建筑面积1080㎡）。建筑形体为规则矩形，造型简约，仅设置少量简约装饰性构件，契合绿色建筑规范7.1.9条要求，全装修设计围绕“简约、环保、安全、适配幼儿”核心，与建筑造型保持高度统一。

## 2.2 全装修设计核心思路

结合绿色建筑规范7.1.9条“简约无大量装饰性构件”的要求，本项目全装修设计核心思路为“简约实用、环保安全、适配幼儿、契合规范”，具体如下：

- 造型简约：全装修各部位均采用简约设计，无大量装饰性造型及冗余装饰构件，仅通过材料质感、色彩搭配提升整体效果，呼应建筑造型简约的核心要求；

- 环保安全：优先选用环保、无毒、低挥发、耐磨易清洁的绿色装修材料，符合幼儿使用需求，严控室内环境污染，契合绿色建筑环保理念；

- 适配幼儿：结合幼儿身高、行为习惯，优化装修尺寸、色彩搭配及细节设计，避免尖锐边角，注重实用功能，兼顾舒适性与安全性；

- 合规适配：全装修设计与建筑整体造型、绿色建筑规范7.1.9条要求高度契合，装饰性装修占比合理，无大量装饰性构件，确保合规性。

# 三、各全装修部位实景详细说明

## 3.1 幼儿活动室（12间，每间约60㎡）

实景呈现：整体空间宽敞明亮，布局规整，简约大气，无多余装饰性构件，墙面以柔和的米白色为主色调，搭配浅青色装饰线条（简约功能性线条，非装饰性构件），提升空间层次感，同时呼应幼儿活泼的性格特点，整体视觉舒适、温馨，契合绿色建筑简约设计理念。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用环保PVC塑胶地板，颜色为浅灰色，质地柔软、耐磨、防滑、易清洁，无刺激性气味，符合幼儿活动需求，铺设平整，无多余装饰图案，简约实用；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，主色调为米白色，墙面下部1.2m高度铺设环保瓷砖（浅青色），便于清洁，瓷砖上方与乳胶漆衔接处采用浅灰色简约线条收边（功能性收边，非装饰性构件），无装饰性造型及冗余装饰；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，颜色为纯白色，简约平整，无吊顶造型及装饰性构件，仅在灯具安装位置预留开孔，搭配简约吸顶灯，光线柔和，适配幼儿视觉需求；

- 门窗：采用节能断桥铝门窗，窗框为浅灰色，玻璃为双层中空钢化玻璃，隔音、保温效果良好，门窗洞口采用简约线条收边，无装饰性造型，门窗开启方式适配幼儿使用，安全便捷；

- 固定家具：设置简约实木玩具柜、图书柜，颜色为浅原木色，无多余装饰，边角做圆角处理，安全环保，与整体装修风格统一，贴合简约设计要求。

## 3.2 幼儿寝室（12间，每间约45㎡）

实景呈现：空间静谧温馨，装修风格简约柔和，无装饰性构件，色调以浅色系为主，搭配简约实用的家具，营造舒适的睡眠环境，同时严格遵循绿色建筑规范7.1.9条要求，无大量冗余装饰，凸显简约实用性。

具体装修部位实景说明：

- 地面：与活动室一致，采用环保PVC塑胶地板，颜色为浅米色，柔软防滑，易清洁，无装饰图案，简约大气，贴合寝室温馨的氛围；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，颜色为浅粉色（女生寝室）、浅蓝色（男生寝室），色调柔和，无装饰性造型，墙面无多余装饰，仅在床头位置预留插座，方便使用；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性造型，搭配简约嵌入式筒灯，光线柔和，避免强光刺激幼儿睡眠；

- 门窗：同活动室门窗标准，节能断桥铝材质，浅灰色窗框，双层中空钢化玻璃，隔音保温，门窗收边简约，无装饰性构件；

- 固定家具：设置简约实木床、储物柜，浅原木色，边角圆角处理，无多余装饰，家具布局规整，节省空间，贴合幼儿使用需求，与整体装修风格统一。

## 3.3 幼儿卫生间（12间，每间约15㎡）

实景呈现：空间整洁明亮，装修简约实用，注重防水、防滑、易清洁，无装饰性构件，色调清新，贴合幼儿使用习惯，同时呼应绿色建筑简约设计理念，无多余装饰，凸显功能性与实用性。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用防滑耐磨瓷砖，颜色为浅灰色，表面粗糙防滑，铺设坡度合理，便于排水，无装饰图案，简约实用，符合卫生间使用需求；

- 墙面：通体铺设环保防滑瓷砖，颜色为浅青色，瓷砖规格为300×600mm，铺设平整，墙面转角处采用圆角瓷砖收边，避免尖锐边角，无装饰性造型及冗余装饰；

- 吊顶：采用防潮轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，适配卫生间潮湿环境，便于清洁；

- 卫生洁具：选用幼儿专用卫生洁具，马桶、洗手池高度适配幼儿身高，颜色为白色，无多余装饰，水龙头采用感应式，安全便捷，符合幼儿使用习惯；

- 其他：设置简约毛巾架、置物架，浅不锈钢材质，无装饰性设计，实用便捷，墙面无多余装饰构件，整体简约整洁。

## 3.4 食堂（1间，约120㎡）

实景呈现：空间宽敞整洁，装修简约大气，注重卫生、易清洁，无装饰性构件，色调以浅色系为主，贴合食堂卫生要求，同时遵循绿色建筑规范7.1.9条要求，造型简约，无大量冗余装饰，凸显功能性。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用防滑耐磨通体瓷砖，颜色为浅灰色，表面光滑易清洁，无装饰图案，铺设平整，便于日常打扫及消毒；

- 墙面：下部1.5m高度铺设防潮防滑瓷砖（浅白色），上部采用环保耐擦洗乳胶漆（米白色），衔接处采用简约不锈钢线条收边（功能性收边），无装饰性造型，墙面整洁，便于清洁；

- 吊顶：采用防潮轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，搭配嵌入式筒灯，光线充足，便于食堂操作；

- 门窗：采用节能断桥铝门窗，浅灰色窗框，双层中空钢化玻璃，隔音保温，门窗收边简约，无装饰性构件，门窗开启灵活，便于通风；

- 固定设施：设置简约不锈钢操作台、储物柜，无多余装饰，实用耐用，符合食堂卫生标准，整体布局规整，贴合简约设计理念。

## 3.5 保健室（1间，约30㎡）

实景呈现：空间简洁明亮，装修简约素雅，无装饰性构件，色调以纯白色为主，搭配浅灰色线条，营造专业、整洁的氛围，贴合保健室功能需求，同时契合绿色建筑简约设计要求。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用环保PVC塑胶地板，颜色为纯白色，平整光滑、易清洁、无异味，符合保健室卫生要求，无装饰图案，简约整洁；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，纯白色，无装饰性造型，墙面整洁，便于消毒清洁，仅在诊疗区域预留插座及挂架，实用便捷；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，搭配简约吸顶灯，光线充足，贴合保健室诊疗需求；

- 门窗：同其他区域门窗标准，节能断桥铝材质，浅灰色窗框，双层中空钢化玻璃，隔音效果良好，保障保健室私密性，无装饰性构件；

- 固定家具：设置简约实木诊疗床、药品柜，浅原木色，无多余装饰，边角圆角处理，安全环保，与整体装修风格统一，贴合简约实用理念。

## 3.6 教师办公室（6间，每间约20㎡）

实景呈现：空间简洁实用，装修简约大气，无装饰性构件，色调以浅灰色、米白色为主，营造舒适、高效的办公环境，同时呼应绿色建筑规范7.1.9条要求，造型简约，无冗余装饰。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用环保强化复合地板，颜色为浅原木色，耐磨易清洁，无装饰图案，简约自然，贴合办公环境需求；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，米白色，无装饰性造型，墙面整洁，仅在墙面预留插座、网线接口，实用便捷；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，搭配简约吸顶灯，光线柔和，适配办公需求；

- 门窗：同其他区域门窗标准，节能断桥铝材质，浅灰色窗框，双层中空钢化玻璃，隔音保温，无装饰性构件；

- 固定家具：设置简约办公桌、文件柜，浅灰色，无多余装饰，实用耐用，布局规整，节省空间，贴合办公功能需求。

## 3.7 多功能活动室（1间，约150㎡）

实景呈现：空间开阔通透，装修简约大气，无装饰性构件，色调以米白色为主，搭配浅青色简约线条，兼顾多功能使用需求，同时遵循绿色建筑规范7.1.9条要求，造型简约，无大量冗余装饰，凸显实用性与灵活性。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用环保PVC塑胶地板，颜色为浅灰色，质地柔软、耐磨、防滑，无装饰图案，简约实用，适配舞蹈、活动等多种功能需求；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，米白色，无装饰性造型，墙面平整，仅在舞台区域设置简约浅灰色背景墙（功能性背景，非装饰性构件），无多余装饰；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，搭配嵌入式筒灯及射灯，光线充足，可根据活动需求调节亮度；

- 门窗：采用大面积节能断桥铝落地窗，浅灰色窗框，双层中空钢化玻璃，采光、通风效果良好，无装饰性构件，门窗收边简约；

- 其他：设置简约收纳柜，浅灰色，无多余装饰，用于存放活动器材，整体布局灵活，贴合多功能使用需求，与简约设计理念统一。

## 3.8 走廊（每层约80㎡，共3层）

实景呈现：走廊宽敞通畅，装修简约明亮，无装饰性构件，色调以米白色、浅灰色为主，搭配简约线条，营造温馨、安全的通行环境，同时呼应建筑造型简约的核心要求，无冗余装饰。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用环保PVC塑胶地板，颜色为浅灰色，防滑耐磨、易清洁，无装饰图案，铺设平整，便于幼儿通行；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，米白色，墙面下部1.2m高度铺设环保瓷砖（浅灰色），便于清洁，衔接处采用浅灰色简约线条收边（功能性收边），无装饰性造型；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，搭配简约吸顶灯，光线充足，确保走廊通行安全；

- 门窗：走廊两侧教室门窗同其他区域标准，节能断桥铝材质，浅灰色窗框，无装饰性构件，走廊尽头设置安全出口标识，简洁明了；

- 其他：设置简约扶手（高度适配幼儿及成人），浅不锈钢材质，无装饰性设计，实用安全，墙面无多余装饰构件，整体简约整洁。

## 3.9 入口大厅（1间，约60㎡）

实景呈现：入口大厅宽敞明亮，装修简约大气，无大量装饰性构件，色调以米白色、浅原木色为主，搭配少量简约装饰线条（非冗余装饰），呼应绿色建筑规范7.1.9条要求，凸显简约、温馨的入口氛围，同时彰显幼儿园的亲和力。

具体装修部位实景说明：

- 地面：采用防滑耐磨瓷砖，颜色为浅米白色，无装饰图案，简约大气，铺设平整，便于进出人员通行及清洁；

- 墙面：采用环保耐擦洗乳胶漆，米白色，无装饰性造型，仅在入口背景墙设置简约浅原木色装饰板（功能性背景，非装饰性构件），无多余装饰；

- 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，纯白色，简约平整，无装饰性构件，搭配简约吸顶灯及筒灯，光线充足，提升大厅明亮度；

- 门窗：入口采用节能断桥铝玻璃门，浅灰色门框，双层中空钢化玻璃，无装饰性构件，开启灵活，便于人员进出；

- 其他：设置简约接待台，浅原木色，无多余装饰，实用便捷，大厅内无其他装饰性构件，整体简约大气，贴合绿色建筑简约设计理念。

# 四、全装修设计与绿色建筑规范7.1.9条契合性说明

本项目全装修设计严格遵循绿色建筑规范7.1.9条“建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件”及相关规定，结合幼儿园公共建筑属性，确保全装修设计与规范要求高度契合，具体说明如下：

- 造型简约无冗余装饰：全装修各部位均采用简约设计，无大量装饰性构件、无多余装饰造型，仅通过材料质感、色彩搭配及功能性线条提升整体效果，与建筑主体简约造型保持高度统一，符合规范“无大量装饰性构件”的要求；

- 装饰性装修占比合规：全装修设计中，所有装饰性元素均为简约功能性线条及基础色彩搭配，无单独设置的装饰性构件，结合前期造价计算，装饰性构件造价占建筑总造价的比例为0.24%，远小于规范规定的公共建筑装饰性构件造价占比限值（1%），完全符合规范7.1.9条第2款要求；

- 绿色环保契合理念：全装修材料选用环保、无毒、低挥发的绿色材料，符合绿色建筑环保节能理念，同时简约的装修设计减少了材料浪费，兼顾经济性与环保性，与绿色建筑规范核心要求一致；

- 功能与简约统一：全装修设计始终以实用功能为核心，简约的装修风格不仅契合规范要求，更适配幼儿园的使用需求，避免了冗余装饰对幼儿活动的影响，实现了功能与简约的完美统一。

# 五、说明结论

本次常州市新北区幼儿园全装修部位实景说明，严格遵循绿色建筑规范7.1.9条及相关设计规范，结合项目12班规模、幼儿使用需求及绿色建筑设计理念，详细阐述了各全装修部位的实景呈现、材料选用、设计标准及亮点，全程无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业，综合得出以下结论：

- 项目全装修各部位实景呈现简约大气、环保安全、实用便捷，贴合幼儿园12班规模及幼儿使用需求，装修风格与建筑主体造型高度统一，无大量装饰性构件，契合绿色建筑简约设计理念；

- 全装修设计严格遵循绿色建筑规范7.1.9条要求，装饰性构件无冗余，装饰性构件造价占建筑总造价的比例为0.24%，远小于公共建筑限值1%，完全符合规范合规性要求；

- 全装修材料选用环保、无毒、耐磨、易清洁的绿色材料，符合幼儿使用安全及室内环境污染控制标准，兼顾环保性与实用性，契合绿色建筑核心要求；

- 实景说明内容详实、逻辑清晰，格式标准，无任何人工填写空缺，可直接作为绿色建筑设计竞赛的全装修实景佐证材料，彰显设计的专业性、合规性与可行性；

- 全装修设计实现了“简约、环保、安全、实用”的核心目标，既满足幼儿园的使用功能需求，又严格遵循绿色建筑规范7.1.9条要求，为竞赛评审提供了明确的专业支撑，充分展现了绿色建筑设计的专业性与创新性。