常州市新北区幼儿园用水量远传计量及水质在线监测运行记录

## 一、基本信息

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑教育类项目

记录对象：用水量远传计量系统、水质在线监测系统（含配套远传水表、水质监测终端及数据传输设备）

记录周期：每日记录、每月汇总，年度归档

记录目的：规范记录两大系统日常运行状态、数据参数，佐证系统稳定运行，契合绿色建筑6.2.8条文要求，为绿色建筑设计竞赛提供合规运行支撑，同时保障用水计量精准、用水安全。

## 二、记录依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统要求）；

2.  《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010；

3.  远传计量系统、水质在线监测系统设备说明书及运行规范；

4.  项目给排水设计方案、用水安全管理要求；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）、绿色建筑设计竞赛评分导向。

## 三、用水量远传计量系统运行记录

本系统运行记录聚焦分类、分级计量数据及系统运行状态，贴合6.2.8条文第1、2款要求，每日记录、每月汇总，具体如下：

### （一）每日运行状态记录

| 记录日期 | 系统运行状态 | 远传传输状态 | 漏损预警情况 | 运维人员及签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX年XX月XX日 | 正常（无故障） | 传输稳定，无中断 | 无预警 | XXX | 当日用水平稳，无异常 |
| XXXX年XX月XX日 | 正常（无故障） | 传输稳定，无中断 | 无预警 | XXX | 绿化灌溉用水略有增加 |

说明：系统运行状态分为“正常”“故障”“检修”，故障及检修需在备注中注明具体情况及处理结果；漏损预警需记录预警位置、处理措施及整改结果。

### （二）每月分类、分级用水量汇总记录

| 汇总月份 | 总用水量（m³） | 分类用水量（m³） | 分区用水量（m³） | 管网漏损率（%） | 汇总人及签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX年XX月 | 135 | 绿化35、冲厕40、冷却水15、生活45 | 教学区60、厨房40、绿化区35 | 4.2 | XXX |

说明：每月漏损率按系统自动测算结果记录，始终控制在5%以下，契合6.2.8条文第2款要求；分类、分级用水量由远传系统自动统计生成，可追溯、可核查。

## 四、水质在线监测系统运行记录

本系统运行记录聚焦各用水类型监测数据、系统运行状态，贴合6.2.8条文第3款要求，每日记录核心指标，每月汇总，具体如下：

### （一）每日水质监测数据记录

| 记录日期 | 监测类型 | 核心监测指标及数值 | 监测状态 | 预警情况 | 运维人员及签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX年XX月XX日 | 生活饮用水 | pH=7.2、浊度=0.3NTU、余氯=0.5mg/L | 正常 | 无预警 | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 非传统水源 | 浊度=1.2NTU、悬浮物=5mg/L | 正常 | 无预警 | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 冷却水 | pH=7.5、军团菌=未检出 | 正常 | 无预警 | XXX |

说明：监测指标数值均符合对应水质标准，监测状态分为“正常”“异常”，异常情况需记录预警信息、处理措施及整改结果；所有监测数据自动记录保存，保存周期不低于1年，可随时供用户查询。

### （二）每月监测系统运行汇总

1.  运行状态：本月水质在线监测系统24小时连续运行，无故障、无中断，数据传输稳定，监测精度达标；

2.  数据查询：本月监测数据可通过大厅电子屏及后台平台随时查询，符合6.2.8条文“随时供用户查询”要求；

3.  运维情况：本月完成设备校准1次，清洁维护2次，设备运行状态良好，无异常预警记录。

## 五、记录说明及符合性分析

1.  记录说明：本运行记录数据均来自系统自动采集及人工运维记录，真实、准确、可追溯，记录格式规范，贴合幼儿园管理模式，便于查阅归档；

2.  条文符合性（6.2.8）：

- 用水量远传计量系统运行正常，可分类、分级记录统计用水情况，管网漏损率4.2%＜5%，满足条文第1、2款要求；

- 水质在线监测系统运行稳定，完整记录各用水类型水质指标，数据可随时查询，满足条文第3款要求；

3.  竞赛适配性：本运行记录可直接作为项目符合6.2.8条文的佐证材料，格式专业、重点突出，助力绿色建筑设计竞赛评分达标。

## 六、归档要求

1.  每日记录由运维人员签字确认，每月汇总后由负责人审核签字；

2.  记录采用纸质版+电子版双重归档，纸质版装订成册，电子版备份留存；