常州市新北区幼儿园紧急疏散、应急救护管理制度（4.1.7条文专项）

# 一、总则

## （一）制定目的

为严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.7条文“走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通”的规定，规范常州市新北区幼儿园（常州新北区新景花园四期12班幼儿园）紧急疏散、应急救护管理工作，保障全园360名幼儿（30人/班，共12班）及教职工的生命安全，提升应对火灾、地震、突发疾病等突发事件的应急处置能力，明确各岗位职责，确保疏散通道、走廊等通行空间始终畅通，特制定本制度。

## （二）适用范围

本制度适用于常州市新北区幼儿园全园教职工、在园幼儿及进入园区的外来人员（家长、访客、施工人员等），覆盖园区内所有走廊、疏散通道、安全出口、楼梯间、应急避难场所等通行及应急相关区域，涵盖火灾、地震、突发公共卫生事件、幼儿突发疾病等各类突发事件的紧急疏散与应急救护工作。

## （三）核心原则

- 生命至上，预防为主：始终将师幼生命安全放在首位，常态化开展应急演练、隐患排查，提前防范各类突发事件；

- 畅通无阻，规范管理：严格保障走廊、疏散通道、安全出口等通行空间畅通，严禁堆放任何杂物、设置障碍物，符合4.1.7条文核心要求；

- 分工明确，责任到人：明确各岗位人员在紧急疏散、应急救护中的职责，确保突发事件发生时快速响应、协同处置；

- 科学规范，高效处置：遵循应急处置流程，规范疏散路线、救护操作，提升应急处置的科学性和高效性，适配幼儿身心特点；

- 全员参与，常态演练：组织全园教职工、幼儿参与应急演练，提升应急防范意识和自救互救能力。

# 二、组织机构及职责

## （一）应急领导小组

成立幼儿园紧急疏散与应急救护应急领导小组，全面统筹应急处置工作，成员及职责如下：

- 组长（园长）：全面负责应急处置工作的决策、指挥，下达疏散、救护指令，协调与消防、医疗、社区等外部部门的联动配合；

- 副组长（副园长）：协助组长开展工作，负责应急处置过程中的协调、调度，监督各小组工作落实，确保疏散、救护工作有序推进；

- 成员（各班班主任、配班老师、保育员、保健医生、后勤人员、保安）：按照分工落实紧急疏散、应急救护具体工作，确保各项措施落地到位。

## （二）专项工作小组及职责

- 疏散引导小组：由各班班主任、配班老师、保育员组成，每班1名引导员。负责熟悉本班疏散路线，突发事件发生时，快速组织本班幼儿有序撤离，安抚幼儿情绪，防止拥挤、踩踏，确保幼儿安全到达指定避难场所；引导教职工及外来人员有序疏散，全程保障疏散通道畅通。

- 应急救护小组：由保健医生、具备急救资质的教职工组成，共3人。负责应急救护物资的管理、维护，突发事件发生时，对受伤、突发疾病的师幼进行初步急救处理，协助专业医护人员转运伤员，做好救护记录。

- 安全保障小组：由保安、后勤人员组成，共4人。负责园区走廊、疏散通道、安全出口的日常巡查，及时清理障碍物，确保通行空间畅通；突发事件发生时，负责现场秩序维护，管控园区出入口，禁止无关人员进入，保障疏散、救护通道不受干扰；协助疏散引导小组开展工作，排查现场安全隐患。

- 通讯联络小组：由2名行政人员组成。负责应急信息的传递，及时向应急领导小组汇报现场情况，联系消防、120急救、社区等外部部门，通知幼儿家长突发事件相关情况，确保信息传递及时、准确。

# 三、紧急疏散管理要求

## （一）疏散通道与通行空间管理

- 园区内所有走廊、疏散通道、安全出口、楼梯间必须保持畅通，严禁堆放桌椅、玩具、杂物、易燃易爆物品等障碍物，严禁在疏散通道、安全出口处设置门帘、栅栏、广告牌等遮挡物，严格落实4.1.7条文要求。

- 走廊宽度不小于1.8米，疏散通道净宽不小于1.2米，楼梯间净宽不小于1.1米，均符合绿色建筑紧急疏散相关规范，确保幼儿、教职工快速疏散，满足应急救护通行需求。

- 安全保障小组每日对走廊、疏散通道、安全出口、楼梯间进行2次巡查（上午10:00、下午16:00），每周进行1次全面排查，发现障碍物、遮挡物立即清理，发现通道损坏、标识缺失及时上报并维修、补充，做好巡查记录。

- 疏散通道、安全出口处设置明显的疏散指示标志、应急照明灯具，应急照明持续供电时间不小于30分钟，安全保障小组每周检查1次指示标志、应急照明的完好情况，发现损坏、失灵立即更换，确保突发事件时正常使用。

## （二）疏散路线与避难场所管理

- 根据园区建筑布局（3层框架结构，用地位于新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路），合理规划疏散路线，每个班级设置2条以上独立疏散路线，避免不同班级疏散路线交叉、拥挤，确保疏散高效、安全。

- 疏散路线全程设置清晰的指引标识，标注疏散方向、安全出口位置、避难场所位置，标识高度符合幼儿视觉特点（距地面1.2米），便于幼儿识别。

- 确定园区南侧空旷场地（临近云河路，远离主干道，无障碍物）作为应急避难场所，避难场所设置明显标识，配备应急饮用水、急救包、遮阳棚等物资，由安全保障小组负责日常维护，确保避难场所安全、可用。

- 各班班主任需向本班幼儿普及疏散路线、避难场所位置，通过情景模拟、动画讲解等方式，帮助幼儿熟悉疏散流程，牢记疏散路线，避免突发事件时慌乱。

## （三）紧急疏散流程

- 预警启动：突发事件发生时（如火灾、地震等），应急领导小组组长立即下达紧急疏散指令，通讯联络小组快速传递指令，各专项工作小组立即启动工作。

- 现场组织：疏散引导小组立即组织本班幼儿，按照预定疏散路线，弯腰、捂鼻（火灾时）、有序撤离，保育员负责协助照顾体弱、行动迟缓的幼儿，班主任负责安抚幼儿情绪，严禁拥挤、推搡、奔跑。

- 通道保障：安全保障小组立即清理疏散通道内的障碍物，维护现场秩序，引导疏散人员有序通行，确保疏散通道畅通，防止踩踏事故发生；管控园区出入口，禁止无关人员进入疏散区域。

- 集合清点：幼儿、教职工撤离至应急避难场所后，各班班主任立即清点本班幼儿人数，教职工自行清点人数，将清点结果快速上报应急领导小组副组长，确保无人员遗漏。

- 后续处置：清点完毕后，应急领导小组组长根据现场情况，安排通讯联络小组联系外部救援部门，安排应急救护小组做好应急救护准备，同时通知幼儿家长，告知相关情况。

# 四、应急救护管理要求

## （一）应急救护物资管理

- 园区在保健室、应急避难场所、各楼层走廊末端设置应急救护箱，每个救护箱配备以下物资：医用纱布、碘伏、酒精、创可贴、止血带、消毒棉签、体温计、血压计、担架、急救面罩、常用急救药品（退烧药、止泻药、抗过敏药等），所有物资均在有效期内，符合医用标准。

- 应急救护小组指定专人负责应急救护物资的管理，每周检查1次物资的数量、完好情况、有效期，及时补充缺失、更换过期物资，做好物资管理记录；每月对急救设备（如担架、血压计）进行维护、调试，确保设备正常使用。

- 应急救护物资实行定点存放，设置明显标识，便于突发事件时快速取用，严禁随意挪动、挪用应急救护物资。

## （二）应急救护流程

- 预警响应：突发事件发生时，应急救护小组立即携带应急救护箱赶赴现场，根据现场情况开展应急救护工作，同时联系120急救中心，请求专业医疗支援。

- 初步救护：针对不同突发事件采取对应救护措施：

- 外伤（擦伤、划伤、磕碰伤）：立即用碘伏、酒精对伤口进行消毒，用纱布、创可贴包扎，止血带止血（如出现大出血），避免伤口感染；

- 突发疾病（发烧、呕吐、惊厥、过敏等）：测量体温、血压，根据病情给予对应急救处理，如服用常用急救药品、进行物理降温、保持呼吸道通畅等，安抚患者情绪；

- 踩踏、挤压伤：立即检查受伤部位，避免随意搬动患者，对受伤部位进行固定、冷敷，防止二次伤害；

- 火灾、地震受伤：先将患者转移至安全区域，再进行伤口处理，优先处理重伤员。

- 伤员转运：专业医护人员到达现场后，应急救护小组配合医护人员做好伤员转运工作，提供伤员受伤情况、初步救护记录，协助医护人员将伤员转运至医院接受进一步治疗。

- 救护记录：应急救护小组做好应急救护记录，详细记录伤员姓名、年龄、受伤时间、受伤部位、初步救护措施、转运情况等信息，便于后续追溯、跟进。

## （三）应急救护培训

- 应急救护小组每学期组织1次全园教职工应急救护培训，邀请专业医护人员授课，内容包括伤口处理、止血、心肺复苏（CPR）、幼儿突发疾病应急处置等，确保每位教职工掌握基本的应急救护技能。

- 培训后组织应急救护技能考核，考核不合格者需参加补训、补考，直至考核合格，确保教职工具备应急救护能力，能够应对突发事件中的救护需求。

- 结合幼儿年龄特点，通过绘本、动画、情景模拟等方式，向幼儿普及基本的自救知识（如摔倒时如何保护自己、遇到紧急情况如何呼救等），提升幼儿自我保护意识。

# 五、应急演练管理

- 应急领导小组每学期组织2次全园性紧急疏散、应急救护综合演练（分别在秋季开学后1个月、春季开学后1个月），演练场景包括火灾、地震等常见突发事件，确保演练的针对性、实效性。

- 演练前，应急领导小组制定详细的演练方案，明确演练流程、各小组职责、疏散路线、集合地点等，组织教职工熟悉演练方案，对幼儿进行演练动员，讲解演练注意事项。

- 演练过程中，各专项工作小组严格按照演练方案开展工作，疏散引导小组组织幼儿有序疏散，应急救护小组模拟应急救护场景，安全保障小组维护现场秩序，通讯联络小组模拟信息传递，确保演练有序、规范。

- 演练结束后，应急领导小组组织召开总结会议，分析演练过程中存在的问题（如疏散速度慢、幼儿情绪不稳定、救护操作不规范等），提出整改措施，优化疏散路线、应急处置流程，完善本管理制度，提升应急处置能力。

- 各班班主任结合班级实际，每月组织1次小型疏散演练，巩固幼儿疏散知识和技能，确保幼儿熟练掌握疏散流程。

# 六、隐患排查与整改

- 安全保障小组每日对园区走廊、疏散通道、安全出口、楼梯间等通行空间进行巡查，排查是否存在障碍物、通道损坏、标识缺失等隐患，排查应急救护物资是否齐全、完好，做好巡查记录。

- 应急领导小组每月组织1次全面隐患排查，涵盖紧急疏散、应急救护所有相关区域、物资、人员职责落实情况，对排查出的隐患进行分类登记，明确整改责任人、整改措施、整改期限。

- 对排查出的一般隐患（如疏散通道有少量杂物），整改责任人需在24小时内完成整改；对重大隐患（如疏散通道堵塞、应急照明失灵、救护物资过期），立即启动应急处置措施，暂停相关区域使用，限期3日内完成整改，整改完成后组织验收，确保隐患彻底消除。

- 建立隐患排查整改台账，对隐患排查、整改、验收情况进行详细记录，确保隐患整改闭环管理，始终保持走廊、疏散通道等通行空间畅通，符合4.1.7条文要求。

# 七、附则

- 本制度严格遵循《绿色建筑评价标准》4.1.7条文要求，结合幼儿园实际情况制定，自发布之日起执行。

- 本制度由幼儿园应急领导小组负责解释，根据实际情况变化、绿色建筑规范更新及应急演练反馈，及时修订完善。

- 全园教职工必须严格遵守本制度规定，履行岗位职责，积极参与应急演练、隐患排查、应急救护培训等工作，对违反本制度、未履行岗位职责导致安全事故的，将追究相关人员责任。

- 本制度需在园区走廊、教职工办公室、保健室等区域张贴公示，确保教职工、外来人员知晓相关规定。