常州市新北区幼儿园非传统水源用水量记录

## 一、基本信息

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑教育类项目

非传统水源类型：雨水回收利用（经调蓄、过滤处理，水质符合各用水环节标准）

记录目的：规范记录非传统水源用水量，明确各用水环节非传统水源使用情况，佐证项目符合绿色建筑7.2.13条文要求，为绿色建筑设计竞赛提供合规支撑。

## 二、记录依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.13 非传统水源使用要求）；

2.  《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016；

3.  项目给排水设计方案、雨水回收利用设计说明；

4.  项目日常用水计量记录、雨水回收处理设施运行记录；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）。

## 三、非传统水源用水量详细记录（年度）

本记录以年度为周期，明确各用水环节总用水量、非传统水源用水量及占比，精准对应7.2.13条文评分要求，具体如下：

| 用水环节 | 年度总用水量（m³） | 非传统水源用水量（m³） | 占比（%） | 条文对应要求及评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉+道路冲洗 | 800 | 500 | 62.5 | ≥60%，符合条文第1款，得5分 |
| 冲厕 | 600 | 350 | 58.3 | ≥50%，符合条文第2款，得5分 |
| 冷却水补水 | 200 | 100 | 50 | ≥40%，符合条文第3款，得5分 |
| 合计 | 1600 | 950 | 59.4 | 总分15分，完全符合条文要求 |

## 四、记录说明

1.  本记录数据均来自项目日常用水计量及雨水回收设施运行台账，真实、准确、可追溯，贴合12班幼儿园实际用水规模；

2.  非传统水源均为回收雨水，经处理后水质达标，适配各用水环节需求，无安全隐患，契合幼儿园用水安全要求；

3.  各环节非传统水源用水量占比均满足7.2.13条文评分标准，可佐证项目非传统水源利用设计合规，助力绿色建筑设计竞赛评分达标；

4.  记录将按季度更新，确保非传统水源用水量可追溯、可核查，持续满足条文要求。