常州市新北区幼儿园信息网络系统设计文件

# 一、设计概述

本文件针对常州市新北区幼儿园信息网络系统进行规范设计，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次设计严格遵循《绿色建筑评价标准》6.1.6条文要求（建筑应设置信息网络系统），结合幼儿园教学、管理、安防及绿色运维需求，设计一套高效、安全、稳定、易运维的信息网络系统，实现网络全覆盖、功能全适配，兼顾实用性与节能性。本设计文件格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时为系统施工、调试及后期运维提供规范指引。

# 二、设计依据与标准

## 2.1 设计依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））6.1.6条文要求；

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《综合布线系统工程设计标准》（GB 50311-2016）；

- 常州市新北区幼儿园建筑设计图纸、功能分区规划；

- 幼儿园教学、管理及安防相关功能需求。

## 2.2 设计标准

结合幼儿园场景特点，信息网络系统设计遵循以下标准，确保系统合规、实用、安全：

- 网络覆盖：实现幼儿园所有室内外区域网络全覆盖，包括教学活动室、寝室、多功能厅、后勤办公室、操场等，无网络盲区；

- 网络性能：核心网络带宽≥1000Mbps，接入带宽≥100Mbps，网络延迟≤10ms，确保教学、安防数据传输流畅；

- 安全防护：具备防火墙、入侵检测、数据加密等功能，保障幼儿信息、教学数据及安防数据安全，符合校园网络安全要求；

- 易运维性：系统结构简洁，设备选型通用、易维护，适配幼儿园后勤人员运维能力，降低运维成本；

- 绿色节能：选用低功耗网络设备，优化网络运行模式，降低能耗，契合绿色建筑设计理念。

# 三、系统总体设计

## 3.1 系统架构设计

信息网络系统采用“核心层-接入层”二级架构，结构简洁、运行稳定，便于维护和扩展，完全满足6.1.6条文“设置信息网络系统”的核心要求，具体架构如下：

- 核心层：设置1台核心交换机，部署于地下1层设备机房，作为整个网络系统的核心枢纽，负责数据汇总、转发及网络管控，支持多端口接入，保障网络高速运行；

- 接入层：根据建筑布局，在各楼层设置接入交换机，共部署4台（1层1台、2层1台、3层1台、地下1层1台），负责各区域终端设备（电脑、监控、门禁等）的网络接入，实现网络全覆盖。

## 3.2 网络覆盖设计

- 室内覆盖：采用“有线+无线”结合模式，教学活动室、寝室、多功能厅等区域，每间部署1台无线AP，支持WiFi 6协议，确保无线信号稳定；后勤办公室、财务室等区域，部署有线网络接口，满足办公需求；

- 室外覆盖：操场、户外活动区域部署2台户外型无线AP，防护等级IP65，适应室外环境，保障幼儿户外活动时安防监控、广播系统的网络传输；

- 盲区排查：设计阶段对建筑各区域进行信号模拟，确保网络覆盖无盲区，信号强度≥-70dBm，保障网络使用体验。

# 四、核心设备选型与配置

设备选型遵循“低功耗、高稳定、易运维、适配幼儿园场景”的原则，所有设备均符合国家现行标准，具体选型及配置如下：

- 核心交换机：选用千兆三层交换机，端口数量48个，支持千兆上行，具备VLAN划分、防火墙功能，低功耗设计，日均能耗≤150W，满足核心网络管控需求；

- 接入交换机：选用千兆二层交换机，每台端口数量24个，支持POE供电，可直接为无线AP、监控摄像头供电，减少线路铺设，降低施工成本，日均能耗≤80W；

- 无线AP：室内选用吸顶式无线AP（18台），室外选用户外型无线AP（2台），均支持WiFi 6，传输速率≥1200Mbps，覆盖范围≥50㎡，低功耗、无噪音，适配幼儿园环境；

- 防火墙：部署1台企业级防火墙，具备入侵检测、病毒防护、数据加密功能，保障网络安全，防止非法接入，保护幼儿信息及教学数据；

- 网络机柜：1台标准网络机柜（1.2米），部署于地下1层设备机房，用于放置核心交换机、防火墙等设备，便于集中管理和维护。

# 五、系统功能设计（贴合幼儿园需求）

结合幼儿园教学、管理、安防需求，信息网络系统具备以下核心功能，充分发挥信息网络的实用性，契合绿色建筑智能化要求：

- 教学支撑功能：支持教学终端网络接入，可实现线上教学、教学资源共享、多媒体教学设备联网，满足幼儿园多样化教学需求，提升教学效率；

- 管理办公功能：支持后勤、财务、教务等办公终端联网，实现办公数据共享、文件传输，简化管理流程，提升管理效率，契合绿色办公理念；

- 安防联动功能：对接幼儿园安防系统（监控、门禁、广播），实现安防数据实时传输、远程监控，保障幼儿安全，网络传输稳定，无数据延迟；

- 运维管理功能：具备网络状态实时监测、故障预警、能耗统计功能，便于后勤人员及时排查网络故障，优化网络运行，降低运维成本；

- 安全管控功能：通过防火墙、VLAN划分，实现网络分区管控，禁止非法接入，保护幼儿个人信息、教学数据及安防数据安全，符合校园网络安全规范。

# 六、设计结论与条文符合性分析

## 6.1 设计结论

本次常州市新北区幼儿园信息网络系统设计，严格结合项目规模、功能需求及绿色建筑理念，采用“核心层-接入层”二级架构，实现网络全覆盖，设备选型合理、配置科学，系统功能贴合幼儿园教学、管理、安防需求，具备高效、安全、稳定、节能、易运维的特点。设计方案无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业，可直接用于系统施工、调试及后期运维，同时为绿色建筑设计竞赛申报提供合规配套材料。

## 6.2 与6.1.6条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》6.1.6条文要求，建筑应设置信息网络系统。

本次项目严格落实该条文要求，专门设计一套完整的信息网络系统，涵盖核心设备、网络架构、功能设计及安全防护，实现幼儿园所有区域网络全覆盖，可满足教学、管理、安防等多方面网络需求，系统设计符合国家现行相关标准，完全满足6.1.6条文全部要求，契合绿色建筑智能化设计理念，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑，同时为幼儿园后续智能化运维、绿色管理奠定坚实基础。