常州市新北区幼儿园智能化设计说明

# 一、设计概述

本说明针对常州市新北区幼儿园智能化系统进行规范设计，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次智能化设计严格遵循《绿色建筑评价标准》6.1.6条文要求（建筑应设置信息网络系统），以“智能高效、安全可靠、绿色节能、适配幼托”为核心，聚焦信息网络系统搭建，联动基础智能化功能，打造贴合幼儿园教学、管理、安防需求的智能化体系，兼顾实用性与可操作性。本设计说明格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时为系统落地实施提供规范指引。

# 二、设计依据与核心原则

## 2.1 设计依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））6.1.6条文要求；

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《综合布线系统工程设计标准》（GB 50311-2016）；

- 项目建筑设计图纸、功能分区规划及幼托场景使用需求；

- 校园智能化建设相关规范及安全管理要求。

## 2.2 核心设计原则

- 合规性：严格落实6.1.6条文要求，完善信息网络系统设置，所有设计符合国家现行标准；

- 适幼性：贴合幼儿活动特点，设备选型低噪音、低功耗、无安全隐患，操作简洁易懂；

- 实用性：聚焦教学、管理、安防核心需求，避免冗余设计，确保智能化功能落地可用；

- 绿色节能：选用节能型智能化设备，优化系统运行模式，降低能耗，契合绿色建筑理念；

- 易运维性：系统结构简洁，设备通用易维护，适配幼儿园后勤人员运维能力，降低管理成本。

# 三、核心智能化系统设计（紧扣6.1.6条文）

## 3.1 信息网络系统（核心设计，贴合6.1.6条文）

作为智能化系统的基础，信息网络系统严格遵循6.1.6条文“建筑应设置信息网络系统”的要求，构建“核心层-接入层”二级架构，实现全园网络全覆盖，支撑各类智能化功能落地：

- 架构设计：核心层部署1台千兆三层交换机（地下1层设备机房），负责数据汇总、转发及网络管控；接入层按楼层部署4台千兆二层交换机，实现各区域终端设备接入，结构简洁、运行稳定；

- 网络覆盖：采用“有线+无线”结合模式，室内（教学活动室、寝室等）每间部署1台WiFi 6吸顶式无线AP（共18台），室外（操场等）部署2台IP65户外型无线AP，确保无网络盲区，信号强度≥-70dBm；

- 性能配置：核心网络带宽≥1000Mbps，接入带宽≥100Mbps，网络延迟≤10ms，保障教学、安防数据传输流畅；部署1台企业级防火墙，实现入侵检测、数据加密，保护幼儿信息及教学数据安全；

- 节能设计：所有网络设备选用低功耗型号，核心交换机日均能耗≤150W，接入交换机日均能耗≤80W，优化网络休眠模式，降低无效能耗。

## 3.2 关联智能化功能设计

依托信息网络系统，联动搭建贴合幼儿园需求的基础智能化功能，提升园所管理效率与安全性，无需额外增设冗余系统，兼顾简洁性与实用性：

- 教学智能化：通过信息网络实现多媒体教学设备联网、教学资源共享，支持线上教学辅助，适配幼儿园多样化教学需求；

- 安防智能化：对接监控、门禁系统，通过信息网络实现安防数据实时传输、远程监控，保障幼儿在园安全，无数据延迟；

- 管理智能化：支持后勤、教务办公终端联网，实现办公数据共享、文件传输，简化管理流程，契合绿色办公理念；

- 运维智能化：通过信息网络实现设备运行状态监测、故障预警及能耗统计，便于后勤人员快速排查问题，优化系统运行。

# 四、设备选型与部署

设备选型严格遵循适幼性、节能性、易运维原则，所有设备符合国家相关标准，具体选型及部署如下：

- 网络设备：核心交换机（48端口，千兆上行）、接入交换机（24端口，POE供电）、WiFi 6无线AP（室内18台、室外2台）、企业级防火墙各1套，部署于地下1层设备机房及各楼层对应区域；

- 辅助设备：1台1.2米标准网络机柜（集中放置核心设备），配套低功耗布线材料，减少线路冗余，降低施工及运维成本；

- 设备要求：所有设备无尖锐边角、无明显噪音，防护等级符合幼儿园环境要求，便于清洁维护，契合幼托场景。

# 五、设计结论与条文符合性分析

## 5.1 设计结论

本次常州市新北区幼儿园智能化设计，以信息网络系统为核心，严格贴合6.1.6条文要求，联动基础智能化功能，设计方案科学合理、简洁实用，设备选型适配幼儿园场景，兼顾绿色节能与易运维性。设计无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业，可有效支撑园所教学、管理、安防工作，满足绿色建筑智能化设计要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规配套材料。

## 5.2 与6.1.6条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》6.1.6条文要求，建筑应设置信息网络系统。

本次智能化设计核心聚焦信息网络系统搭建，构建了完整的“核心层-接入层”二级架构，实现幼儿园所有室内外区域网络全覆盖，具备数据传输、安全防护、能耗控制等核心功能，可支撑各类智能化应用落地，完全满足6.1.6条文全部要求。同时，系统设计契合绿色建筑节能理念，适配幼儿园幼托场景，符合国家现行相关标准，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑，也为园所后续智能化运维奠定坚实基础。