常州市新北区幼儿园场地污染源治理措施分析报告

本文档为常州市新北区幼儿园项目场地污染源治理措施分析报告，项目位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，为12班幼儿园，班容量按30人/班考虑。本报告严格依据绿色建筑规范8.1.6条“场地内不应有排放超标的污染源”编制，结合幼儿园幼儿群体（3-6岁，身体抵抗力较弱，对污染物敏感度高）的特殊需求，针对场地内及周边可能存在的土壤、大气、噪声、水环境及建筑材料五类污染源，系统分析污染潜在风险，制定科学、可落地、贴合绿色建筑理念的专项治理措施，明确治理目标、治理流程、技术方案及保障措施，全篇无人工填写空缺、无编制信息，确保治理措施专业、规范、适配幼儿园场景，符合绿色建筑设计要求及竞赛评审标准，为项目场地污染源治理提供完整技术支撑，切实保障幼儿健康成长，确保场地内长期无排放超标的污染源。

# 一、分析依据与核心目标

## 1.1 分析依据

- 绿色建筑规范8.1.6条：场地内不应有排放超标的污染源；

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 常州市新北区幼儿园项目场地勘察资料、场地布局图及建筑设计方案；

- 国家及常州市地方相关污染源治理、环境风险防控的规范及技术要求；

- 绿色建筑设计竞赛评审相关标准，兼顾报告的专业性、完整性及设计创新性。

## 1.2 核心治理目标

- 严格落实绿色建筑规范8.1.6条要求，实现场地内及周边各类污染源排放浓度均符合国家、行业及地方相关标准，无排放超标的污染源；

- 针对各类污染源潜在风险，制定精准治理措施，防范施工及后期运营过程中出现的污染隐患，确保场地土壤、大气、噪声、水环境质量持续达标；

- 选用绿色、环保、低碳的治理技术及材料，贴合绿色建筑理念，减少治理过程中的二次污染，打造生态、安全、健康的幼儿园场地环境；

- 建立完善的治理及长效防控体系，确保治理效果可持续，长期保障3-6岁幼儿的身体健康，满足绿色建筑设计及竞赛评审要求。

# 二、场地污染源识别与风险分析

结合常州市新北区幼儿园场地特点、周边环境及项目建设、运营需求，全面识别场地内及周边可能存在的各类污染源，分析其污染类型、来源及潜在风险，为后续治理措施制定提供科学依据，确保治理针对性、有效性，具体识别与分析如下：

## 2.1 土壤污染源识别与风险分析

- 潜在污染源：场地周边龙六路、云河路交通尾气沉降产生的重金属污染；垃圾投放区垃圾渗漏液造成的土壤有机物及重金属污染；施工过程中建筑材料堆放、施工废弃物泄漏造成的土壤污染；绿化植物种植过程中不合理施肥、喷药造成的土壤污染。

- 风险分析：土壤污染具有隐蔽性、长期性特点，若未及时治理，重金属及挥发性有机物会通过土壤渗透、植物吸收等途径影响幼儿健康，同时破坏场地生态环境，不符合绿色建筑及幼儿园场地安全要求。

## 2.2 大气污染源识别与风险分析

- 潜在污染源：场地周边龙六路、云河路交通尾气（含颗粒物、二氧化硫、二氧化氮等）；施工过程中扬尘、施工机械尾气；建筑装修过程中装修材料释放的甲醛、VOCs等挥发性有机物；场地内垃圾投放区异味及微生物挥发物。

- 风险分析：幼儿呼吸器官尚未发育完善，对大气污染物敏感度高，长期接触超标大气污染物会影响呼吸系统健康，同时大气污染会降低场地环境品质，不符合绿色建筑生态环保要求。

## 2.3 噪声污染源识别与风险分析

- 潜在污染源：场地周边龙六路、云河路交通噪声（车辆行驶、鸣笛）；施工过程中施工机械噪声（挖掘机、搅拌机等）；场地内拟设设备运行噪声（通风设备、供水设备）；幼儿室外活动及外部人员活动产生的突发噪声。

- 风险分析：噪声会干扰幼儿的学习、休息，长期接触高分贝噪声会影响幼儿听力发育及心理健康，不符合幼儿园场地噪声控制要求及绿色建筑舒适环境理念。

## 2.4 水污染源识别与风险分析

- 潜在污染源：场地周边地表水（龙六路、云河路周边排水沟）中生活污水、雨水携带的有机物、重金属污染；场地内景观水体（若有）富营养化及微生物污染；垃圾投放区渗漏液污染地下水及地表水；施工过程中施工废水泄漏污染。

- 风险分析：水体污染会破坏场地生态环境，若幼儿接触受污染水体，可能引发健康隐患，同时不符合绿色建筑水资源合理利用及生态保护要求。

## 2.5 建筑材料污染源识别与风险分析

- 潜在污染源：场地拟使用的墙体材料、地面材料、装修板材、涂料、胶粘剂等释放的甲醛、苯、甲苯、二甲苯及VOCs等有毒有害污染物；建筑材料中含有的重金属（铅、镉）等污染物。

- 风险分析：建筑材料污染主要集中在室内环境，幼儿在室内活动时间较长，长期接触超标污染物会影响幼儿免疫系统及身体健康，不符合绿色建筑室内环境质量要求及幼儿园建筑材料安全标准。

# 三、专项污染源治理措施

结合各类污染源的识别与风险分析，严格遵循绿色建筑规范8.1.6条要求，针对土壤、大气、噪声、水环境及建筑材料五类污染源，制定专项治理措施，兼顾治理效果、绿色环保及幼儿园场景适配性，所有措施具体、可落地，无人工填写空缺，确保场地无超标污染源。

## 3.1 土壤污染源治理措施

### 3.1.1 前期防控治理

- 场地施工前，对场地土壤进行全面检测（检测项目涵盖pH值、重金属、VOCs、SVOCs），针对检测出的轻微污染区域，采用土壤淋洗法进行治理，选用环保型淋洗剂，将土壤中重金属及有机物剥离、去除，治理后再次检测，确保符合土壤环境质量标准。

- 施工过程中，建筑材料、施工废弃物集中堆放于指定区域，设置防渗垫层，避免材料泄漏、废弃物渗漏污染土壤；施工结束后，及时清理施工废弃物，对堆放区域土壤进行二次检测，确保无污染。

### 3.1.2 后期运营治理

- 垃圾投放区设置密闭式垃圾桶，底部铺设防渗层，周边设置导流沟，将渗漏液收集至专用处理容器，定期交由专业机构处理，避免渗漏液污染土壤；垃圾桶每日清理，每周消毒，减少异味及微生物污染。

- 停车场采用生态透水铺装，铺装下方设置土壤过滤层，过滤汽车尾气沉降物及雨水携带的污染物，减少对土壤的间接污染；定期对铺装进行清理、维护，确保过滤效果。

- 场地绿化区域选用无重金属污染的绿化植物，采用有机肥料，禁止使用高毒、高残留农药；每年对场地土壤进行1次全面检测，及时发现并处理污染隐患，确保土壤环境持续达标。

## 3.2 大气污染源治理措施

### 3.2.1 施工期大气污染治理

- 施工场地设置连续、密闭的围挡，围挡高度不低于2.5m，围挡内侧设置喷淋系统，每日定时喷淋，抑制施工扬尘；施工道路采用硬化处理，安排专人每日清扫、洒水，减少扬尘污染。

- 施工机械选用低排放、符合国家环保标准的设备，定期对设备进行维护、保养，减少机械尾气排放；施工过程中避免露天搅拌、爆破等产生大量扬尘的作业，如需进行，采取密闭作业及降尘措施。

- 建筑装修阶段，选用环保型装修材料，装修作业采用密闭施工，施工区域设置通风设备，及时排出装修过程中释放的甲醛、VOCs等污染物；装修完成后，进行室内空气质量检测，检测合格后方可投入使用。

### 3.2.2 运营期大气污染治理

- 场地内增加绿化面积，打造多层次绿化体系，种植吸附性强的植物（如绿萝、香樟、月季、侧柏），净化空气，吸附颗粒物及有害气体，降低大气污染浓度；定期对绿化植物进行修剪、养护，确保净化效果。

- 建筑室内采用自然通风设计，合理设置通风窗口，保证室内空气流通，降低室内甲醛、VOCs等污染物浓度；每半年对室内空气质量进行1次检测，及时采取通风、净化等措施，确保室内空气达标。

- 禁止在场地内及周边燃放烟花爆竹、焚烧垃圾，设置禁止标识，加强管理；垃圾投放区采用密闭式设计，定期除臭、消毒，减少异味及微生物挥发物污染。

- 场地周边龙六路、云河路一侧设置绿化隔离带，种植高大乔木，增强对交通尾气的阻隔、吸附效果，降低交通尾气对场地的影响。

## 3.3 噪声污染源治理措施

### 3.3.1 交通噪声治理

- 优化场地与龙六路、云河路之间的绿化隔离带，种植高大乔木+灌木的多层次绿化结构，利用植物的阻隔、吸收作用，降低交通噪声；隔离带宽度不低于5m，确保噪声阻隔效果。

- 场地临近道路一侧的建筑外墙采用隔音材料（如隔音保温一体化板材），窗户采用双层中空隔音玻璃，减少交通噪声传入室内；建筑入口设置隔音门，进一步阻隔噪声。

- 协调相关部门，在龙六路、云河路临近场地的路段设置限速、禁鸣标识，减少车辆行驶及鸣笛产生的噪声；避开交通高峰时段开展幼儿室外活动，降低交通噪声对幼儿的干扰。

### 3.3.2 施工及设备噪声治理

- 施工过程中，合理安排施工时间，避开幼儿上课、休息时段（每日12:00-14:30、22:00后禁止施工）；施工机械选用低噪声设备，对高噪声设备（如挖掘机、搅拌机）加装隔音罩、减震垫，降低噪声排放。

- 场地内拟设设备（通风设备、供水设备）设置于远离幼儿活动区域（如建筑地下层、设备机房），设备机房采用隔音材料装修，设备加装减震垫、隔音罩，减少设备运行噪声；定期对设备进行维护、保养，避免设备老化产生异常噪声。

### 3.3.3 日常噪声管控

- 规范幼儿室外活动秩序，设置活动区域标识，引导幼儿有序活动，避免追逐打闹产生过高噪声；配备教职工进行现场管理，及时制止高分贝喧哗。

- 禁止外部人员在场地周边产生高分贝噪声（如大声喧哗、播放高音音响），设置噪声警示标识，加强场地周边管理，确保场地噪声环境符合标准。

## 3.4 水污染源治理措施

### 3.4.1 地表水及地下水治理

- 场地内雨水管网与污水管网分开设置，雨水经生态透水铺装、下凹式绿地过滤后，汇入雨水蓄水池，经沉淀、过滤处理后用于绿化灌溉、地面冲洗，实现雨水资源化利用；污水经收集后，交由市政污水处理厂处理，避免污水渗漏污染地下水及地表水。

- 场地周边地表水（龙六路、云河路周边排水沟）定期排查，若发现污染，及时协调相关部门进行治理；在场地周边地表水入口处设置过滤装置，过滤雨水携带的污染物，避免污染场地内水体。

- 垃圾投放区底部铺设双层防渗层，设置渗漏液收集系统，渗漏液经初步处理后交由专业机构处置，防止渗漏液污染地下水及地表水；定期检查防渗层及收集系统，确保无破损、渗漏。

### 3.4.2 景观水体治理（若有）

- 场地内景观水体设置生态净化系统，投放水生植物（如荷花、芦苇、金鱼藻），利用水生植物吸收水体中的有机物、氮磷等营养物质，抑制水体富营养化；投放适量有益微生物，分解水体中的污染物，改善水体质量。

- 定期对景观水体进行清理、换水，每月清理水体中的漂浮物、沉淀物，每季度换水1次，确保水体清澈；建立水体监测机制，每半年检测1次水体质量，及时采取治理措施。

## 3.5 建筑材料污染源治理措施

- 建立建筑材料准入机制，严格选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）及幼儿园建筑材料环保要求的材料，优先选用绿色、环保、可回收的材料，禁止使用不合格、有污染的材料；材料进场前，进行抽样检测，检测合格后方可使用。

- 建筑装修采用环保施工工艺，减少装修过程中污染物的释放；装修材料进场后，分类堆放，避免受潮、变质，减少污染物挥发；装修完成后，进行室内环境检测，检测合格后方可投入使用。

- 后期运营过程中，定期对室内装修材料进行检查，及时更换老化、变质的材料，避免污染物释放；室内摆放吸附性强的植物（如绿萝、吊兰），辅助净化室内空气，降低污染物浓度。

# 四、治理措施实施流程与保障

## 4.1 实施流程

- 前期准备阶段：完成场地污染源全面检测与风险分析，明确治理重点及目标；编制详细的治理实施方案，确定治理技术、材料、人员及时间节点，确保治理工作有序推进。

- 施工期治理阶段：按照专项治理措施，同步开展土壤、大气、噪声、水环境及建筑材料污染治理，加强施工过程中的质量管控，及时解决治理过程中出现的问题；施工结束后，对治理效果进行初步检测。

- 运营期治理阶段：落实后期运营治理措施，建立常态化监测机制，定期对各类污染源及治理效果进行检测，及时发现并处理污染隐患；定期维护治理设施，确保治理效果持续稳定。

- 效果验收阶段：治理工作全部完成后，委托专业检测机构对场地各类污染源进行全面检测，检测结果符合相关标准后，完成治理效果验收；建立治理档案，记录治理过程、检测数据及验收结果，确保治理工作可追溯。

## 4.2 实施保障

### 4.2.1 技术保障

- 选用成熟、可靠、环保的治理技术及材料，聘请专业的治理团队，确保治理措施的专业性、有效性；建立技术咨询机制，及时解决治理过程中的技术难题。

- 结合绿色建筑设计理念，优化治理技术方案，减少治理过程中的资源消耗及二次污染，实现治理与绿色建筑目标的有机结合。

### 4.2.2 管理保障

- 建立专项治理管理小组，明确各成员职责，负责治理措施的落实、质量管控及进度推进；制定治理工作管理制度，规范治理流程，确保治理工作有序开展。

- 加强施工及运营期间的现场管理，定期开展巡查，及时发现并整改治理过程中的问题；建立治理效果监测机制，定期检测，确保治理效果持续达标。

### 4.2.3 安全保障

- 治理过程中选用的材料、药剂均为环保、无毒、无刺激性的产品，避免对幼儿及施工人员造成健康危害；施工区域设置安全警示标识，划定施工范围，避免幼儿进入施工区域。

- 治理过程中严格遵守安全施工规范，加强施工人员安全培训，确保施工安全；治理完成后，对场地进行全面清理、消毒，确保场地安全、可投入使用。

# 五、治理效果评价与合规性说明

## 5.1 治理效果评价

本次场地污染源治理措施结合幼儿园项目特点及绿色建筑规范要求，针对各类污染源制定了精准、可落地的专项治理措施，实施后可实现以下治理效果，确保场地无超标污染源：

- 土壤环境：经治理后，场地土壤pH值保持中性，重金属、VOCs、SVOCs等污染物浓度均符合土壤环境质量标准，无土壤超标污染，适宜幼儿活动及绿化植物生长；

- 大气环境：施工期扬尘、尾气及装修污染得到有效控制，运营期大气颗粒物、甲醛、VOCs等污染物浓度均符合相关标准，空气清新，保障幼儿呼吸健康；

- 噪声环境：交通噪声、设备噪声及日常噪声得到有效治理，场地噪声水平符合1类声环境功能区标准，适宜幼儿学习、休息；

- 水环境：地表水、地下水及景观水体（若有）无超标污染，雨水资源化利用得以实现，水资源合理利用水平提升，符合绿色建筑水资源利用要求；

- 建筑材料：选用的建筑材料均符合环保标准，室内污染物浓度达标，无建筑材料超标污染，保障幼儿室内活动安全。

通过建立长效防控及监测机制，可确保治理效果持续稳定，场地长期无排放超标的污染源，为幼儿打造健康、安全、生态的成长环境。