常州市新北区幼儿园室外吸烟区设置专项报告

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，场地总面积约0.8hm²（8000㎡），属公共建筑教育类项目。本次报告依据绿色建筑8.2.4条文要求，结合幼儿园场地布局及儿童活动安全需求，合理规划室外吸烟区，明确位置、布局及配套设施，确保满足条文评分要求，助力绿色建筑设计竞赛评分达标。

## 二、报告依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.2.4 室外吸烟区位置布局要求）；

2.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

3.  《公共场所控制吸烟条例》；

4.  项目场地总体规划、建筑布局及风向资料；

5.  常州市新北区公共场所吸烟区设置相关管理要求。

## 三、场地风向及功能分区分析

1.  风向分析：常州市新北区主导风向为东南风，冬季盛行西北风，结合场地布局，建筑主出入口设置于北侧（临近小区内部），便于规避吸烟区烟气影响；

2.  功能分区：场地内明确划分儿童活动区（操场、游戏区）、教学区、景观绿地及后勤区域，儿童活动场地集中于场地中部及西侧，吸烟区需避开该区域，确保儿童安全。

## 四、室外吸烟区设置方案（契合8.2.4条文要求）

### （一）吸烟区位置布局（契合条文第1款，得5分）

结合主导风向、建筑布局及儿童活动安全，吸烟区设置于场地东北角（后勤区域附近），具体布局满足以下要求：

1.  位于建筑主出入口（北侧）主导风（东南风）的下风向，避免烟气飘向建筑出入口及教学区域；

2.  与所有建筑出入口、新风进气口及可开启窗扇的距离均为10m，大于条文要求的8m；

3.  与儿童活动场地（中部、西侧）的距离为12m，大于条文要求的8m，有效规避烟气对儿童的影响；

4.  位置隐蔽，不影响幼儿园整体景观，且便于教职工及外来访客使用，不干扰教学及儿童活动。

### （二）吸烟区配套设施及标识（契合条文第2款，得4分）

1.  绿植结合布置：吸烟区周边种植乡土灌木（冬青、杜鹃）及草本植物，形成绿色隔离带，吸附烟气、净化空气，兼顾生态性与美观性；

2.  配套设施：设置2张休闲座椅，满足临时休憩需求；配置1个带烟头收集槽的专用垃圾桶，专人定期清理，避免烟头污染；

3.  标识设置：从建筑主出入口至吸烟区设置完整导向标识（箭头指示，清晰醒目）；吸烟区入口设置定位标识及“吸烟有害健康”警示标识，字体规范、易于识别，符合相关要求。

## 五、条文符合性分析（8.2.4）

本项目室外吸烟区设置方案完全符合8.2.4条文评分规则，具体如下：

1.  吸烟区位置布局合理，位于建筑主出入口主导风下风向，与建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇及儿童活动场地的距离均满足不少于8m的要求，契合条文第1款，得5分；

2.  吸烟区与绿植结合布置，配套座椅及带烟头收集的垃圾桶，导向标识完整、定位及警示标识醒目，契合条文第2款，得4分；

综上，本项目可获得8.2.4条文评分项满分（9分），完全符合绿色建筑规范要求。

## 六、管理维护措施

1.  安排专人负责吸烟区的日常清洁，定期清理烟头、垃圾，维护配套设施及周边绿植；

2.  定期检查标识完整性，及时更换模糊、损坏的导向及警示标识；

3.  严禁未成年人进入吸烟区，张贴禁止未成年人入内标识，强化管理，确保吸烟区规范使用。

## 七、结论

本项目室外吸烟区设置严格遵循绿色建筑8.2.4条文要求，位置布局合理、配套设施完善、标识规范，既满足吸烟需求，又有效规避对儿童及建筑区域的影响，可获得该评分项满分（9分）。