常州市新北区幼儿园室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑，场地规划兼顾幼儿活动需求与室外热环境优化，符合绿色建筑设计竞赛及相关规范要求。

## 二、计算依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求）；

2.  《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013；

3.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》及局部修订条文；

4.  项目规划设计方案、场地总平面图及绿化种植方案；

5.  常州市新北区建筑气候区划要求（属Ⅲ区）。

## 三、核心指标计算

### （一）室外平均迎风面积比计算

1.  计算定义：平均迎风面积比指建筑物在夏季主导风向上的迎风面积与最大可能迎风面积的比值，反映场地通风效率，是优化室外热环境的重要指标，本次按Ⅲ区建筑气候要求计算。

2.  关键参数：本项目主体建筑为3层，夏季主导风向为东南风；主导风向迎风面积（Fyf）为820㎡，最大可能迎风面积（Fyf·max）为950㎡。

3.  计算过程：平均迎风面积比（ξs）= 主导风向迎风面积/最大可能迎风面积 = 820㎡/950㎡ ≈ 0.84。

4.  限值对照：Ⅲ区夏季平均迎风面积比限值≤0.85，本项目计算结果0.84＜0.85，符合《城市居住区热环境设计标准》规定性设计要求，保障场地通风流畅，降低热岛效应。

### （二）活动场地遮阳覆盖率计算

1.  计算定义：遮阳覆盖率指幼儿园室外活动场地硬化地面范围内，绿化遮阳体与人工遮阳构筑物正投影面积总和占该场地硬化地面面积的比率，保障幼儿户外活动时的热舒适性，避免强光直射。

2.  关键参数：室外活动场地硬化面积为1200㎡（含班级活动场地、共用活动场地）；绿化遮阳体投影面积480㎡，人工遮阳构筑物（遮阳棚、连廊雨蓬）投影面积180㎡，总遮阳面积660㎡。

3.  计算过程：遮阳覆盖率 = （绿化遮阳体面积+人工构筑物面积）/活动场地硬化面积 × 100% = 660㎡/1200㎡ × 100% = 55%。

4.  限值对照：Ⅲ区幼儿园活动场地（游憩场）遮阳覆盖率限值≥15%，本项目55%远超限值，同时满足“室外活动场地1/2以上面积在标准建筑日照阴影线之外”的要求，兼顾遮阳与日照需求。

## 四、条文符合性分析（8.1.2）

本项目采用《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013规定性设计方法，室外平均迎风面积比0.84（≤0.85）、活动场地遮阳覆盖率55%（≥15%），两项核心指标均满足国家现行标准要求，有效优化室外热环境，保障幼儿户外活动舒适与安全，符合绿色建筑评价8.1.2条文规定，同时契合幼儿园建筑日照与遮阳设计专项要求。

## 五、结论

本项目室外平均迎风面积比约为0.84，活动场地遮阳覆盖率为55%，各项指标均符合《绿色建筑评价标准》8.1.2条文及相关现行规范要求，设计兼顾通风、遮阳与幼儿活动需求，满足绿色建筑设计竞赛对室外热环境的评价要求，可作为竞赛相关设计依据。