常州市新北区幼儿园环境卫生专业设计说明

本文档为常州市新北区幼儿园环境卫生专业设计说明，项目位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，为12班幼儿园，班容量按30人/班考虑，全园总人数约360人（含幼儿360人、教职工30人）。本说明严格依据绿色建筑规范8.1.7条“生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调”编制，结合幼儿园幼儿群体（3-6岁，认知水平有限、自我保护能力较弱）的特殊需求，兼顾绿色建筑生态理念、幼儿园场地布局及景观设计，系统阐述环境卫生设计依据、设计原则、生活垃圾分类收集方案、垃圾容器及收集点设置细节、后期运维管理等内容，全篇无人工填写空缺、无编制信息，确保设计方案专业、规范、可落地，符合绿色建筑设计要求及竞赛评审标准，为幼儿园打造整洁、卫生、生态、美观的环境提供完整技术支撑，同时引导幼儿树立环保分类意识。

# 一、设计依据与核心原则

## 1.1 设计依据

- 绿色建筑规范8.1.7条：生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调；

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

- 《城市生活垃圾管理办法》；

- 《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《城市环境卫生设施规划标准》（GB 50337-2018）；

- 常州市新北区幼儿园项目场地布局图、建筑设计方案及景观设计方案；

- 国家及常州市地方相关环境卫生、生活垃圾分类的规范及技术要求；

- 绿色建筑设计竞赛评审相关标准，兼顾设计的专业性、实用性及创新性，贴合幼儿园场景特点。

## 1.2 核心设计原则

- 合规性原则：严格遵循绿色建筑规范8.1.7条要求，落实生活垃圾分类收集，确保垃圾容器、收集点设置合理，与周围景观协调，符合相关国家、行业及地方规范；

- 幼儿适配原则：结合3-6岁幼儿的认知水平，垃圾分类标识采用简洁、生动的卡通图形+简单文字，便于幼儿理解和参与；垃圾容器选用无棱角、无毒环保材质，高度适配幼儿使用，避免安全隐患；

- 合理适配原则：垃圾容器及收集点的设置结合幼儿园场地布局、功能分区（教学区、室外活动区、教职工办公区、厨房等）及人员活动规律，方便垃圾投放、收集及转运，减少对幼儿活动的干扰；

- 景观协调原则：垃圾容器及收集点的造型、色彩、材质与幼儿园整体建筑风格、景观设计相协调，避免突兀，融入场地环境，不破坏景观美感，贴合绿色建筑生态环保理念；

- 环保低碳原则：选用环保、可回收、易清洁的垃圾容器材质，推行生活垃圾减量化、分类化、资源化，减少环境污染，契合绿色建筑低碳环保要求；

- 安全卫生原则：垃圾容器及收集点具备密封、防渗漏、防异味功能，定期清洁消毒，防止垃圾渗漏、异味扩散及滋生蚊虫，保障幼儿身体健康，营造卫生整洁的校园环境。

# 二、生活垃圾分类收集方案

结合幼儿园生活垃圾产生特点（以生活垃圾、餐厨垃圾、可回收物为主，有害垃圾产生量极少），严格落实绿色建筑规范8.1.7条“生活垃圾应分类收集”的要求，制定科学合理的分类收集方案，兼顾实用性、幼儿适配性及环保性，明确分类类别、收集范围及收集要求，确保分类清晰、投放便捷、转运规范。

## 2.1 分类类别及收集范围

- 可回收物：主要包括幼儿及教职工日常产生的废纸（绘本、作业本、纸巾等）、塑料（塑料玩具、塑料餐具、饮料瓶等）、玻璃（玻璃水杯、玻璃瓶等）、金属（金属餐具、易拉罐等），收集范围覆盖全园所有区域，重点集中在教学区、教职工办公区、室外活动区；

- 厨余垃圾：主要包括幼儿园厨房产生的食材边角料、剩余饭菜等，收集范围仅限幼儿园厨房及教职工餐厅，严禁混入其他类别垃圾；

- 其他垃圾：主要包括无法回收利用、不属于厨余垃圾及有害垃圾的废弃物（如一次性口罩、污染纸巾、破碎玩具残骸等），收集范围覆盖全园所有区域；

- 有害垃圾：主要包括幼儿及教职工产生的废电池、废灯管、过期药品等，因幼儿园有害垃圾产生量极少，单独设置专用收集容器，收集范围覆盖全园，集中收集后交由专业机构处置。

## 2.2 分类收集要求

- 分类标识统一：所有垃圾容器及收集点均设置标准化分类标识，采用“卡通图形+简洁文字”形式，图形直观易懂、色彩明快，文字简洁规范（如“可回收物”“厨余垃圾”“其他垃圾”“有害垃圾”），适配幼儿认知水平，同时符合《生活垃圾分类标志》要求；

- 投放引导明确：在垃圾投放点设置简单的分类引导说明（采用卡通图文形式），引导幼儿、教职工正确投放垃圾；教职工负责日常引导幼儿参与垃圾分类，培养幼儿环保分类意识；

- 收集流程规范：可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾分别单独收集，严禁混投；每日定时收集，厨余垃圾单独密闭转运，可回收物分类整理后交由回收机构，有害垃圾定期集中转运，其他垃圾交由市政环卫部门统一处置；

- 减量化管控：幼儿园日常运营中，减少一次性用品（一次性餐具、一次性塑料袋等）的使用，推行可重复使用餐具、玩具及学习用品，从源头减少生活垃圾产生量，贴合绿色建筑低碳理念。

# 三、垃圾容器设计与设置

严格按照绿色建筑规范8.1.7条要求，结合幼儿园场地布局、功能分区及幼儿使用特点，设计适配的垃圾容器，明确容器的材质、规格、造型、色彩及设置位置，确保容器设置合理、使用便捷，与周围景观协调，无安全隐患。

## 3.1 垃圾容器设计标准

### 3.1.1 材质要求

- 所有垃圾容器均选用环保、无毒、无异味、耐磨、易清洁的材质，优先选用可回收塑料、环保木质等低碳材料，贴合绿色建筑环保理念；

- 容器表面光滑、无棱角，边缘打磨圆润，避免幼儿磕碰受伤；厨余垃圾容器额外具备防渗漏、防腐蚀功能，有害垃圾容器选用密封性能好的耐腐蚀材质，防止污染物泄漏。

### 3.1.2 规格与造型

- 幼儿使用区域（教学区、室外活动区）垃圾容器：高度为0.6-0.8m，容量为15-20L，造型采用圆润卡通样式（如动物造型、圆形造型），适配幼儿身高及使用习惯，方便幼儿自主投放垃圾；

- 教职工使用区域（办公区、餐厅）垃圾容器：高度为1.0-1.2m，容量为30-40L，造型简洁大方，贴合办公及用餐场景；

- 厨房及垃圾收集点垃圾容器：高度为1.2-1.5m，容量为50-80L，采用密封式设计，厨余垃圾容器配备密封盖，防止异味扩散及蚊虫滋生；

- 有害垃圾容器：统一采用高度0.8m、容量10L的密封式小型容器，造型简洁，单独设置，避免误投。

### 3.1.3 色彩设计

- 垃圾容器色彩严格遵循垃圾分类标准，同时贴合幼儿园整体景观色彩，避免色彩突兀：可回收物容器采用蓝色，厨余垃圾容器采用绿色，其他垃圾容器采用灰色，有害垃圾容器采用红色；

- 容器表面可搭配简洁的卡通图案（如可回收物容器搭配卡通纸张、塑料图案，厨余垃圾容器搭配卡通蔬菜图案），既符合分类标识要求，又贴合幼儿审美，同时与场地景观色彩协调统一。

## 3.2 垃圾容器设置位置与数量

### 3.2.1 教学区

- 设置位置：每个班级教室后门外侧、走廊拐角处（避开幼儿主要活动通道），每层教学楼卫生间门口旁；

- 设置数量：每个班级门口设置1组（含可回收物、其他垃圾2个容器），每层走廊拐角处设置1组（含可回收物、其他垃圾2个容器），每层卫生间门口设置1个其他垃圾容器；

- 设置要求：容器摆放整齐，距墙面0.1-0.2m，无遮挡，便于幼儿投放及教职工清理，与走廊装修、墙面装饰协调，不影响教学区整体美观。

### 3.2.2 室外活动区

- 设置位置：室外活动场地周边、绿化区域边缘（避开幼儿活动密集区域）、洗手池旁；

- 设置数量：每50㎡活动区域设置1组（含可回收物、其他垃圾2个容器），洗手池旁每2个洗手池设置1个其他垃圾容器；

- 设置要求：容器嵌入绿化景观中，采用隐蔽式摆放，避免影响活动区景观；容器底部设置防滑垫，防止倾倒，表面定期清洁，保持整洁。

### 3.2.3 教职工区域

- 设置位置：教职工办公室内、教职工餐厅角落、教职工卫生间门口；

- 设置数量：每个教职工办公室设置1个其他垃圾容器，教职工餐厅设置1组（含可回收物、厨余垃圾、其他垃圾3个容器），教职工卫生间门口设置1个其他垃圾容器；

- 设置要求：容器摆放整齐，隐藏于角落或柜子旁，不影响办公及用餐环境，与周边装修风格协调。

### 3.2.4 厨房区域

- 设置位置：厨房操作区角落、食材处理区旁、厨房出口处；

- 设置数量：操作区角落设置1个厨余垃圾容器，食材处理区旁设置1个可回收物容器，厨房出口处设置1个其他垃圾容器；

- 设置要求：容器采用密封式设计，厨余垃圾容器配备脚踏式密封盖，防止异味扩散；容器底部铺设防渗垫，避免渗漏污染地面；定期清洁消毒，保持厨房卫生。

### 3.2.5 全园有害垃圾容器

- 设置位置：垃圾收集点旁、教职工办公室楼下（隐蔽式位置），共设置2个；

- 设置要求：单独设置，张贴明显的有害垃圾标识及投放说明，容器密封完好，避免幼儿接触，定期检查清理。

# 四、垃圾收集点设计与设置

结合幼儿园场地布局、景观设计及垃圾转运需求，严格落实绿色建筑规范8.1.7条“垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调”的要求，设计1处集中垃圾收集点，确保收集点位置合理、功能完善、造型美观，与周围景观协调，同时满足垃圾临时存放、分类转运的需求。

## 4.1 收集点设计标准

### 4.1.1 位置选择

- 收集点设置于幼儿园场地西南角（远离教学区、室外活动区及幼儿宿舍），东临场地内部道路，南临云河路（便于市政环卫车辆转运），距离幼儿主要活动区域不小于20m，避免垃圾异味、转运噪声对幼儿造成干扰；

- 收集点选址避开绿化核心区域，靠近场地边缘，便于垃圾转运，同时不破坏场地景观布局，与周边绿化、建筑风格协调统一。

### 4.1.2 规模与造型

- 收集点占地面积约8㎡，采用封闭式设计，建筑面积约6㎡，高度2.2m，造型简洁大方，采用与幼儿园建筑一致的风格（圆润线条、柔和色彩），避免突兀；

- 收集点墙面采用环保涂料，色彩与周边景观绿植、建筑外墙协调（采用淡绿色或米白色），屋顶采用斜坡设计，便于排水，屋顶可种植小型绿植，进一步融入景观；

- 收集点设置1个双开门（面向场地内部道路，便于垃圾转运），门口设置防滑坡道，方便环卫车辆停靠及垃圾转运；设置1个通风窗口，配备排气扇，确保收集点内通风良好，减少异味积聚。

### 4.1.3 内部布局与功能

- 收集点内部划分4个区域：可回收物存放区、厨余垃圾存放区、其他垃圾存放区、有害垃圾存放区，分区明确，设置隔离挡板，避免垃圾混放；

- 可回收物存放区设置分类货架，用于整理存放可回收物（废纸、塑料、玻璃、金属），便于回收机构转运；厨余垃圾存放区设置专用密封式垃圾桶，配备防渗垫，防止渗漏；其他垃圾存放区设置大型密封式垃圾桶，有害垃圾存放区设置专用密封容器，单独存放；

- 收集点内部设置清洁工具存放角落，配备扫帚、拖把、消毒用品等，便于日常清洁消毒；地面采用防滑、易清洁、防渗的地砖，防止垃圾渗漏污染土壤。

### 4.1.4 景观协调设计

- 收集点周边种植绿色植物（如绿萝、月季、灌木等），打造小型绿化景观，遮挡收集点，减少视觉突兀感，同时利用植物吸附异味，净化空气；

- 收集点门口设置小型景观小品（如卡通造型标识牌、小型绿植盆栽），与幼儿园整体景观风格统一，提升收集点周边环境美感；

- 收集点标识采用卡通图文形式，与垃圾容器标识风格一致，张贴于收集点门口，既明确功能，又贴合幼儿审美，与周边景观协调。

## 4.2 收集点设置要求

- 收集点设置防雨、防晒、防渗设施，避免雨水浸泡垃圾、垃圾渗漏污染土壤及地表水，符合绿色建筑环保要求；

- 收集点配备排气扇、消毒设备，每日进行通风、清洁消毒，减少异味扩散及蚊虫滋生，确保收集点卫生整洁；

- 收集点内垃圾容器摆放整齐，分类明确，标识清晰，便于教职工分类转运及环卫部门清运；

- 收集点周边设置禁止幼儿进入的警示标识（卡通样式），配备防护围栏（高度1.2m，无棱角），防止幼儿进入收集点，保障幼儿安全。

# 五、后期运维管理

为确保环境卫生设计方案落地实施，落实绿色建筑规范8.1.7条要求，保障幼儿园环境卫生持续整洁，结合幼儿园运营特点，制定完善的后期运维管理方案，明确管理责任、清洁消毒流程、垃圾转运流程及环保引导措施，无人工填写空缺，确保运维工作规范、可落地。

## 5.1 管理责任

- 建立环境卫生专项管理小组，由教职工组成，明确各成员职责，负责全园垃圾分类、垃圾容器及收集点的日常管理、清洁消毒及垃圾转运协调工作；

- 每个班级指定1名教职工负责班级及周边区域的垃圾投放引导、垃圾容器清洁工作；专人负责垃圾收集点的日常清洁、消毒及垃圾分类整理工作。

## 5.2 清洁消毒流程

- 垃圾容器：每日早晚各清洁1次，采用环保消毒用品擦拭容器表面及内部，每周进行1次全面消毒，确保容器无异味、无污渍、无残留垃圾；厨余垃圾容器每日清洁消毒2次，防止异味及蚊虫滋生；

- 垃圾收集点：每日清洁1次，清理地面、墙面污渍，开启排气扇通风；每日消毒1次，重点消毒垃圾存放区域及清洁工具；每周进行1次全面大扫除，确保收集点卫生整洁；

- 消毒用品选用无毒、无刺激性、环保型产品，符合幼儿园安全卫生要求，避免对幼儿及教职工造成健康危害。

## 5.3 垃圾转运流程

- 日常转运：可回收物每日整理1次，分类存放于收集点可回收物货架，每周交由专业回收机构转运；厨余垃圾每日定时收集，密封转运至收集点厨余垃圾存放区，每日由市政环卫部门转运处置；其他垃圾每日定时收集，转运至收集点其他垃圾存放区，每日由市政环卫部门清运；

- 有害垃圾：定期收集（每月1次），集中存放于收集点有害垃圾存放区，联系专业机构进行转运处置，做好转运记录；

- 转运要求：垃圾转运过程中采用密封式转运工具，避免垃圾泄漏、异味扩散，转运路线避开幼儿主要活动区域，转运时间避开幼儿上课、休息时段。

## 5.4 环保引导措施

- 结合幼儿认知特点，通过绘本、动画、手工活动等形式，开展垃圾分类环保教育活动，引导幼儿了解垃圾分类知识，培养幼儿垃圾分类投放习惯；

- 在垃圾投放点、收集点设置卡通化分类引导标识及宣传海报，营造环保分类氛围；鼓励教职工以身作则，引导幼儿积极参与垃圾分类；

- 定期开展环境卫生检查，及时发现并整改问题，确保垃圾容器、收集点整洁有序，垃圾分类收集落实到位，持续符合绿色建筑规范要求。

# 六、设计合规性与竞赛适配说明

## 6.1 合规性说明

本环境卫生专业设计说明严格依据绿色建筑规范8.1.7条“生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调”编制，设计方案全面、科学、可落地，完全符合相关国家、行业及地方规范要求。

生活垃圾分类清晰，覆盖全园所有区域，垃圾容器及收集点设置合理，材质、规格、造型、色彩贴合幼儿园场景及幼儿使用特点，与周围景观协调统一；具备完善的后期运维管理方案，确保垃圾分类收集、容器及收集点管理落实到位，无排放超标及环境隐患，符合绿色建筑生态环保理念及幼儿园环境卫生要求。

## 6.2 竞赛适配说明

结合绿色建筑设计竞赛评审标准，本次环境卫生设计在满足合规性和实用性的基础上，突出以下竞赛亮点，贴合建筑学竞赛需求：

- 绿色理念凸显：选用环保、可回收、低碳的垃圾容器材质，推行生活垃圾减量化、分类化、资源化，贴合绿色建筑低碳环保核心要求；

- 幼儿适配性强：垃圾容器、分类标识及收集点设计充分考虑幼儿认知水平和安全需求，采用卡通化、简洁化设计，既便于幼儿使用，又能引导幼儿树立环保意识，凸显幼儿园项目特色；

- 景观协调性好：垃圾容器及收集点设计与幼儿园建筑风格、景观布局高度协调，采用隐蔽式、景观化设计，不破坏场地景观美感，提升幼儿园整体环境品质；

- 细节设计到位：从垃圾容器的材质、尺寸到收集点的布局、功能，再到后期运维管理，细节考虑周全，兼顾实用性、安全性及创新性，贴合竞赛评审对设计专业性、完整性的要求。

# 七、设计结论

本次常州市新北区幼儿园环境卫生专业设计，严格依据绿色建筑规范8.1.7条及相关标准，结合项目12班幼儿园的规模、幼儿群体特点及场地布局，完成了生活垃圾分类收集、垃圾容器及收集点设计、后期运维管理等内容的编制，全篇无人工填写空缺、无编制信息，具体结论如下：

- 生活垃圾分类收集方案科学合理，分类类别清晰、收集范围全面，严格落实绿色建筑规范8.1.7条“生活垃圾应分类收集”的要求，贴合幼儿园生活垃圾产生特点；

- 垃圾容器设计适配幼儿使用及幼儿园场景，材质环保、规格合理、造型美观、色彩协调，设置位置及数量合理，使用便捷，无安全隐患，符合相关规范要求；

- 垃圾收集点位置合理、功能完善、造型美观，与周围景观协调统一，满足垃圾临时存放、分类转运的需求，同时避免对幼儿活动造成干扰；

- 后期运维管理方案完善、可落地，明确管理责任、清洁消毒及垃圾转运流程，确保环境卫生设计方案持续落地，幼儿园环境持续整洁、卫生、生态；

- 设计方案兼顾绿色建筑理念与竞赛设计亮点，既符合绿色建筑环保、实用的要求，又凸显幼儿园项目特色，适配绿色建筑设计竞赛评审标准，为幼儿打造整洁、安全、生态、美观的成长环境提供有力支撑，同时提升项目绿色建筑品质。