常州新北区新景花园四期12班幼儿园绿色建筑检测报告（4.1.3条文专项）

# 一、检测基本信息

| 项目名称 | 常州新北区新景花园四期12班幼儿园 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 常州新北区新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路 |
| 建设单位 | 常州新北区新景花园项目建设部 |
| 设计单位 | ________建筑设计研究院 |
| 施工单位 | ________建设工程有限公司 |
| 检测单位 | ________建筑工程检测有限公司 |
| 检测日期 | ____年____月____日—____年____月____日 |
| 检测依据 | 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.3条文：外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件 |
| 检测目的 | 验证本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工情况，核查各类外部设施是否具备安装、检修与维护条件，确保符合4.1.3条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供专业检测依据，保障项目绿色建筑达标。 |
| 检测范围 | 本项目所有外部设施，包括：1. 外遮阳系统（窗户、阳台外遮阳）；2. 太阳能设施（太阳能集热器、储能设备及配套管线）；3. 空调室外机位（所有楼层空调外机安装区域）；4. 外墙花池（所有外墙设置的景观花池）。 |
| 检测人员 | ________（检测负责人）、________、________ |
| 联系方式 | ________ |

备注：本报告为《绿色建筑评价标准》4.1.3条文专项检测报告，严格按照规范要求开展检测工作，所有检测数据真实、有效，检测结论客观、公正，适配绿色建筑设计竞赛申报需求，凸显项目设计与施工的专业性、合规性。

# 二、检测依据与方法

## （一）检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.3条文；

- 本项目建筑施工图、结构施工图、外部设施专项设计图及设计说明；

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）；

- 本项目施工记录、隐蔽工程验收记录、材料合格证明等相关资料。

## （二）检测方法

- 资料核查：查阅项目设计图纸、施工记录、隐蔽工程验收记录、材料检测报告等，确认外部设施与主体结构的设计协同性、施工同步性，核查相关技术参数是否符合设计及规范要求。

- 现场勘查：对各类外部设施进行全面现场勘查，观察外部设施与主体结构的连接方式、安装精度，检查施工质量是否符合设计要求，核查外部设施的完整性、牢固性。

- 实测实量：采用专业检测工具（卷尺、水平仪、扭矩扳手等），对外部设施的安装尺寸、连接节点强度、坡度、间距等进行实测，验证是否符合设计及规范标准。

- 功能验证：对外部设施的安装、检修、维护条件进行现场验证，模拟检修操作，检查是否具备便捷的检修通道、操作空间，验证维护流程的可行性。

- 数据整理与分析：汇总资料核查、现场勘查、实测实量及功能验证的相关数据，结合4.1.3条文要求，分析外部设施与主体结构统一设计、施工的符合性，评估其安装、检修与维护条件的合理性。

# 三、项目概况

本项目为常州新北区新景花园四期12班幼儿园，位于小区东南角，东临龙六路，南临云河路，总建筑面积________㎡，建筑高度________m，为________层框架结构，设计使用年限50年，耐火等级二级，抗震设防烈度7度（0.15g）。幼儿园班容量按30人/班考虑，总规模360名幼儿，配套设置教职工办公室、活动室、休息室等功能区域。

本项目外部设施结合绿色建筑理念及幼儿园使用需求，与建筑主体结构统一设计、同步施工，具体配置如下：1. 外遮阳系统：采用铝合金百叶外遮阳，设置于幼儿园活动室、教室外窗及阳台，适配幼儿活动区域采光、遮阳需求，同时兼顾节能；2. 太阳能设施：在屋面设置太阳能集热器，配套储能设备及管线，用于幼儿园生活热水供应，契合绿色建筑节能要求；3. 空调室外机位：每层设置专用空调室外机位，集中布置于建筑侧面，与建筑立面统一设计，避免影响建筑外观及幼儿活动；4. 外墙花池：在建筑南立面、东立面设置小型外墙花池，选用耐候性强、无毒无害的植物，兼具景观装饰与绿色节能功能，同时适配幼儿园环境需求。

# 四、专项检测结果与分析（贴合4.1.3条文）

## （一）外遮阳系统检测

### 1.  设计协同性检测

查阅本项目建筑施工图、外遮阳专项设计图，外遮阳系统（铝合金百叶遮阳）与建筑主体结构统一设计，遮阳百叶的尺寸、安装位置、数量均与主体结构设计同步确定，结合幼儿园活动室、教室的采光需求，合理设置遮阳角度（30°-45°），与建筑立面造型协调统一，避免对建筑主体结构的受力造成影响，符合4.1.3条文“统一设计”要求。

### 2.  施工同步性检测

核查施工记录及隐蔽工程验收记录，外遮阳系统与建筑主体结构同步施工，在主体结构浇筑过程中，同步预留遮阳百叶安装预埋件，预埋件的材质、规格、安装位置均符合设计要求，与主体结构连接牢固；遮阳百叶的安装在主体结构完工后、外墙装饰前完成，施工流程符合设计规范，实现与主体结构的同步施工，符合4.1.3条文“统一施工”要求。

### 3.  安装、检修与维护条件检测

现场勘查及功能验证显示，外遮阳百叶安装牢固，开启、关闭灵活，无松动、变形现象；每个遮阳百叶单元均设置独立检修口，检修人员可通过建筑外走廊或检修平台便捷到达检修位置，具备充足的操作空间；遮阳百叶的叶片、连接件可便捷拆卸、更换，维护工具可顺利接入，安装、检修与维护流程便捷，符合4.1.3条文“具备安装、检修与维护条件”的要求。

### 4.  检测结论

外遮阳系统与建筑主体结构统一设计、同步施工，安装牢固、尺寸达标，具备便捷的安装、检修与维护条件，符合《绿色建筑评价标准》4.1.3条文要求。

## （二）太阳能设施检测

### 1.  设计协同性检测

查阅设计图纸及相关资料，太阳能设施（太阳能集热器、储能设备及配套管线）与建筑主体结构统一设计，太阳能集热器布置于屋面指定区域，与屋面结构、防水系统协同设计，预留集热器安装基座及管线预留孔洞，基座的承载力经结构验算，符合主体结构荷载要求；配套管线的走向、管径与主体结构管线统一规划，避免破坏主体结构，契合绿色建筑节能理念，符合4.1.3条文“统一设计”要求。

### 2.  施工同步性检测

核查施工记录及隐蔽工程验收记录，太阳能设施与建筑主体结构同步施工，屋面基座在主体结构屋面施工时同步浇筑，基座钢筋与屋面主体结构钢筋有效连接，浇筑质量符合规范要求；管线预留孔洞在主体结构施工时同步预留，孔洞周边做防水、防腐处理；太阳能集热器、储能设备在主体结构完工、屋面防水验收合格后安装，配套管线与主体结构管线同步铺设，施工过程同步衔接，符合4.1.3条文“统一施工”要求。

### 3.  安装、检修与维护条件检测

现场勘查及功能验证显示，太阳能集热器安装平整、牢固，与基座连接可靠，无松动、移位现象；储能设备布置于专用设备间，设备间设置便捷出入口，具备充足的检修空间；配套管线布置规范，设置检修阀门及检修口，管线接口密封严密，无渗漏；太阳能设施的安装、调试流程便捷，检修人员可通过屋面通道及设备间便捷开展检修、维护工作，可便捷更换损坏部件，符合4.1.3条文“具备安装、检修与维护条件”的要求。

### 4.  检测结论

太阳能设施与建筑主体结构统一设计、同步施工，安装规范、连接牢固，具备便捷的安装、检修与维护条件，符合《绿色建筑评价标准》4.1.3条文要求。

## （三）空调室外机位检测

### 1.  设计协同性检测

查阅设计图纸，空调室外机位与建筑主体结构统一设计，每层均设置专用空调室外机位，集中布置于建筑侧面（远离幼儿活动区域），机位尺寸、荷载、通风条件均与主体结构设计同步确定，机位护栏、排水系统与主体结构协同设计，护栏高度符合安全规范（不低于1.2m），排水坡度符合设计要求（≥2%），与建筑立面造型协调统一，避免对建筑外观及主体结构受力造成影响，符合4.1.3条文“统一设计”要求。

### 2.  施工同步性检测

核查施工记录及隐蔽工程验收记录，空调室外机位与建筑主体结构同步施工，机位的混凝土构件与主体结构同步浇筑，钢筋与主体结构钢筋有效连接，浇筑质量符合规范要求；机位护栏、排水管道在主体结构施工时同步安装、铺设，护栏焊接牢固，排水管道接口密封严密，无渗漏；机位预留空调安装洞口与主体结构同步预留，洞口尺寸符合设计要求，周边做防腐、防水处理，施工流程同步衔接，符合4.1.3条文“统一施工”要求。

### 3.  安装、检修与维护条件检测

现场勘查及功能验证显示，空调室外机位空间充足，尺寸符合设计要求（长×宽×高=________m×________m×________m），可便捷安装空调外机；机位设置专用检修门及检修通道，检修人员可便捷进入机位开展检修工作；机位内设置排水槽及排水口，排水通畅，避免积水影响设备运行；空调外机的安装、拆卸可通过建筑外检修平台或吊装设备便捷完成，具备良好的检修、维护条件，符合4.1.3条文“具备安装、检修与维护条件”的要求。

### 4.  检测结论

空调室外机位与建筑主体结构统一设计、同步施工，尺寸达标、施工规范，具备便捷的安装、检修与维护条件，符合《绿色建筑评价标准》4.1.3条文要求。

## （四）外墙花池检测

### 1.  设计协同性检测

查阅设计图纸及相关资料，外墙花池与建筑主体结构统一设计，花池设置于建筑南立面、东立面（远离龙六路、云河路交通噪音影响区域），花池的尺寸、位置、荷载均与主体结构设计同步确定，花池的承重构件与主体结构有效连接，经结构验算，承载力符合主体结构荷载要求；花池的防水、排水系统与主体结构防水系统协同设计，设置防水垫层及排水孔，避免雨水渗漏损坏主体结构，选用的植物适配幼儿园环境，无毒无害、耐候性强，与建筑立面造型协调统一，符合4.1.3条文“统一设计”要求。

### 2.  施工同步性检测

核查施工记录及隐蔽工程验收记录，外墙花池与建筑主体结构同步施工，花池的承重构件与主体结构同步浇筑，钢筋与主体结构钢筋有效连接，浇筑质量符合规范要求；花池的防水垫层、排水孔在主体结构外墙施工时同步铺设、预留，防水处理符合设计要求，无渗漏隐患；花池的砌筑、装饰与外墙装饰同步完成，施工流程同步衔接，符合4.1.3条文“统一施工”要求。

### 3.  安装、检修与维护条件检测

现场勘查及功能验证显示，外墙花池安装牢固，承重构件连接可靠，无松动、开裂现象；花池设置便捷的检修口及浇水通道，维护人员可通过建筑外走廊或检修平台便捷开展浇水、施肥、植物更换等维护工作；花池排水孔通畅，无积水现象，防水性能良好，可便捷清理排水孔杂物，具备良好的安装、检修与维护条件，符合4.1.3条文“具备安装、检修与维护条件”的要求。

### 4.  检测结论

外墙花池与建筑主体结构统一设计、同步施工，安装牢固、防水达标，具备便捷的安装、检修与维护条件，符合《绿色建筑评价标准》4.1.3条文要求。

# 五、综合检测结论

本次针对常州新北区新景花园四期12班幼儿园4.1.3条文专项检测，覆盖外遮阳系统、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等所有外部设施，通过资料核查、现场勘查、实测实量、功能验证等检测方法，得出以下综合结论：

- 本项目外遮阳系统、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施，均与建筑主体结构实现统一设计、同步施工，设计方案合理、施工质量合格，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.3条文“外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工”的要求。

- 各类外部设施安装牢固、尺寸达标，均具备便捷的安装、检修与维护条件，检修通道、操作空间充足，维护流程可行，符合4.1.3条文“应具备安装、检修与维护条件”的要求。

- 本次检测所有数据真实、有效，检测过程符合规范要求，本项目外部设施相关设计、施工及运维条件均满足4.1.3条文规定，可作为绿色建筑设计竞赛申报的有效依据，凸显项目绿色建筑设计与施工的专业性、合规性。

# 六、问题与改进建议

## （一）存在的问题

- 部分外遮阳百叶的开启角度调节不够顺畅，存在轻微卡顿现象，影响后期维护便捷性；

- 太阳能设施配套管线的部分接口防护层不够完善，长期暴露在外易老化，可能影响检修便利性；

- 外墙花池部分排水孔存在轻微堵塞现象，需及时清理，避免影响排水效果及维护效率。

## （二）改进建议

- 对卡顿的外遮阳百叶进行调试、润滑，更换损坏的连接件，确保开启、关闭顺畅，提升维护便捷性；定期对遮阳百叶进行清洁、润滑维护，延长使用寿命，契合绿色建筑可持续运营理念。

- 对太阳能设施配套管线的接口进行加固处理，增设防护套管，做好防腐、防老化处理，避免管线老化影响检修及使用，确保太阳能设施长期稳定运行。

- 及时清理外墙花池排水孔堵塞杂物，建立定期清理制度，每月对排水孔进行检查、清理，确保排水通畅；同时优化花池种植土铺设，避免土壤堵塞排水孔，提升维护效率。

- 建立外部设施定期巡检、维护制度，每季度开展一次全面巡检，及时发现并处理各类问题，确保外部设施始终符合4.1.3条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供持续的合规支撑。