常州市新北区幼儿园卫生器具用水效率等级数量比例计算书

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。本次计算针对项目所有卫生器具，依据绿色建筑7.2.10条文，测算用水效率等级数量比例，验证是否符合评分要求，为竞赛绿色节水设计提供依据。

## 二、计算依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具）；

2.  《卫生器具水效等级及用水效率限定值》GB 25501-2019（现行国家标准）；

3.  项目卫生器具选型清单及产品水效等级检测报告；

4.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019。

## 三、计算范围及核心参数

### （一）计算范围

本次计算涵盖项目所有卫生器具，包括幼儿专用陶瓷洗手盆、幼儿专用坐便器、感应式水龙头、幼儿专用淋浴喷头，无遗漏，确保计算结果全面准确。

### （二）核心参数确定

结合幼儿园功能需求及选型方案，确定各类卫生器具数量及水效等级如下，所有器具均适配幼儿使用场景，兼顾节水与安全性：

| 序号 | 卫生器具名称 | 数量（个/套） | 水效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿专用陶瓷洗手盆 | 36 | 1级 |
| 2 | 幼儿专用坐便器 | 36 | 1级 |
| 3 | 感应式水龙头 | 36 | 1级 |
| 4 | 幼儿专用淋浴喷头 | 12 | 1级 |

## 四、数量比例计算过程

### （一）总数量统计

卫生器具总数量 = 洗手盆数量 + 坐便器数量 + 水龙头数量 + 淋浴喷头数量 = 36 + 36 + 36 + 12 = 120个/套。

### （二）各水效等级数量及比例计算

1.  1级水效器具数量：各类卫生器具均为1级水效，数量合计120个/套；

2.  1级水效器具比例 =（1级水效器具数量 / 卫生器具总数量）× 100% =（120 / 120）× 100% = 100%；

3.  2级及以下水效器具数量：0个/套，比例为0%。

### （三）计算说明

本次计算严格按照卫生器具实际选型数量统计，水效等级依据产品检测报告确认，无虚假数据；水龙头作为洗手盆配套器具，单独统计数量及水效等级，确保计算范围完整，比例测算准确，贴合7.2.10条文评分规则。

## 五、条文符合性分析（7.2.10）

经计算，本项目卫生器具1级水效等级数量比例为100%，即全部卫生器具的水效等级达到1级，完全符合7.2.10条文第3款评分规则，可获得该评分项满分（15分）。

补充说明：所有卫生器具均满足《卫生器具水效等级及用水效率限定值》GB 25501-2019中1级水效要求，同时适配幼儿使用习惯，兼顾节水性能与安全性，契合绿色建筑节水理念及幼儿园设计规范，符合绿色建筑设计竞赛要求。

## 六、结论

本项目卫生器具用水效率等级数量比例计算准确，1级水效器具比例为100%，全部卫生器具达到1级水效标准，符合绿色建筑评价7.2.10条文要求，可获得该评分项满分（15分）。计算结果真实有效，可作为绿色建筑设计竞赛的节水设计依据，助力竞赛评分达标。