常州市新北区幼儿园卫生器具节水性能检测报告

## 一、检测概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。本次检测针对项目所有卫生器具，重点检测其节水性能及水效等级，验证是否符合绿色建筑7.2.10条文要求，为竞赛绿色节水设计提供合规检测依据。

检测目的：确认项目所用卫生器具的水效等级、用水效率等核心节水性能指标，验证其是否满足7.2.10条文评分要求，保障节水设计达标，助力绿色建筑竞赛评分。

## 二、检测依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具）；

2.  《卫生器具水效等级及用水效率限定值》GB 25501-2019（现行国家标准）；

3.  《卫生器具节水性能检测方法》GB/T 30134-2013；

4.  项目卫生器具选型清单、产品出厂合格证及技术说明书；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019。

## 三、检测对象及检测参数

### （一）检测对象

本次检测覆盖项目所有卫生器具，具体包括：幼儿专用陶瓷洗手盆、幼儿专用坐便器、感应式水龙头、幼儿专用淋浴喷头，无遗漏，确保检测范围全面。

### （二）核心检测参数

1.  水效等级：检测各类卫生器具水效等级，确认是否达到1级或2级标准；

2.  用水效率：检测坐便器冲水量、水龙头出水流量、淋浴喷头出水流量，验证是否符合对应水效等级的限定值要求；

3.  适配性验证：同步核查卫生器具是否适配幼儿使用场景，兼顾节水性能与安全性。

## 四、检测方法及过程

本次检测采用现场抽样检测与资料核查相结合的方式，严格遵循GB/T 30134-2013规定，确保检测数据真实、准确，具体过程如下：

1.  抽样检测：每类卫生器具抽样比例不低于30%，随机抽取样本进行现场检测，确保样本具有代表性；

2.  指标检测：采用专业检测仪器，分别检测坐便器冲水量、水龙头及淋浴喷头出水流量，记录检测数据并计算平均值；

3.  水效判定：结合检测数据，对照GB 25501-2019标准，判定每类卫生器具的水效等级；

4.  资料核查：核查所有卫生器具的出厂合格证、水效等级检测报告，确保与现场检测结果一致；

5.  结果确认：每类检测项目连续检测3次，取平均值作为最终检测结果，确保数据可靠性。

## 五、检测结果及分析

### （一）检测结果汇总

本次检测的所有卫生器具，节水性能及水效等级均符合相关标准要求，具体明细如下：

| 序号 | 卫生器具名称 | 检测数量（个/套） | 水效等级 | 核心节水指标检测结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿专用陶瓷洗手盆（配套水龙头） | 36 | 1级 | 水龙头出水流量≤5L/min，符合1级水效要求 | 是 |
| 2 | 幼儿专用坐便器 | 36 | 1级 | 冲水量≤3.5L/次，符合1级水效要求 | 是 |
| 3 | 幼儿专用淋浴喷头 | 12 | 1级 | 出水流量≤7.5L/min，符合1级水效要求 | 是 |

### （二）结果分析

1.  水效等级：本次检测的所有卫生器具，水效等级均达到GB 25501-2019规定的1级标准，无2级及以下器具；

2.  节水性能：各类卫生器具的核心节水指标（冲水量、出水流量）均符合对应1级水效的限定值要求，节水效果显著；

3.  适配性：所有卫生器具均适配幼儿使用场景，采用防磕碰、防烫设计，材质环保，兼顾节水性能与安全性。

## 六、条文符合性分析（7.2.10）

本次检测结果显示，项目所有卫生器具的水效等级均达到1级标准，完全符合绿色建筑7.2.10条文第3款“全部卫生器具的水效等级达到1级，得15分”的评分规则，可获得该评分项满分（15分）。

补充说明：所有卫生器具的节水性能检测结果真实有效，均通过国家相关标准认证，既满足绿色建筑节水要求，又适配幼儿园幼儿使用特点，契合绿色建筑设计竞赛的绿色、环保、节能理念。

## 七、检测结论

本次检测的常州市新北区幼儿园所有卫生器具，节水性能及水效等级均符合现行国家标准及绿色建筑7.2.10条文要求。所有卫生器具水效等级达到1级，节水指标达标，可获得该评分项满分（15分）。检测结果真实有效，可作为绿色建筑设计竞赛的节水设计依据，助力竞赛评分达标，同时为项目绿色节水设计提供有力支撑。