常州市新北区幼儿园生活饮用水成品水箱产品说明书

# 一、产品概述

本产品为常州市新北区幼儿园生活饮用水专用成品水箱，适配该项目12班（30人/班，总幼儿360人）用水需求，项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，总建筑面积约4800㎡。产品专为幼儿园生活饮用水储存设计，材质、结构、性能均符合国家现行相关标准，严格契合《绿色建筑评价标准》5.2.4条文要求，可保障储水卫生安全，助力项目获得该条文对应分值，说明书格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，作为产品合规性及使用依据。

# 二、产品基本参数

| 参数名称 | 具体参数 | 参数说明（贴合幼儿园场景） |
| --- | --- | --- |
| 产品类型 | 不锈钢成品水箱（生活饮用水专用） | 成品出厂，无需现场浇筑，安装便捷，契合幼儿园施工进度需求 |
| 材质规格 | SUS304食品级不锈钢，底板≥2.0mm、侧板≥1.5mm、顶板≥1.0mm | 符合GB 4806.9-2023标准，无重金属溶出，耐腐蚀、不生锈，保障饮水安全 |
| 有效容积 | 5m³/台 | 单台可满足全园日常饮用水储备，配备2台保障用水冗余 |
| 结构设计 | 模块化冲压成型，全焊接密封，无密封条设计，凸出部分采用球体力学构造 | 密封性好，无渗漏，结构稳定，重量轻，便于运输安装，适配幼儿园建筑布局 |
| 适配环境 | 温度-40℃至+80℃，PH值4-13，适配幼儿园常规室内安装环境 | 抗冲击、耐风压，避免阳光直射滋生藻类，保障储水清洁 |
| 配套接口 | 进水口、出水口、溢流口、泄水口（均配食品级不锈钢管件） | 接口适配幼儿园给排水系统，可直接对接消毒、循环设备，辅助防变质 |

# 三、产品核心特性（贴合5.2.4条文要求）

- 合规达标，契合条文得分要求：产品为符合国家现行标准的成品水箱，通过GB 4806.9-2023认证及涉水产品卫生许可，材质、工艺均满足《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）要求，对应5.2.4条文第1条，可助力项目获得4分。

- 卫生安全，适配幼儿使用：采用SUS304食品级不锈钢材质，表面光滑易清洁，无锈蚀、不滋生藻类，有效防止水质二次污染，无重金属溶出，完全适配幼儿园生活饮用水储存需求，保障幼儿饮水安全。

- 适配防变质措施，助力满分获取：产品预留消毒设备、自动循环泵安装接口，可直接配套紫外线消毒器、水体循环设备，配合自身密封、防藻类滋生特性，形成完善的储水防变质体系，对应5.2.4条文第2条，助力项目获得5分，累计实现9分满分。

- 耐用易维护：采用高频电阻缝焊工艺，焊缝平整无气孔，使用寿命可达20年以上，模块化设计便于日常检修，每6个月清洗一次即可，维护便捷，契合幼儿园运维需求。

# 四、安装与使用说明

## 4.1 安装要求

安装于幼儿园通风良好、避免阳光直射的室内区域，采用混凝土基础（厚度≥150mm），承重能力满足水箱满水重量；管道连接采用食品级不锈钢管件，接口密封严密，溢流口、泄水口与排水系统保持不小于0.2m的空气间隙，符合卫生规范。

## 4.2 使用要求

仅用于储存生活饮用水，禁止储存强酸、强碱等腐蚀性液体；入孔盖密封关闭，严禁随意打开，防止水质二次污染；日常定期观察水位及接口密封情况，每6个月进行一次清洗消毒，使用食品级清洗剂，确保储水水质持续达标。

# 五、合规性说明与条文符合性分析

## 5.1 合规性说明

本成品水箱完全符合国家现行相关标准，包括《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）及《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023），产品出厂前经严格检测，无质量隐患，可直接投入幼儿园生活饮用水储存使用。

## 5.2 与5.2.4条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.2.4条文要求，生活饮用水储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值9分：使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得4分；采取保证储水不变质的措施，得5分。

本成品水箱为符合国家现行标准的成品，材质、工艺、卫生性能均达标，满足条文第1条要求，可获得4分；产品预留防变质设备安装接口，可配套消毒、循环设备，结合自身防藻类、防污染特性，形成完善的储水防变质措施，满足条文第2条要求，可获得5分；两项累计得9分，完全符合条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。