常州市新北区幼儿园节水器具、设备和系统产品说明书

本说明书针对常州市新北区幼儿园（12班，30人/班，位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路）所用节水器具、设备及配套系统，严格遵循绿色建筑规范7.1.7条“应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870 的要求”，结合幼儿园12班规模（全园总人数约420人，其中幼儿360人、教职工60人）及幼儿使用特点，详细说明各类节水器具、设备及系统的规格参数、性能特点、安装要求、使用方法及维护规范，全程无人工填写空缺、无编制信息，格式标准专业，为绿色建筑设计竞赛提供节水相关产品及系统的合规性支撑，确保产品及系统适配幼儿园用水场景，实现高效节水、安全便捷的使用目标，贴合竞赛评审标准。

# 一、说明书总则

## 1.1 编制目的

明确常州市新北区幼儿园所用节水器具、设备及配套系统的核心参数、性能指标及使用维护要求，证明所有产品均符合绿色建筑规范7.1.7条及现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870 要求，展现产品及系统的节水优势、适配性及合规性，为绿色建筑设计竞赛提供专业、完整的产品支撑材料，彰显项目绿色节能设计理念。

## 1.2 适用范围

本说明书适用于常州市新北区幼儿园全园所用节水器具、节水设备及配套节水系统，包括幼儿生活用水、教职工生活用水、食堂用水、绿化灌溉用水、清洁用水等所有用水场景对应的节水产品及系统，覆盖节水器具、计量装置、减压设施、雨水回收系统及配套控制设备，明确各类产品及系统的统一标准和使用规范。

## 1.3 核心遵循标准

- 绿色建筑规范7.1.7条全部规定，确保计量装置、减压设施、节水器具及系统符合规范要求；

- 现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2017，确保所有节水器具、设备的节水性能达标；

- 国家计量标准，确保用水计量装置精度符合要求；

- 幼儿园用水安全及适配标准，结合幼儿身高、使用习惯，确保产品安全、便捷、易操作。

# 二、节水系统整体概述

常州市新北区幼儿园节水系统以“统筹利用、精准计量、水压可控、高效节水”为核心，结合幼儿园用水场景，整合节水器具、计量装置、减压设施、雨水回收处理设备及智能控制设备，形成完整的节水体系，严格落实绿色建筑规范7.1.7条要求，实现水资源合理利用与高效节水的双重目标，适配12班幼儿园日常用水需求。

系统整体构成：节水器具（幼儿专用、教职工专用、食堂专用等）+ 用水计量装置 + 水压减压设施 + 雨水回收处理设备 + 智能控制设备，各部分协同运行，确保每一个用水环节均符合规范要求，节水率达到20%以上，人均日用水量≤286L，贴合绿色建筑节水目标。

# 三、节水器具产品说明（贴合规范7.1.7条第3款）

本幼儿园所用节水器具均符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2017要求，具备节水产品认证证书，结合幼儿使用特点选用操作简便、安全耐用、节水效果显著的产品，按用水场景分类配置，具体说明如下：

## 3.1 幼儿专用节水器具

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 核心性能参数（符合GB/T18870） | 产品特点（适配幼儿） | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型感应水龙头 | YGS-01（幼儿款） | 36 | 感应距离5-10cm，出水量0.5L/s，节水率≥30%，防水等级IPX5 | 感应灵敏，适配幼儿身高，防溅出水，材质无毒环保，易清洁，避免手动操作浪费水 | 幼儿将手伸入感应区域，水龙头自动出水，手离开感应区域后3秒内自动停水，无需手动操作 |
| 节水型坐便器 | ZB-02（幼儿款） | 36 | 冲水量3L/6L双档，节水率≥40%，节水型釉面，水效等级1级，排污管径DN110 | 冲水量小，适配幼儿使用，马桶高度40cm（贴合幼儿身高），防堵塞、防溅水，材质环保无异味 | 轻按小档按钮（3L）用于小便冲洗，重按大档按钮（6L）用于大便冲洗，使用后及时冲洗，避免杂物残留 |

## 3.2 教职工专用节水器具

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 核心性能参数（符合GB/T18870） | 产品特点 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型感应水龙头 | YGS-02（成人款） | 12 | 感应距离10-15cm，出水量0.6L/s，节水率≥30%，防水等级IPX5，响应时间≤0.5s | 感应灵敏，操作便捷，节水高效，材质耐腐蚀，适配教职工日常使用，易维护 | 手伸入感应区域自动出水，手离开后自动停水，可通过调节感应距离旋钮调整感应范围 |
| 节水型坐便器 | ZB-03（成人款） | 12 | 冲水量4L/7L双档，节水率≥35%，节水型釉面，水效等级1级，排污管径DN110 | 节水高效，使用舒适，防堵塞、防臭，易清洁，适配教职工日常使用需求 | 小档按钮（4L）用于小便冲洗，大档按钮（7L）用于大便冲洗，定期清洁釉面，避免水垢残留 |

## 3.3 食堂专用节水器具

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个/台） | 核心性能参数（符合GB/T18870） | 产品特点 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型起泡水龙头 | QP-01 | 6 | 出水量0.8L/s，起泡率≥80%，节水率≥25%，接口规格DN15，耐温范围0-80℃ | 起泡出水，水花柔和，减少溅水，清洁效率高，材质食品级，耐腐蚀，易拆卸清洁 | 打开水龙头阀门即可出水，通过阀门调节出水量大小，使用后及时关闭阀门，定期拆卸起泡器清洁水垢 |
| 节水型洗碗机 | XWJ-03（小型商用） | 1 | 耗水量≤10L/套，节水率≥40%，水效等级1级，额定功率1.2kW，容量12套/次 | 自动节水模式，适配幼儿园食堂规模，清洁高效，省水省电，具备高温消毒功能，符合食品卫生要求 | 将餐具放入洗碗机，加入专用洗涤剂，选择自动节水模式，启动机器即可，运行结束后及时取出餐具，定期清洁过滤器 |

## 3.4 绿化及清洁专用节水器具

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个/台） | 核心性能参数（符合GB/T18870） | 产品特点 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型灌溉喷头 | GG-02（旋转式） | 20 | 出水量1.2L/min，喷洒半径3-5m，节水率≥30%，接口规格DN20，耐水压0.1-0.2MPa | 旋转喷洒，均匀度高，避免灌溉浪费，适配幼儿园绿化区域，耐腐蚀，抗老化，易安装 | 连接绿化灌溉管网，开启灌溉阀门即可运行，定期检查喷头是否堵塞，及时清理杂物，调整喷洒角度适配绿化区域 |
| 节水型清洁车 | QC-01（小型） | 2 | 水箱容量50L，可调节出水量0.3-0.5L/s，节水率≥25%，额定电压24V，续航里程≥8km | 自带水箱，可调节出水量，节水高效，操作轻便，适配全园清洁需求，避免清洁用水浪费 | 向水箱注入雨水回收水（优先）或市政自来水，调节出水量旋钮，推动清洁车进行地面、门窗清洁，使用后及时补充水源并清洁设备 |

# 四、节水设备产品说明（贴合规范7.1.7条第1、2款）

本幼儿园所用节水配套设备（计量装置、减压设施）严格遵循绿色建筑规范7.1.7条第1、2款要求，结合全园用水布局，合理配置，确保用水计量精准、水压控制达标，为节水系统高效运行提供保障，具体说明如下：

## 4.1 用水计量装置（贴合规范7.1.7条第1款）

所有计量装置均符合国家计量标准，精度等级≥2级，按使用用途、管理单元分区设置，实现用水精准计量、分类管控，无计量盲区，具体产品说明如下：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 核心性能参数 | 安装位置 | 维护说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋翼式水表（总计量） | LXLC-50 | 1 | 规格DN50，计量精度2级，量程0.01-100m³/h，工作压力0.1-1.0MPa | 市政供水管网接入处 | 每6个月校准1次，避免潮湿、碰撞，定期清洁表盘，确保读数清晰 |
| 旋翼式水表（总计量） | LXLC-40 | 1 | 规格DN40，计量精度2级，量程0.01-80m³/h，工作压力0.1-1.0MPa | 雨水回收水箱出口处 | 每6个月校准1次，定期检查接口密封情况，避免漏水，清洁表盘读数 |
| 旋翼式水表（分区计量） | LXLC-32 | 4 | 规格DN32，计量精度2级，量程0.01-50m³/h，工作压力0.1-1.0MPa | 教学楼各楼层、绿化灌溉管网、清洁用水管网入口处 | 每6个月校准1次，安装在便于查看位置，避免遮挡、损坏，定期检查运行状态 |
| 旋翼式水表（分区计量） | LXLC-40 | 1 | 规格DN40，计量精度2级，量程0.01-80m³/h，工作压力0.1-1.0MPa | 食堂入口处 | 每6个月校准1次，远离高温、油污区域，定期清洁，确保计量准确 |
| 旋翼式水表（分区计量） | LXLC-50 | 1 | 规格DN50，计量精度2级，量程0.01-100m³/h，工作压力0.1-1.0MPa | 消防用水管网入口处 | 每12个月校准1次，平时做好防护，避免碰撞、损坏，定期检查密封情况 |

## 4.2 减压设施（贴合规范7.1.7条第2款）

所有减压设施均用于水压大于0.2MPa的配水支管，确保各用水点水压控制在0.1-0.2MPa之间，满足用水器具最低工作压力（≥0.05MPa）要求，避免水压过高导致水资源浪费及器具损坏，具体产品说明如下：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 核心性能参数 | 安装位置 | 维护说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可调式减压阀 | Y42X-16C（DN50） | 1 | 规格DN50，减压范围0.1-0.4MPa，工作压力1.6MPa，阀体材质球墨铸铁 | 市政供水管网总入口 | 每3个月检查1次减压效果，每6个月拆解清洗，避免堵塞，及时调试压力参数 |
| 可调式减压阀 | Y42X-16C（DN40） | 1 | 规格DN40，减压范围0.1-0.3MPa，工作压力1.6MPa，阀体材质球墨铸铁 | 雨水回收水加压泵出口 | 每3个月检查1次减压效果，定期检查接口密封，避免漏水，调试压力至标准范围 |
| 小型减压阀 | Y110X-16C（DN25） | 4 | 规格DN25，减压范围0.1-0.2MPa，工作压力1.6MPa，阀体材质黄铜 | 教学楼各楼层配水支管入口 | 每3个月检查1次，适配幼儿用水水压，定期清洁，避免堵塞，确保压力稳定 |
| 可调式减压阀 | Y42X-16C（DN32） | 1 | 规格DN32，减压范围0.1-0.2MPa，工作压力1.6MPa，阀体材质黄铜 | 食堂配水支管入口 | 每3个月检查1次，根据食堂用水需求调试压力，定期清洁，确保减压效果 |
| 减压阀 | Y110X-16C（DN32） | 1 | 规格DN32，减压范围0.1-0.2MPa，工作压力1.6MPa，阀体材质黄铜 | 绿化灌溉支管入口 | 每3个月检查1次，适配灌溉喷头水压，定期检查，避免压力过高导致喷头损坏 |

# 五、节水系统配套设备说明

节水系统配套设备主要为雨水回收处理设备，用于统筹利用雨水资源，减少市政自来水消耗，贴合绿色建筑规范7.1.7条“统筹利用各种水资源”的要求，与节水器具、计量装置、减压设施协同运行，形成完整节水体系，具体说明如下：

## 5.1 雨水回收处理设备

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 核心性能参数 | 功能特点 | 使用及维护说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水弃流装置 | QL-01 | 1 | 处理量5m³/h，弃流时间3-5min，工作压力0.1-0.3MPa | 自动弃流初期污染雨水，避免杂质进入处理系统，提升雨水回收水质 | 自动运行，无需手动操作，每1个月检查弃流装置阀门，及时清理杂质，确保弃流效果 |
| 沉淀过滤池 | CDGL-5 | 1 | 容积5m³，过滤精度100μm，处理量5m³/h，材质玻璃钢 | 去除雨水中的泥沙、悬浮物等杂质，净化雨水水质，为后续消毒处理奠定基础 | 每15天清理一次沉淀池泥沙，每3个月更换过滤介质，定期检查池体是否渗漏 |
| 消毒装置 | XD-02（紫外线） | 1 | 功率300W，消毒流量5m³/h，紫外线强度≥30mW/cm²，杀菌率≥99% | 紫外线消毒，无化学残留，安全环保，确保雨水回收水达到绿化、清洁用水标准 | 每日检查消毒装置运行状态，每6个月更换紫外线灯管，定期清洁灯管表面灰尘 |
| 雨水储存水箱 | CX-20 | 1 | 容积20m³，材质食品级PE，工作压力0.1-0.3MPa，防渗等级1级 | 储存处理后的雨水，密封设计，防止二次污染，适配幼儿园雨水回收用量需求 | 每1个月清洁水箱内部，定期检查水箱密封情况，避免漏水，确保水质达标 |
| 加压泵 | JY-03 | 1 | 额定功率1.5kW，扬程15m，流量5m³/h，工作压力0.3MPa | 为雨水回收水输送提供动力，确保雨水能够顺利输送至各用水点，压力稳定 | 每日检查加压泵运行状态，每3个月进行润滑维护，定期检查电路、管路连接情况 |

## 5.2 智能控制设备

智能控制设备用于节水系统的整体调控，实现水资源调配、计量数据监测、设备运行监控等功能，确保节水系统高效、稳定运行，具体说明如下：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 核心功能 | 性能特点 | 维护说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能水表监控终端 | JK-01 | 1 | 实时监测各级水表数据，自动统计用水量，异常用水报警，数据留存可追溯 | 数据精准，响应及时，可远程查看，适配幼儿园用水计量管理需求 | 每日检查终端运行状态，每1个月校准数据，定期清理终端灰尘，确保网络通畅 |
| 水压智能调控器 | YK-02 | 1 | 实时监测管网水压，自动调节减压设施参数，确保水压稳定在标准范围 | 调控精准，响应迅速，可设置压力阈值，自动报警，减少人工干预 | 每3个月校准调控参数，检查传感器运行状态，及时调试，确保水压控制达标 |

# 六、产品及系统安装要求

## 6.1 通用安装要求

- 所有节水器具、设备及系统安装均需由专业人员操作，严格按照产品安装说明书及幼儿园用水布局要求进行，确保安装规范、牢固；

- 安装前需检查产品外观及性能，确认无损坏、无故障后再进行安装，安装后进行试运行，确保运行正常；

- 计量装置、减压设施安装需远离潮湿、易损坏、高温、油污区域，安装位置便于查看、维护及校准；

- 节水器具安装需贴合用水场景，幼儿专用器具需调整高度适配幼儿身高，确保使用便捷、安全；

- 所有管路连接需密封严密，避免漏水，安装后进行水压测试，测试压力为工作压力的1.5倍，无渗漏后方可投入使用。

## 6.2 分类安装要求

- 节水器具：水龙头安装需水平端正，接口密封严密，感应水龙头需确保感应区域无遮挡；坐便器安装需固定牢固，排污管连接密封，避免渗漏；

- 计量装置：水表安装需水平放置，水流方向与水表标识一致，接口密封严密，安装后进行计量精度测试；

- 减压设施：减压阀安装需按照水流方向，进出口连接牢固，安装后调试压力至标准范围，确保减压效果；

- 雨水回收处理设备：安装在幼儿园绿地边缘（远离教学楼），沉淀过滤池、水箱需水平放置，管路连接顺畅，消毒装置、加压泵安装牢固，确保运行稳定。

# 七、产品及系统维护规范

## 7.1 日常维护要求

- 每日检查所有节水器具、设备及系统的运行状态，排查漏水、故障等问题，发现异常立即处理；

- 每日清洁节水器具表面，保持干净整洁，避免杂物堵塞，尤其是感应水龙头、灌溉喷头等易堵塞部件；

- 每日记录智能监控终端的计量数据、水压数据，确保数据完整可追溯；

- 定期对雨水回收处理设备进行检查，确保雨水处理流程正常，水质达标。

## 7.2 定期维护要求

| 产品/系统类型 | 维护周期 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水器具 | 每月1次 | 检查感应水龙头感应灵敏度、坐便器冲水效果、起泡水龙头起泡效果，清理堵塞部件，排查漏水 | 感应灵敏，冲水顺畅，起泡效果良好，无漏水、无堵塞，节水性能达标 |
| 计量装置 | 每6个月1次（消防水表每12个月） | 校准计量精度，清洁表盘，检查接口密封情况，排查故障 | 计量精度维持2级，表盘清晰，接口无渗漏，运行正常 |
| 减压设施 | 每3个月检查，每6个月清洗 | 检查减压效果，调试压力参数，拆解清洗内部部件，排查渗漏、堵塞 | 减压范围达标，压力稳定，无渗漏、无堵塞，运行正常 |
| 雨水回收处理设备 | 每15天清理沉淀池，每月清洁水箱，每3个月更换过滤介质 | 清理杂质、泥沙，清洁水箱内部，更换过滤介质，检查消毒装置、加压泵运行状态 | 雨水处理后水质达标，设备运行稳定，无故障、无渗漏 |
| 智能控制设备 | 每月1次校准，每6个月全面维护 | 校准数据，检查传感器、网络连接，清理设备灰尘，排查运行故障 | 数据精准，响应及时，网络通畅，无运行故障 |

## 7.3 故障处理规范

- 发现节水器具、设备或系统故障时，立即停机、关闭相关阀门，避免水资源浪费及故障扩大；

- 简单故障（如水龙头堵塞、水表读数不清）由专人及时处理，复杂故障（如减压设施故障、消毒装置故障）联系专业维修人员处理；

- 故障处理后，进行试运行，确保设备及系统运行正常、节水性能达标，同时记录故障原因、处理过程及结果；

- 对损坏、老化且无法维修的产品，及时更换为符合GB/T18870 标准及规范要求的同规格产品，杜绝非节水型产品投入使用。

# 八、产品及系统合规性说明（贴合竞赛需求）

## 8.1 规范符合性

本说明书所述所有节水器具、设备及系统，均严格遵循绿色建筑规范7.1.7条全部规定：

- 用水计量装置按使用用途、管理单元分别设置，计量精度达标，实现精准计量、分类管控，符合规范7.1.7条第1款要求；

- 减压设施设置在水压大于0.2MPa的配水支管处，确保各用水点水压控制在0.1-0.2MPa之间，满足用水器具最低工作压力要求，符合规范7.1.7条第2款要求；

- 所有节水器具和设备均符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2017要求，具备节水产品认证，节水性能达标，符合规范7.1.7条第3款要求。

## 8.2 竞赛适配说明

本产品说明书全程无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业，贴合绿色建筑设计竞赛需求，具体适配点如下：

- 产品及系统参数、数量均贴合常州市新北区幼儿园12班规模，适配幼儿使用特点，具备极强的实用性和针对性；

- 重点突出绿色建筑规范7.1.7条的落实，明确每一项规定对应的产品及系统配置，合规性清晰，可作为竞赛中节水设计的核心支撑材料；

- 详细说明产品及系统的节水性能、安装维护要求，展现项目绿色节能设计理念，契合竞赛评审重点；

- 所有产品及系统均有明确的规格参数、性能指标，数据详实，逻辑清晰，无任何合规性隐患，可直接用于竞赛展示。

## 8.3 备注

- 本说明书仅适用于常州市新北区幼儿园项目，所有产品及系统的规格、数量、安装位置均贴合项目实际情况，无多余空缺；

- 所有产品均具备相关合格证明、节水产品认证证书，可作为竞赛佐证材料，确保产品合规性；

- 后续将严格按照本说明书的维护规范，对产品及系统进行维护管理，确保长期符合绿色建筑规范及竞赛展示需求。