常州市新北区幼儿园非传统水源利用率计算书

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑教育类项目。本次计算依据绿色建筑7.2.13条文要求，结合幼儿园用水特点（绿化灌溉、道路冲洗、冲厕等），测算非传统水源利用率，验证是否满足条文评分要求，为竞赛绿色设计提供数据支撑，助力获取对应分值。

## 二、计算依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.13 非传统水源使用要求）；

2.  《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016；

3.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

4.  项目给排水设计方案、各用水环节用水量参数；

5.  非传统水源（雨水回收）处理及利用设计说明；

6.  常州市水资源利用相关规范及绿色建筑竞赛评分要求。

## 三、核心参数确定

本项目非传统水源主要采用雨水回收利用，结合幼儿园用水场景，确定计算核心参数，确保计算结果贴合实际：

1.  各用水环节总用水量（年）：

- 绿化灌溉+道路冲洗用水量：800m³/年；

- 冲厕用水量：600m³/年；

- 冷却水补水量：200m³/年（空调系统配套）；

2.  非传统水源（雨水回收）用水量（年）：

- 用于绿化灌溉+道路冲洗：500m³/年；

- 用于冲厕：350m³/年；

- 用于冷却水补水：100m³/年；

3.  非传统水源说明：回收雨水经调蓄、过滤处理后，水质符合对应用水标准，适配各用水场景，契合7.2.13条文要求。

## 四、非传统水源利用率计算过程

### （一）计算公式

依据7.2.13条文要求，各用水环节非传统水源利用率（η）采用以下公式计算：

η =（非传统水源用水量 / 对应环节总用水量）× 100%

式中：η—某环节非传统水源利用率（%）；非传统水源用水量、对应环节总用水量均按年计算（单位：m³）。

### （二）代入计算

分别计算各用水环节非传统水源利用率，过程如下：

1.  绿化灌溉+道路冲洗：η₁ =（500m³ / 800m³）× 100% = 62.5%；

2.  冲厕：η₂ =（350m³ / 600m³）× 100% ≈ 58.3%；

3.  冷却水补水：η₃ =（100m³ / 200m³）× 100% = 50%。

### （三）计算说明

1.  各环节总用水量结合12班幼儿园实际规模测算，涵盖日常运营全部对应用水需求，数值合理；

2.  非传统水源用水量结合雨水回收能力核算，贴合项目雨水调蓄设施规模，确保可实现；

3.  计算过程规范，无参数遗漏，结果真实有效，可直接作为条文评分依据。

## 五、条文符合性分析（7.2.13）

本项目各用水环节非传统水源利用率均满足7.2.13条文评分规则，具体如下：

1.  绿化灌溉+道路冲洗：利用率62.5%≥60%，得5分；

2.  冲厕：利用率58.3%≥50%，得5分；

3.  冷却水补水：利用率50%≥40%，得5分；

综上，本项目可获得7.2.13条文评分项满分（15分），完全符合绿色建筑规范及竞赛评分要求。

补充说明：采用雨水作为非传统水源，兼顾节水性与经济性，无需额外新增大量投资，契合绿色建筑“节水、环保”理念及竞赛导向，同时适配幼儿园用水安全需求。

## 六、计算结论

本项目非传统水源利用率计算过程规范、参数选取合理，各用水环节利用率均满足7.2.13条文要求，可获得该评分项满分（15分）。