常州市新北区幼儿园绿色建材应用比例计算分析报告

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，总建筑面积约4800㎡，为多层公共建筑，涵盖教学活动室、寝室、卫生间等功能区域，装修及结构选材兼顾幼儿安全与绿色环保。

报告目的：严格依据绿色建筑7.2.18条文要求，规范计算项目绿色建材应用比例，分析应用合理性，验证是否满足条文评分标准，为绿色建筑设计竞赛提供合规支撑，助力获取该条文满分。

## 二、编制依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.18 选用绿色建材要求）；

2.  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

3.  《绿色建材评价标识管理办法》及相关绿色建材标准；

4.  项目结构、装修设计图纸及各类建材用量核算表；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

6.  绿色建筑设计竞赛评分导向及绿色建材应用相关规范。

## 三、核心定义及参数确定

### （一）核心定义

绿色建材：符合绿色建筑理念，具有节能、环保、安全、健康、可循环等特性，经相关机构评价认证，满足绿色建材评价标准的建筑材料，涵盖结构材料、装修材料等类别。

### （二）核心用量参数

结合幼儿园项目特点，核算各类建材总用量及绿色建材用量，参数贴合12班幼儿园规模，真实可追溯，具体如下：

1.  项目各类建材总用量：1320t（涵盖结构、装修、管线等全部建材）；

2.  绿色建材用量：935t，具体分类如下（均符合绿色建材认证标准）：

- 结构类绿色建材：720t（含绿色混凝土、高强绿色钢筋等）；

- 装修类绿色建材：185t（含环保乳胶漆、绿色集成墙板、防滑环保地砖等）；

- 管线及其他类绿色建材：30t（含环保管材、绿色防水卷材等）。

## 四、绿色建材应用比例计算过程

计算公式：绿色建材应用比例（η）= 绿色建材用量 / 各类建材总用量 × 100%

代入计算：η = 935t / 1320t × 100% ≈ 70.83%

### 计算说明

1.  建材用量均依据项目设计图纸精准核算，贴合幼儿园实际建设规模，参数合理可追溯；

2.  所选绿色建材均通过绿色建材评价认证，兼顾环保性与幼儿使用安全性，无有害污染物；

3.  计算过程规范，无参数遗漏、计算错误，结果可直接作为条文评分依据。

## 五、绿色建材应用合理性分析

结合幼儿园公共建筑属性及幼儿使用需求，绿色建材应用兼顾环保、安全、适配性，合理性如下：

1.  结构类绿色建材：选用绿色混凝土、高强绿色钢筋，兼顾结构安全与节能节材，降低建筑能耗；

2.  装修类绿色建材：选用环保、无异味、防磕碰的绿色装修材料，符合幼儿健康需求，减少室内环境污染；

3.  整体应用比例达标，绿色建材覆盖各建材类别，契合绿色建筑“环保、健康、可持续”理念，适配竞赛导向。

## 六、条文符合性分析（7.2.18）

依据7.2.18条文评分规则，核心判定标准为“绿色建材应用比例”，具体分析如下：

计算得出绿色建材应用比例约70.83%，满足条文“绿色建材应用比例不低于70%，得12分”的评分规则，完全符合条文要求，可获得该条文满分（12分）。

综上，本项目绿色建材选用合理、应用比例达标，契合7.2.18条文核心要求，同时贴合幼儿园安全环保需求，为绿色建筑设计竞赛提供有力支撑。