常州市新北区幼儿园装饰装修材料产品检验报告

# 一、检验概况

本报告对应常州市新北区幼儿园装饰装修材料产品检验，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次检验围绕《绿色建筑评价标准》5.2.2条文“选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求”开展，该条文评价总分值为8分，按满足要求的材料类别数量评分。检验覆盖项目核心装饰装修材料，明确检验依据、方法、结果及符合性，格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时验证材料产品质量达标情况。

# 二、检验依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.2条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

- 国家现行绿色产品评价标准（含装饰装修材料有害物质限量要求）；

- 各类装饰装修材料产品质量标准及有害物质检验规范；

- 常州市新北区幼儿园装饰装修材料选型文件、采购样品规格说明。

# 三、检验对象、方法及条件

## 3.1 检验对象

本次检验选取项目所用6类核心装饰装修材料，每类材料随机抽取3组样品，样品具有代表性，覆盖项目所有装饰区域，具体检验材料类别及样品信息如下：涂料类、地板类、门窗类、防水类、外饰面类、密封类。

## 3.2 检验方法

严格按照国家现行绿色产品评价标准及材料检验规范执行，重点检测各类材料的有害物质限量，具体检验方法如下：

- 涂料类：采用分光光度法检测甲醛、VOC含量，符合绿色产品有害物质限量检验规范；

- 地板类：采用气相色谱法检测甲醛释放量，验证无有毒有害物质含量；

- 门窗类：检测木材及辅助材料中有害物质含量，符合绿色产品评价标准；

- 防水类：检测卷材中有害挥发物含量，确保无有毒有害成分；

- 外饰面类：检测真石漆中重金属及有害挥发物含量，满足限量要求；

- 密封类：检测密封胶中有害成分及挥发物含量，符合绿色产品标准。

## 3.3 检验条件

检验环境温度控制在23±2℃，相对湿度50±5%，检验仪器均经校准合格，样品在检验前按规范要求进行预处理，确保检验数据准确可靠，无额外干扰因素。

# 四、检验结果与符合性分析

## 4.1 检验结果汇总

| 序号 | 材料类别 | 材料名称及规格 | 检验项目（有害物质限量） | 检验结果 | 绿色产品标准符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料类 | 环保型哑光乳胶漆（无甲醛） | 甲醛、VOC、重金属含量 | 均低于限量标准 | 符合国家绿色产品评价标准 |
| 2 | 地板类 | 幼儿专用PVC地板（2.0mm厚，无甲醛） | 甲醛释放量、有毒有害物质含量 | 均低于限量标准 | 符合国家绿色产品评价标准 |
| 3 | 门窗类 | 幼儿适配型实木复合门（无棱角、无异味） | 木材有害物质、辅助材料VOC含量 | 均低于限量标准 | 符合国家绿色产品评价标准 |
| 4 | 防水类 | SBS改性沥青防水卷材（4mm厚，聚酯胎） | 有害挥发物、重金属含量 | 均低于限量标准 | 符合国家绿色产品评价标准 |
| 5 | 外饰面类 | 外墙真石漆（哑光型，2.0mm厚） | 重金属、有害挥发物含量 | 均低于限量标准 | 符合国家绿色产品评价标准 |
| 6 | 密封类 | 中性耐候型硅酮密封胶（无异味） | 有害成分、VOC挥发量 | 均低于限量标准 | 符合国家绿色产品评价标准 |

## 4.2 与5.2.2条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.2.2条文要求，选用满足国家现行绿色产品评价标准中有害物质限量要求的装饰装修材料，达到3类及以上得5分，达到5类及以上得8分。

本次检验共覆盖6类装饰装修材料（涂料类、地板类、门窗类、防水类、外饰面类、密封类），经检验，所有类别材料均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，检验结果全部达标，达到“5类及以上”的评分标准，可获得该条文8分满分，完全符合条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。

# 五、检验结论与补充说明

## 5.1 检验结论

本次对常州市新北区幼儿园6类核心装饰装修材料的产品检验，过程科学严谨，检验方法符合国家规范，仪器校准合格，样品具有代表性，检验数据真实可靠。所有受检材料均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，无任何一项指标超标，材料质量合格，适配幼儿园幼儿使用场景，可确保室内环境安全。

## 5.2 补充说明

本报告仅针对项目装饰装修材料产品有害物质限量检验，无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业；检验结果可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目装饰装修材料验收、使用提供可靠依据，契合绿色建筑“健康、环保”核心理念，严格落实5.2.2条文要求，助力项目获得该条文满分。