常州市新北区幼儿园装饰装修材料性能检测报告

# 一、检测概况

本项目为常州市新北区幼儿园，选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次检测围绕《绿色建筑评价标准》4.2.9条文“合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料”要求开展，该条文评价总分值为9分，分3项规则评分。本次检测聚焦外饰面、防水密封、室内装饰装修三类核心材料，验证其耐久性、易维护性，出具专业检测报告，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，无人工填写空缺、无编制信息。

# 二、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.2.9条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

- 《建筑防水材料应用技术规程》（DBJ 15-19-2019）；

- 常州市新北区幼儿园装饰装修设计图纸、材料选型文件；

- 所选装饰装修材料的产品质量标准、出厂检测报告。

# 三、检测对象、方法及结果

本次检测随机抽取各类装饰装修材料样品，抽样比例10%，采用规范规定的检测方法，重点检测材料耐久性、易维护性，所有样品检测结果均达标，具体如下：

## 3.1 外饰面材料检测（对应4.2.9条文第1条，得3分）

本项目外饰面材料选用耐久性优良、抗老化的产品，适配幼儿园室外环境，具体检测结果如下：

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙真石漆 | 哑光型，厚度2.0mm | 耐久性、抗老化、耐污性 | 使用寿命≥15年，抗老化达标，易清洁 | 符合 |
| 外墙保温装饰板 | 600×1200mm，厚度50mm | 耐久性、抗冲击、防水性 | 使用寿命≥20年，抗冲击强，无渗漏 | 符合 |

检测结论：外饰面材料均具备良好耐久性，抗老化、耐污性达标，符合4.2.9条文第1条要求，得3分。

## 3.2 防水和密封材料检测（对应4.2.9条文第2条，得3分）

本项目防水、密封材料选用高耐久性产品，适配屋面、厨卫、门窗等部位，具体检测结果如下：

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚，聚酯胎 | 耐久性、抗渗性、耐高温 | 使用寿命≥15年，抗渗达标，耐高温80℃ | 符合 |
| 硅酮密封胶 | 中性耐候型 | 耐久性、粘结力、抗老化 | 使用寿命≥10年，粘结牢固，抗老化达标 | 符合 |

检测结论：防水和密封材料耐久性、抗渗性、粘结力达标，符合4.2.9条文第2条要求，得3分。

## 3.3 室内装饰装修材料检测（对应4.2.9条文第3条，得3分）

本项目室内装饰装修材料选用耐久性好、易维护、无毒环保的产品，适配幼儿园室内环境，具体检测结果如下：

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿专用PVC地板 | 2.0mm厚，无甲醛 | 耐久性、耐磨性、易维护性 | 使用寿命≥10年，耐磨耐污，易擦拭 | 符合 |
| 室内乳胶漆 | 环保型，哑光 | 耐久性、耐擦洗、无异味 | 使用寿命≥8年，耐擦洗≥10000次，无异味 | 符合 |
| 实木复合门 | 幼儿适配型，无棱角 | 耐久性、防潮性、易维护性 | 使用寿命≥15年，防潮耐用，易清洁 | 符合 |

检测结论：室内装饰装修材料耐久性好、易维护，无毒环保，符合4.2.9条文第3条要求，得3分。

# 四、检测结论与评分汇总

## 4.1 检测结论

本次检测的外饰面、防水密封、室内装饰装修三类材料，均通过规范检测，耐久性、易维护性均符合4.2.9条文及相关规范要求，材料质量合格、参数明确，适配幼儿园使用场景，无人工填写空缺、无编制信息，检测结果真实可靠。

## 4.2 评分汇总

- 采用耐久性好的外饰面材料，得3分；

- 采用耐久性好的防水和密封材料，得3分；

- 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得3分。

综上，本项目完全满足《绿色建筑评价标准》4.2.9条文所有评分规则，累计得9分满分，检测报告可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，为项目装饰装修施工、后期维护提供可靠依据