常州市新北区幼儿园建筑设备自控系统使用说明书

# 一、系统概述

本说明书针对常州市新北区幼儿园建筑设备自控系统（以下简称“自控系统”）的使用操作、功能特性及维护要求进行详细说明，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。自控系统严格遵循《绿色建筑评价标准》6.1.5条文要求（建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能），整合空调、通风、照明、给排水等核心建筑设备，实现设备自动监控、参数调节、故障预警及能耗统计，保障幼儿园建筑设备稳定运行、节能降耗，适配幼儿活动场景需求。本说明书格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为系统操作、维护提供规范指引，同时为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑。

# 二、系统核心功能（贴合6.1.5条文要求）

自控系统核心具备自动监控管理功能，覆盖幼儿园所有建筑设备，实现“自动监测、自动调节、自动预警、自动统计”，完全满足6.1.5条文要求，具体功能如下：

- 自动监控功能：实时监测空调系统、通风系统、照明系统、给排水系统的运行状态及核心参数（如空调温度、通风风速、照明亮度、供水压力等），监测数据实时反馈至中控终端，实现设备运行全程可视化，无需人工实时值守。

- 自动调节功能：根据预设参数及现场环境变化，自动调节各设备运行状态。例如，空调系统根据室内实测温度自动启停、调节风速及温度；通风系统根据室内空气质量自动切换运行模式，保障室内空气流通；照明系统根据自然光强度及区域使用情况自动开关、调节亮度，契合幼儿园节能需求。

- 故障自动预警功能：系统实时诊断设备运行异常（如设备故障、参数超标等），当出现异常情况时，自动发出声光预警，并在中控终端显示故障位置、故障类型及处理建议，便于工作人员快速排查维修，避免设备故障影响幼儿活动。

- 能耗自动统计功能：自动统计各建筑设备的能耗数据（电力、水资源等），生成每日、每月能耗报表，清晰呈现能耗分布，为幼儿园绿色运维、节能优化提供数据支撑，践行绿色建筑理念。

# 三、核心设备组成及使用操作

## 3.1 核心设备组成

自控系统核心设备均选用适配幼儿园场景的低噪音、低能耗、易操作设备，无安全隐患，具体组成及用途如下：

- 中控终端（1台）：安装于幼儿园后勤值班室，作为系统操作核心，可实时查看设备运行数据、调节运行参数、接收故障预警、导出能耗报表，操作界面简洁直观，适配日常运维需求。

- 温度传感器（24个）：分布于各教学活动室、寝室、多功能厅等主要区域，实时采集室内温度数据，传输至中控终端，为空调系统自动调节提供依据，精度±0.1℃。

- 通风控制器（12台）：对应各主要功能区域通风设备，接收系统指令，自动调节通风风速、切换运行模式，保障室内通风效果，降低室内污染物浓度。

- 照明控制器（18台）：控制各区域照明设备，根据自然光强度及使用需求自动开关、调节亮度，避免能源浪费，同时保障幼儿活动区域照明充足。

- 给排水监测模块（4套）：监测生活用水、消防用水的供水压力、流量，自动预警缺水、漏水等异常情况，保障幼儿园用水安全。

## 3.2 基础使用操作

系统操作以中控终端为核心，操作流程简洁，无需专业技能，具体基础操作如下：

- 系统启动：接通中控终端电源，输入预设密码（初始密码123456），进入系统主界面，系统自动启动所有监测模块及控制设备，进入自动运行模式。

- 参数查看：在主界面点击对应设备模块（空调、通风、照明等），可查看设备运行状态、实时参数（温度、风速、能耗等），数据实时更新，一目了然。

- 参数调节：如需手动调整参数，点击对应设备“调节”按钮，输入预设范围内的参数值（如空调温度20-28℃），确认后系统自动执行调节指令，同时记录调节记录，便于追溯。

- 故障处理：当系统发出声光预警时，查看中控终端故障提示，根据提示排查对应设备，处理完成后点击“故障复位”，系统恢复正常运行，同时保存故障处理记录。

- 系统关闭：点击主界面“关闭系统”按钮，确认后系统逐步关闭各设备及监测模块，最后切断中控终端电源，完成系统关闭。

# 四、日常维护与注意事项

## 4.1 日常维护

- 每日维护：检查中控终端运行状态，查看设备监测数据是否正常，清理终端表面灰尘；检查各传感器、控制器安装牢固性，确保数据传输正常。

- 每月维护：对各传感器进行校准，确保监测精度；检查通风控制器、照明控制器运行灵活性，清除设备表面杂物；导出能耗报表，分析能耗优化空间。

- 每季度维护：全面排查所有核心设备，检查线路连接情况，避免线路松动、老化；对中控终端进行系统更新，确保系统功能稳定，符合绿色建筑设备管理要求。

## 4.2 注意事项

- 系统操作需由指定工作人员进行，严禁非工作人员随意操作中控终端、更改运行参数，避免设备故障或安全隐患。

- 严禁擅自拆卸、改装系统核心设备（传感器、控制器、中控终端等），如需维修或更换，需联系专业技术人员处理。

- 保持中控终端及设备周边环境干燥、整洁，避免潮湿、灰尘、杂物影响设备运行，适配幼儿园卫生管理要求。

- 当系统出现无法解决的故障时，及时联系设备厂家技术支持，同时做好故障记录，便于快速维修，保障设备正常运行。

# 五、系统合规性说明与条文符合性分析

## 5.1 合规性说明

本建筑设备自控系统选用的所有设备均符合国家现行相关标准，包括《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））、《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJ/T 334-2014）等，设备运行稳定、操作安全，适配幼儿园幼儿活动场景，无噪音、安全等隐患，系统功能完全满足建筑设备自动监控管理需求，可长期稳定运行。

## 5.2 与6.1.5条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》6.1.5条文要求，建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

本次项目配置的建筑设备自控系统，整合幼儿园所有核心建筑设备，具备自动监测、自动调节、故障自动预警、能耗自动统计等完整的自动监控管理功能，可实现建筑设备全程自动化管控，无需人工实时值守，完全满足6.1.5条文全部要求，符合绿色建筑设备管理设计标准，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑，同时保障幼儿园建筑设备高效、节能、稳定运行。