常州市新北区幼儿园施工过程控制文件

## 一、文件总则

1.  目的：为严格控制常州市新北区幼儿园施工全过程，确保工程质量、安全、进度、环保达标，紧扣绿色建筑7.2.14条文“土建与装修一体化设计及施工”要求，规范施工行为，防范施工隐患，为绿色建筑设计竞赛提供合规支撑，保障工程顺利推进。

2.  适用范围：本文件适用于本项目所有施工环节，涵盖土建收尾、装修施工、管线预埋、隐蔽工程、成品保护等全过程控制，覆盖施工技术、质量、安全、进度、环保等各方面。

3.  核心原则：以7.2.14条文为核心，坚持“一体化控制、全过程管控、精细化管理”，确保土建与装修施工无缝衔接，兼顾幼儿园安全、环保、适配幼儿使用的核心需求。

## 二、工程基本信息

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，总建筑面积约4800㎡，涵盖教学活动室、寝室、卫生间等多个功能区域。

施工核心要求：实施土建与装修一体化施工，控制各工序衔接质量，确保无后期凿改，实现质量、安全、进度协同达标，契合7.2.14条文要求。

## 三、编制依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.14 土建工程与装修工程一体化设计及施工要求）；

2.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

3.  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；

4.  项目土建及装修一体化设计图纸、施工图纸及技术交底文件；

5.  常州市建筑施工安全、质量、环保相关规范；

6.  绿色建筑设计竞赛评分导向及幼儿建筑施工安全管理要求。

## 四、施工过程核心控制内容及措施

### （一）技术过程控制

1.  技术交底控制：施工前组织全员技术交底，明确一体化施工要点、各工序衔接节点、设计要求，重点说明管线预埋、预留洞口、基层处理等与土建、装修衔接相关的技术要求，交底后签字确认，确保人人掌握。

2.  图纸复核控制：施工全过程对照一体化设计图纸，定期复核土建结构尺寸、管线位置、洞口尺寸，与装修设计核对，提前排查偏差，避免后期冲突，每道工序开工前完成图纸复核记录。

3.  工序衔接控制：严格按照“土建收尾→基层处理→管线完善→面层装修→细节完善”的流程推进，前一道工序验收合格后方可进入下一道工序，重点控制土建与装修衔接部位的技术衔接，留存衔接验收记录。

### （二）质量过程控制

1.  材料质量控制：装修及土建材料进场时，严格查验产品合格证、检验报告，重点核查环保、安全性能（适配幼儿园需求），抽样送检合格后方可使用，严禁不合格材料进场，建立材料进场验收台账。

2.  工序质量控制：实行“自检、互检、交接检”三级验收制度，每道工序完成后，施工班组自检、技术人员互检、监理人员交接检，重点检查衔接部位（如管线预埋、基层平整度），验收合格后签署验收记录，方可进入下一道工序。

3.  隐蔽工程控制：管线预埋、基层处理等隐蔽工程，施工完成后及时验收，验收合格并签署记录后，方可进行隐蔽覆盖，严禁未验收先隐蔽，确保隐蔽工程质量可追溯，契合7.2.14条文一体化质量要求。

4.  成品保护控制：制定成品保护措施，对已完成的土建基层、装修面层、门窗等进行保护，设置保护标识，严禁碰撞、污染，安排专人巡查，发现损坏及时修补，避免返工浪费。

### （三）安全过程控制

1.  人员安全控制：施工人员进场前进行安全培训，重点讲解幼儿建筑施工安全规范、高空作业、用电安全等要点，考核合格后方可上岗，作业时必须佩戴安全防护用品。

2.  现场安全控制：划分施工区域，设置安全警示标识、防护围栏，严禁无关人员进入施工现场；临时水电布置规范，避免漏电、触电隐患；施工设备定期调试，确保安全运行。

3.  结构安全控制：施工过程中严禁违规凿改土建结构，管线预埋、洞口预留严格按照设计要求施工，避免破坏结构安全，确保工程适配幼儿园使用安全。

### （四）进度过程控制

1.  进度计划控制：对照施工进度计划，每日核对施工进度，重点管控土建与装修衔接工序的进度，及时调整施工人员、设备配置，确保工序衔接顺畅，避免工期延误。

2.  进度偏差控制：若出现进度偏差，分析偏差原因（如材料进场延迟、工序衔接不畅），制定整改措施，明确整改时限，确保进度回归计划，保障工程按期完成。

### （五）环保过程控制

1.  扬尘控制：施工现场采取洒水降尘、材料覆盖等措施，减少施工扬尘污染，契合绿色建筑环保要求；

2.  噪音控制：合理安排施工时间，避免施工噪音影响周边环境，选用低噪音施工设备，降低噪音污染；

3.  废弃物控制：施工废弃物分类堆放、及时清运，装修废料、土建垃圾分开处理，减少环境污染，实现绿色施工。

## 五、施工过程监测与整改

1.  监测频次：每日开展施工过程巡查，重点监测技术衔接、质量、安全情况；每周进行一次综合监测，汇总施工过程中的问题，形成监测记录；

2.  问题整改：对监测中发现的技术偏差、质量隐患、安全问题，立即下达整改通知，明确整改责任人、整改措施及整改时限，整改完成后组织复核，确保问题闭环，留存整改记录；

3.  应急处置：针对施工过程中可能出现的突发情况（如管线破损、质量隐患），制定应急预案，明确应急处置流程，及时处置突发问题，避免隐患扩大。

## 六、条文符合性分析（7.2.14）

本施工过程控制文件严格围绕7.2.14条文“土建与装修一体化设计及施工”要求，全过程管控施工各环节，确保符合性：

1.  技术控制中，强化图纸复核、工序衔接管控，确保土建与装修同步推进、无缝衔接，避免后期凿改，契合一体化设计及施工核心要求；

2.  质量控制中，重点管控衔接部位质量、隐蔽工程质量，建立一体化质量管控体系，确保土建与装修质量同步达标；

3.  全过程管控覆盖土建、装修所有工序，形成完整的控制记录，可追溯、可核查，完全满足7.2.14条文要求，助力项目获得该条文8分满分，适配绿色建筑设计竞赛需求。

## 七、控制记录管理

1.  所有施工过程控制记录（技术交底、图纸复核、验收记录、监测记录、整改记录等）统一整理、规范填写，签字确认，确保真实、完整、可追溯；

2.  记录采用纸质版+电子版双重归档，纸质版装订成册，电子版备份留存，归档保存期限不低于3年；

3.  安排专人负责记录管理，定期核查记录完整性，确保施工过程可追溯，满足绿色建筑验收及竞赛核查要求。