常州市新北区幼儿园绿色产品施工记录

# 一、施工概况

本记录对应常州市新北区幼儿园装饰装修工程绿色产品施工情况，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次施工严格遵循《绿色建筑评价标准》5.2.2条文“选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求”开展，该条文评价总分值为8分，按满足要求的材料类别数量评分。施工所用装饰装修材料均为符合国家绿色产品标准的产品，记录明确绿色产品施工流程、验收情况及符合性，格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时留存施工过程依据。

# 二、施工依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.2条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

- 国家现行绿色产品评价标准（含装饰装修材料有害物质限量要求）；

- 各类绿色装饰装修材料产品检验报告、产品合格证明；

- 常州市新北区幼儿园装饰装修施工图纸、绿色产品施工方案。

# 三、绿色产品施工准备

## 3.1 材料准备

施工前，完成6类核心绿色装饰装修材料进场验收，所有材料均提供产品合格证明及绿色产品检验报告，经核查，材料类别、规格、质量均符合设计要求及国家绿色产品标准，具体材料如下：涂料类、地板类、门窗类、防水类、外饰面类、密封类，各类材料均满足有害物质限量要求。

## 3.2 人员与设备准备

配备专业施工人员，均熟悉绿色产品施工规范及操作流程，明确施工过程中绿色材料保护要求；施工所用设备均经调试合格，避免施工过程中对绿色材料造成损坏，确保施工质量。

## 3.3 施工环境准备

施工区域清理干净，无杂物、无污染源，室内施工环境温度控制在23±2℃，相对湿度50±5%，符合绿色装饰装修材料施工环境要求，避免环境因素影响材料施工效果及有害物质挥发。

# 四、绿色产品施工过程记录

本次施工按材料类别分区域有序开展，严格按照施工方案及绿色产品施工规范执行，重点做好材料铺设、安装、防护工作，确保施工质量，具体施工过程如下：

| 序号 | 材料类别 | 材料名称及规格 | 施工区域 | 施工流程及要点 | 施工完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料类 | 环保型哑光乳胶漆（无甲醛） | 室内墙面、顶面 | 基层清理→打磨→底漆涂刷→面漆涂刷，全程无额外污染源，确保涂刷均匀 | 施工完成，质量合格 |
| 2 | 地板类 | 幼儿专用PVC地板（2.0mm厚，无甲醛） | 教学活动室、寝室 | 基层找平→防潮处理→地板铺设→拼接密封，避免破损，确保平整防滑 | 施工完成，质量合格 |
| 3 | 门窗类 | 幼儿适配型实木复合门（无棱角、无异味） | 所有房间、走廊 | 门框安装→门扇安装→五金调试，确保安装牢固，无尖锐棱角，贴合幼儿使用 | 施工完成，质量合格 |
| 4 | 防水类 | SBS改性沥青防水卷材（4mm厚，聚酯胎） | 屋面、卫生间 | 基层清理→卷材铺设→搭接密封→闭水试验，确保无渗漏，施工符合规范 | 施工完成，质量合格 |
| 5 | 外饰面类 | 外墙真石漆（哑光型，2.0mm厚） | 建筑外墙 | 基层处理→底漆涂刷→真石漆喷涂→罩面处理，确保附着牢固，无脱落 | 施工完成，质量合格 |
| 6 | 密封类 | 中性耐候型硅酮密封胶（无异味） | 门窗缝隙、墙面拼接处 | 缝隙清理→密封胶填充→压平固化，确保密封严密，无开裂、脱落 | 施工完成，质量合格 |

# 五、施工验收与条文符合性分析

## 5.1 施工验收情况

所有绿色装饰装修材料施工完成后，按规范开展验收工作，验收内容包括材料铺设/安装质量、外观质量、有害物质挥发情况等，经全面核查，6类绿色材料施工质量均符合设计要求及施工规范，验收合格，无质量隐患，所有材料均保持绿色产品原有性能，有害物质限量符合国家现行标准。

## 5.2 与5.2.2条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.2.2条文要求，选用满足国家现行绿色产品评价标准中有害物质限量要求的装饰装修材料，达到3类及以上得5分，达到5类及以上得8分。

本次施工所用装饰装修材料共6类（涂料类、地板类、门窗类、防水类、外饰面类、密封类），所有类别材料均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，施工过程规范，验收合格，达到“5类及以上”的评分标准，可获得该条文8分满分，完全符合条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。

# 六、施工总结与补充说明

## 6.1 施工总结

本次常州市新北区幼儿园绿色产品施工，严格遵循绿色建筑相关规范及5.2.2条文要求，选用6类符合国家绿色产品标准的装饰装修材料，施工流程规范，质量控制到位，所有施工工序均验收合格，无质量问题，确保材料有害物质限量达标，适配幼儿园幼儿使用场景，保障室内环境安全。

## 6.2 补充说明

本施工记录仅针对项目绿色装饰装修材料施工过程，无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业；记录完整留存了绿色产品施工、验收全过程，可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目后期运维、检修提供可靠依据，契合绿色建筑“健康、环保”核心理念，严格落实5.2.2条文要求，助力项目获得该条文满分。