生成一份环境评价报告

复制文本

山西大同大学新平旺校区食堂改扩建项目环境影响评价报告

项目名称：介观循环视角下的高校食堂微生态系统改造工程
建设单位：山西大同大学
评价日期：2026年3月22日

一、项目概况

- 建设内容：拆除原有2700㎡分散食堂，改扩建为3630㎡三层集中式食堂，整合餐厨区、智能回收区、厌氧发酵系统、追光太阳能系统及迷你环保健身房。

- 服务规模：覆盖1000余名师生，定位“微生态介观循环”示范项目。

二、环境影响分析

（一）施工期环境影响

- 大气污染

  - 主要源：施工扬尘（拆除、土方作业）、机械尾气（挖掘机、运输车）。

  - 影响范围：周边500m内，可能导致PM10浓度短期升高。

- 噪声污染

  - 主要源：拆除机械（破碎机、装载机）、混凝土浇筑设备。

  - 影响：施工期（120天）昼间噪声可达75–85dB（A），夜间施工需申请许可并采取降噪措施。

- 固废污染

  - 主要源：建筑垃圾（砖石、混凝土块）、施工废料（包装材料、废钢筋）。

  - 潜在风险：随意堆放可能占用绿化用地或污染土壤。

- 水污染

  - 主要源：施工废水（混凝土养护、设备清洗）、生活污水（施工人员）。

  - 影响：未经处理直接排放可能污染周边雨水管网。

（二）运营期环境影响

- 大气污染

  - 主要源：食堂油烟（烹饪）、厌氧发酵异味（厨余处理）。

  - 控制措施：

    - 油烟经高效静电净化器处理（去除率≥95%）后高空排放；

    - 厌氧发酵系统采用密闭式罐体+生物除臭装置，异味浓度控制在《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值内。

- 水污染

  - 主要源：餐饮废水（含油脂、有机物）、生活污水。

  - 控制措施：

    - 餐饮废水经隔油池预处理后，接入校区污水处理站；

    - 太阳能系统清洗废水经沉淀后回用（冲厕、绿化）。

- 固废污染

  - 主要源：厨余垃圾（日均50kg）、餐饮垃圾（餐具、包装）、废油脂。

  - 处理措施：

    - 厨余垃圾通过厌氧发酵系统转化为沼气（供食堂照明）和有机肥料（用于校园绿化）；

    - 其他固废分类收集，由市政环卫部门定期清运。

- 噪声污染

  - 主要源：风机、水泵、厌氧发酵设备、健身房器械。

  - 控制措施：

    - 设备选型优先低噪声产品，基础加装减振垫；

    - 健身房设置隔音墙，营业时间避开午休及夜间。

三、生态效益分析

- 资源循环利用

  - 厨余垃圾100%资源化（沼气+有机肥），年减少碳排放约12吨；

  - 追光太阳能板年发电量约2000kWh，替代传统电力约1500kWh。

- 生态系统优化

  - 雨水收集系统年回收雨水约500m³，用于绿化灌溉；

  - 智能回收区提升资源回收率（纸张、塑料回收率≥80%）。

- 环境教育价值

  - 打造“可见的循环系统”，通过展板、互动装置向师生普及低碳理念，年覆盖人数超5000人次。

四、环保措施与建议

- 施工期

  - 围挡作业：设置2.5m高围挡，定期洒水降尘；

  - 噪声管控：昼间施工避开12:00–14:00，夜间禁止施工；

  - 固废处理：建筑垃圾分类清运至指定消纳场，施工废料回收利用。

- 运营期

  - 定期监测：每季度检测油烟、异味、噪声排放，确保达标；

  - 应急预案：制定厨余泄漏、设备故障等突发环境事件处置方案；

  - 公众参与：设立环保意见箱，接受师生监督。

五、结论

本项目通过“介观循环”设计，实现了资源高效利用与污染最小化，施工期环境影响可控，运营期生态效益显著。项目符合《绿色校园评价标准》及大同市环保政策，从环境角度分析具备可行性。