4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 5 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本项目在满足《建筑抗震设计规范》基本要求的基础上，采用基于性能的抗震设计方法，对结构在多遇地震、设防地震及罕遇地震作用下的响应进行控制与优化。通过合理布置结构体系，如弧形不规则建筑层高设计不超过两层，对于高层建筑，柱网布置采用规整的设计。优化构件截面及受力路径，提高结构整体刚度与延性，增强结构在地震作用下的耗能能力。同时，对关键构件进行加强设计，如在栈道连接处设置变形缝，避免薄弱层及突变部位的产生，从而提升整体抗震性能。项目在设计中考虑结构安全性与经济性的平衡，在满足规范要求的前提下适度提高抗震设防水平，提高建筑在地震作用下的安全性与使用性能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：